Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych  usług

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”

znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/ 17/2017

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAWY

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 5.1.3  SIWZ

W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, w wykazie dostaw należy wskazać co najmniej 1 dostawy wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia w poszczególnych pakietach o wartości minimum:

Pakiet 1- 8.300,00     Pakiet 2 – 14.100,00     Pakiet 3- 16.600,00     Pakiet 4- 8.900,00   Pakiet 5 – 30.700,00

Pakiet 6 – 44.000,00   Pakiet 7 – 11.600,00     Pakiet 8 – 6.700,00    Pakiet 9 – 8.900,00   Pakiet 10 – 2.200,00

Pakiet 11 – 850,00     Pakiet 12 – 1.100,00    Pakiet 13 – 27.600,00    Pakiet 14 – 12.300,00

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość dostawy brutto (zł) | Data wykonania dostawy | Miejsce wykonania dostawy/ podmiot , na rzecz którego dostawy te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Załączyć dowody potwierdzające,  czy  dostawy zostały wykonane  należycie.

______________, dnia _________ r.

_____________________________

podpis osoby(osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 9 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | - min. 24 miesiące |  |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy – dotyczy wszystkich Pakietów 1-12. W przypadku awarii wagi (Pakiet 7) Zamawiający wymaga wstawienia urządzenia zastępczego w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK TAK |  |  |
| 7. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach: -w okresie gwarancji -po terminie gwarancji | Cały okres gwarancji, a w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. Min 6 m-cy, podać |  |  |
| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) Podać zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) |  |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |  |
| 11. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
| 12. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |  |
| 13. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, o ile w przedmiocie zamówienia danego sprzętu nie określono inaczej | TAK |  |  |
| 14. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 15. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy odbiorze. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty i przy odbiorze. *- jeśli dotyczy | TAK |  |  |
| 16. | Przy odbiorze - instrukcje serwisowe, wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |  |