## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe oraz parametry wymagane
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów do leczenia uszkodzeń więzadłowych oraz zestawów do naprawy uszkodzeń wielotkankowych stawu kolanowego na potrzeby Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2021 OFERUJEMY:
PAKIET 1 - Implanty do zaopatrywania uszkodzeń więzadłowych
l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
1 | System do naprawy zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego pozwalający odtworzyć relacje anatomiczne ( taśmy + mocowania zewnatrzkorówkowe) | szt. | 3
2 | Kotwica tytanowa o średnicy 4-6 mm z dwiema nićmi zakończonymi igłami. | szt. | 5
3 | Zestaw do małoinwazyjnego szycia ścięgna Achillesa: - zestaw nici/nici z pętlą z niezbędnym instrumentarium w procedurze | szt. | 2
4 | Zestaw do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa - nici/taśmy - instrumentarium niezbędne przy procedurze | szt. | 2
5 | Zestaw do rekonstrukcji ścięgna Achillesa składający się z: Kotwic/kotwicy z taśmami z PEEK lub biokompozytu z zestawem narzędzi do implantacji | szt. | 1
6 | Kotwica tytanowa o śr. 3,5- 5,0 mm i dł. 10-15 mm, mocna nić z igłami | szt. | 4
7 | Kotwica tytanowa 2,4 mm x 7,5 mm, z mocną nicią z igłami | szt. | 4
8 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, z nicią z igłami | szt. | 4
9 | Śruba do tenodezy, materiał PEEK/biokompozyt średnica 3-6,25 mm w co najmniej 4 rozmiarach | szt. | 4
10 | Zestaw jednorazowy do kotwic 1,35 mm zawierający: wiertło 1,35 mm, wiertło 1,6 mm, celownik | szt. | 8
11 | Kotwica bezwęzłowa 3,5 X 8,5 mm, materiał PEEK/biokompozyt, z możliwością wprowadzenie taśmy i ścięgna | szt. | 4
12 | Zestaw do mocowania kotwic zawierający: wiertła - co najmniej 2 rozmiary (adekwatnie do roz. kotwic), celownik, drut prowadzący, materiał do obszycia przeszczepu z igłą | szt. | 6
13 | Kotwica na jednorazowym podajniku w roz. 1-1,5 mm, + nić z igłami | szt. | 4
14 | Zestaw do rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: - kotwica biokompozytowa /PEEK o śr. 3,5-5 mm odpowiednie taśmy oraz instrumentarium do implantów | szt. | 8
16 | System do naprawy przyczepu dystalnego/proksymalnego mięśnia dwugłowego ramienia z opcją mocowania zewnątrzkorówkowego i/lub śruby interferancyjnej | szt. | 6
17 | Implant tytanowy bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki zewnątrzkorówkowe połączone samozaciskającą taśmą. | szt. | 4
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 2 - Zestaw do naprawy uszkodzeń wielotkankowych stawu kolanowego.
l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
1 | • podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych • endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm • płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt. | 5
2 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | szt. | 40
3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem, sterylny, jednorazowy | szt. | 3
4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm, sterylne, jednorazowe | szt. | 2
5 | drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie 5 szt, sterylne | op. | 1
6 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | zestaw | 20
7 | Sterylny zestaw do szycia przedniego rogu łąkotki, metodą outside-in , składający się z : 1. Igła prosta do przeprowadzania nici – szt 2 2. Igła wygięta do przeprowadzania nici – szt 2 3. Igła z pętlą z drutu nitynylowego do przeprowadzania nici – szt 2 | zestaw | 1
8 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą w środku, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki miękkie zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem. Średnica trzonka roboczego 5,2 mm, szerokość końcówki roboczej 5,2mm, długość końcówki robocznej 18,4 mm, grubość końcówki roboczej 5,4 mm. Również narzędzie mini o średnicy trzonka roboczego 3,8 mm, szerokości końcówki roboczej 4,1 mm, długości końcówki robocznej 12,5 mm, grubości końcówki roboczej 4,8 mm, opcjonalnie do użycia z plastikową kaniulą o rozmiarze 5,5 mm. Wersje zagięta w lew, w prawo i prosta. | szt. | 2
9 | Kotwica tytanowa, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 2,8 mm z jedną nicią lub 3.5 mm, 4.5mm, 5.5mm lub 6.5 mm, z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 5
10 | Artroskopowe, wielorazowe narzędzie do skrwawiania uszkodzonego brzegu łąkotki, zagięte pod kątem 45° | szt. | 1
11 | Punch niskoprofilowy, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3.17 oraz profilem końcówki 1.93 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5.00 mm. Prosty, zagięty w lewo, zagięty w prawo. | szt. | 3
12 | Minimalnie inwazyjny, jednoetapowy system regeneracji chrząstki, odpowiedni do większości przypadków uszkodzenia chrząstki, do zastosowania w technice artroskopowej lub mini-open. Technologia produktu oparta jest o "biorusztowanie". Przygotowanie następuje poprzez zmieszanie dwóch składników: roztworu chitozanu oraz buforu, które to miesza się ze świeżą autologiczną krwią pełną tuż przed jego zastosowaniem w miejscu uszkodzenia, wcześniej opracowanego chirurgicznie poprzez stymulację szpiku kostnego. Produkt fizycznie stabilizuje powstający skrzep, bez względu na geometrię i wielkość uszkodzenia, a ponadto moduluje procesy naprawcze. | szt. | 2
13 | Wielorazowy zestaw narzędzi, tzw. dwururek do szycia łąkotki, techniką "inside-out", zawierający : - dwururka zagięta w góre i w prawo, - dwururka zagięta w górę i w lewo, - dwururka prosta, - dwururka zagięta lewo/prawo, - dwururka zagięta góra/dół, - pojedyńcza kaniula, - nasadka/tuleja do przechwytywania, - kaniula do dostępu tylnego - urządzenie do zagniania dwururek, - taca sterylizacyjna | zestaw | 1
14 | Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki | szt. | 1
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO