Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy* / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję:

......................................................…………………………………………………...................

Osoba do kontaktów (imię i nazwisko) : .....................................................………………...

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/9/2024,

składamy niniejszą ofertę, za cenę:

brutto: ……………………….. zł (słownie: ................................................... złotych)

podatek VAT: …… %

netto: …………………………… zł (słownie: ……………………………… złotych)

Waga materiału: ……………………………………kg/m2 (dot. Poz. 1, 2, 3, 5 w Załączniku nr 2 do Konkursu ofert)

Oświadczenia Wykonawcy:

- Zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w Konkursie ofert  i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawców i  wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawców.

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*  niepotrzebne skreślić

8) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do Konkursu ofert.

9) Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

- Oświadczamy, że Wykonawca jest:

- Mikroprzedsiębiorstwem*;

- Małym przedsiębiorstwem*;

- średnim przedsiębiorstwem*;

- zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

111) * Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

13) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na asortyment na okres 24 miesięcy od daty dostawy.

(* niepotrzebne skreślić)

Składamy ofertę na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
Integralną część oferty stanowią:
1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia …...................... 2024 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/9/2024.

Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane; brak informacji 
o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru w zaoferowanym asortymencie.

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch dwuczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch jednoczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ochrona na tarczycę przed promieniowaniem RTG | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czapka ochronna przed promieniowaniem RTG | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |

o następujących parametrach:

| Lp. | Fartuch dwuczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG: – 8 szt. Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
|  | Ochrona o ekwiwalencie 0,5mm Pb (przód)/ 0,25mm Pb (tył) |  |
|  | Pas odciążający lędźwiowy odcinek kręgosłupa |  |
|  | Wyściółka wewnętrzna z materiału odprowadzającego wilgoć |  |
|  | Rozmiary M-XL |  |
|  | Posiada Certyfikat CE, norma IEC 61331-1:2016 - lub równoważne |  |

| Lp. | Fartuch jednoczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG: – 3 szt. Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
| 2. | Ochrona o ekwiwalencie 0,5mm Pb (przód)/ 0,25mm Pb (tył) |  |
| 3. | Pas odciążający lędźwiowy odcinek kręgosłupa |  |
| 4. | Wyściółka wewnętrzna z materiału odprowadzającego wilgoć |  |
| 5. | Komplet zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika |  |
| 6. | Rozmiary M-XL |  |
| 7. | Posiada Certyfikat CE, norma IEC 61331-1:2016 lub równoważne |  |

| Lp. | Ochrona na tarczycę przed promieniowaniem RTG: – 8 szt. Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
| 2. | Ochrona o ekwiwalencie 0,5mm Pb |  |
| 3. | Zapięcie magnetyczne |  |
| 4. | Duży obszar ochrony |  |
| 5. | Rozmiary S - M |  |
| 6. | Posiada Certyfikat CE, norma IEC 61331-1:2016 - lub równoważne |  |

| Lp. | Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG: –5 szt. Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkła o ekwiwalencie 0.75 mm Pb |  |
| 2. | Materiał ultralekki (waga poniżej 64g) |  |
| 3. | Konstrukcja umożliwiająca długotrwałe użytkowanie |  |
| 4. | Posiada Certyfikat CE, norma IEC 61331-1:2016 - lub równoważne |  |

| Lp. | Czapka ochronna przed promieniowaniem RTG: – 6 szt. Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ochrona przed promieniowaniem głowy i czaszki o ekwiwalencie: 0.25 mm Pb |  |
| 2. | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
| 3. | Posiada Certyfikat CE, norma IEC 61331-1:2016 - lub równoważne |  |

Załącznik nr 4  do Konkursu ofert – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/9/2024

…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

….....................(miejscowość),  dnia …..................  r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik nr 5  do Konkursu ofert - Oświadczenie

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/9/2024

…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zaoferowany asortyment jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz z normą IEC 61331—1:1:2016 lub równoważne i posiada Certyfikat CE.

….....................(miejscowość),  dnia …..................  r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.