## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe oraz parametry wymagane
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do zaopatrywania schorzeń kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/38/2022, OFERUJEMY:
PAKIET 1 | Zestaw do zaopatrywania schorzeń kręgosłupa
l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
1 | Zestaw do stabilizacji stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa | komplet | 40
Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego, Komplet: 6 śruby/haki+1 pręt do 150mm, 1 pręt powyżej 150mm, 6 blokerów+1 poprzeczka,1 Śruba o podwójnym gwincie zewnętrznym: - wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 7.5mm , ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby -wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : 4.0mm w długości 20mm-45mm; 4.5mm w długości 25mm-45mm ;5.0mm w długości 25mm-55mm; 5.5mm w długości 25mm-55mm ;6.5mm w długości 25mm-65mm ; 7.5mm w długosci 25mm-90mm ;8.5mm w długości 25mm-120mm ;9.0mm w długości 25mm-120mm i 10.0mm w długościach 25mm-120mm , w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm w długości 20mm-40mm ;4.5mm w długosci 25mm-45mm ;5.0mm w długości 25mm-55mm; 5,5mm w długości 25mm-65mm 6,5mm w długości 25mm-65mm; 7,5mm w długości 25mm -90mm ;8.5 i długości 25mm-90mm - w zestawie dostępne śruby o podwójnym gwincie zewnętrznym - haki pedikularne, laminarne w różnych wielkościach podstaw i wysokościach - średnica pręta 5,5 mm - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika - w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm, 300mm, 500mm oraz pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm
2 | Implant do stabilizacji miedzytrzonowej z dostępu bocz
| Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa : Komplet :1 Implant, 1 światłowód Implant międzytrzonowy boczny ,zbudowany z Peek Implant dostępny w 9 dugościach w zakresie 20-60mm , w 6 wysokościach w zakresie 7- 17mm oraz w 4 szerokościach 16-26mm Dostępne impalnty równoległe oraz o dwóch kątach nachylenia pozwalające na odwzorowanie lordozy : 10°,6 . Ząbkowana powierzchnia implantu. - Do stosowania na poziomach L2-S1 | komplet | 1
3 | Płyta szyjna do leczenia zwyrodnień kregosłupa | komplet | 20
W skład kompletu wchodzi :1 płytka ,4 śruby , 1 bloker parametry zestawu: - System do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, długość płytki w zakresie 14mm-100mm, możliwość zmiany wygięcia płytki ( lordoza,kyfoza ) bez utraty możliwości blokady , długość wkręta w zakresie 10mm-20mm, średnica wkręta 4.0mm i 4.5mm.Dostępne wkręty o stałym i zmiennym kącie nachylenia +/- 18°, samowiercące i samogwintujące . Szerokość płytki 16mm , niski profil – 1.8mm. Materiał – stop tytanu. - metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty - Jedno urządzenie służące do wkręcania i blokowania wkręta , wkręt sztywny blokowany za pomocą dodatkowej śruby i dodatkowego narzędzia . W zestawie narzędzie rewizyjne
4 | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF stosowana w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa | komplet | 10
Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF Komplet: Jedna klatka parametry zestawu: - wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) - klinowy kształt - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów - obecność znaczników radiologicznych, - dostępne następujące rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm , 15mm X18mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm ,dwa kąty nachylenia powierzchni implantu dla zapewnienia anatomicznej lordozy odcinka szyjnego ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) - metalowy pojemnik na narzędzia , narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
5 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego | komplet | 15
Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym - narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia - kształt typu banan, materiał tytan ,powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana. Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości - dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną - wysokość implantów 7mm – 13mm stopniowane co 1mm, oraz wysokości 15mm -17mm
6 | Implant międzytrzonowy szyjny ,mocowany śrubami do trzonu | komplet | 30
Klatka międzytrzonowa szyjna z mocowana śrubami do trzonu kręgów Komplet: 1 klatka + 2 wkręty kostne parametry zestawu: - wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów - klinowy kształt lub implant prosty, obecność znaczników radiologicznych, trzy rozmiary podstawy implantu : , wysokość klatki w zakresie 5-12mm ,otwór wewnątrz implantu , Dostępne implanty o nastepujących kątach w płaszczyźnie strzałkowej: 0˚=2˚. - Śruby do mocowania implantu w dwóch średnicach , w wariancie sztywnym i ruchomym ,śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących, blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego, - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu , - celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) - zamykany pojemnik na implanty; metalowy pojemnik na narzędzia , narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium; materiał PEEK i stop tytanu
7 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego | komplet | 10
Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, Peek - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, - przód klatki w kształcie klina - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów - długość implantu 22mm-30mm, - wysokości implantów od 8mm - 13 mm ze skokiem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm - szerokość implantu od 8mm-12mm - implant lordotyczny 7° - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - obecność znaczników rtg
8 | Stabilizacja szyjno – potyliczna | komplet | 4
Stabilizacja szyjna Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe,6 blokerów, 4 śruby do potylicy, 1 łącznik, 1 pręt o długości do 120mm , 1 pręt o długości 240mm, 1 płyta do potylicy, 1 pręt wygiety, 1 pręt o zmiennej średnicy, bloker poprzeczki -1 parametry zestawu: śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami kręgosłupa, oraz pręty wstępnie dogięte dostępne w trzech kątach dogięcia. - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji,montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym), haki laminarne , odsadzone w prawo i w lewo - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm-4.5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm z zakresem ruchomości +/-40 stopni, śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane co 2 mm. - w zestawie płyta potyliczna w dwóch rozmiarach - pręty o średnicy 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym, wstępnie wygięte do naturalnej krzywizny kręgosłupa . - pręty o średnicy 3.5 mm dostępne w długościach 40mm-120mm, materiał stop tytanu
9 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa z technologiią zwiekaszjącą możliwość uzyskania zrostu kostnego
| Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, peek napylany tytanem - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów , - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów - długość implantu 22mm-30mm, - wysokości implantów od 8mm - 13 mm ze skokiem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17 mm - szerokość implantu od 8mm-12mm - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - obecność znaczników rtg - - implant lordotyczny :7° -implanty pakowane sterylnie | komplet | 10
10 | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF z technologią zwiększającą możliwość uzyskania zrostu kostnego | komplet | 10
Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF , peek napylana tytanem Komplet: Jedna klatka parametry zestawu: - wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), napylane tytanem - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność znaczników radiologicznych, - dostępne rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm , 15mm X18mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm , dostępne trzy profile implantu w płaszczyźnie strzałkowej :równoległy , kąt 7°oraz wypukły ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - w zestawie wymagane dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) - implanty pakowane sterylnie - metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
11 | Rozkręcana proteza trzonu stosowana w złamaniach onkologicznych | komplet | 5
Proteza trzonu Komplet: 1 implant (materiał Tytan),parametry zestawu: - trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°-10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-16° - regulowana wysokość implantów realizowana płynnie - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii - implant jednoelementowy materiał Tytan - możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej
12 | Substytut kości | komplet | 4
Substytut kości w formie pasty W skład kompletu wchodzi substytut o pojemności : 2cc -1 szt ,5cc- 1 szt, 10cc-1 szt. Resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów oraz w chirurgii kręgosłupa do wypełniania klatek międzytrzonowych oraz do spondylodezy tylnej. W skład substytutu powinno wchodzić bioszkło - kompozyt minerałów wapnia, fosforanów, silikonu, tlenku sodu. Preparat powinien posiadać właściwości osteokondukcyjne oraz powolne wchłanianie preparatu trwające 9-12 miesięcy pozwalające na przebudowę kości.
13 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia kręgozmyków | komplet | 15
Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny ( PEEK) - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne .Możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej ,duży otwór na przeszczep kostny - Długość implantu 22mm i 26mm -wysokości implantów od 7mm do 17 mm ze skokiem ,implant lordotyczny 5-7° - obecność znaczników radiologicznych do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa, - implant mocowany na podajniku od góry
14 | Zestaw do leczenia złaman w odcinku piersiowo- lędźwiowym kręgosłupa | komplet | 10
Stabilizacja przeznasadowa do leczenia złamań w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa ( stop tytanu) : Komplet: 4 śrub/haki+ 1 pręt o długości do 150mm ,1 pręt o długości powyżej 150mm , 4 blokery,1 poprzeczka parametry zestawu: ,wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni,nakrętka gwintowana - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa - gwint dwuzwojowy - śruby tulipanowe, dostępne o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co najmniej ośmiu rozmiarach średnicy od 4,0mm do 10,5mm i długości od 20mm do 120mm - w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm do 8.5mm i długości od 20mm do 90mm - haki pedikularne, laminarne oraz offsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach - średnica pręta 5,5 – 6,0mm - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, łączniki dostępne w siedmiu zakresach długości - w zestawie dostępne pręty proste i anatomicznie zagięte w rozmiarach od 20mm do 500mm. - Dostępne narzędzie do korekcji deformacji
15 | Stabilizacja transpedikularna z zastosowaniem śrub z cementem kostnym | komplet | 4
Śruby fenestrowane z cementem kostnym Komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 4 kaniule do podawania cementu, 4 popychacze,1 cement kostny ,1mieszalnik z podajnikiem, 2 pręty Materiał Tytan, Śruby wieloosiowe, samogwintujące o średnicach od 5.5mm do 8.5mm ze skokiem co 1mm. Kąt ruchu śruby w głowie +/_ 30 stopni, walcowy kształt śruby, podwójny zwój gwintu na śrubie w celu szybszego wprowadzania, długość śrub 25mm-90mm, śruba kaniulowana, fenestrowana dla wprowadzania cementu kostnego. nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta. W zestawie cement kostny wraz z mieszalnikiem oraz kaniula i popychacz umożliwiający wprowadzenie cementu .
16 | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej | komplet | 10
Stabilizacja transpedikularna przezskórna krótko i długoodcinkowa Komplet: 4 śruby+1pret do 150mm +1 pręt w zakresie 160mm-300mm+4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby + 1 igła Jamshidi, 1 światłowód parametry zestawu: wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, śruba wieloosiowa , gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby, - dostępne śruby o walcowym kształcie o średnicach o 5,0mm-8.5mm oraz o długościach w zakresie o 25 mm do 90mm, w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach
17 | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej techniką MIS | komplet | 10
Stabilizacja transpedicularna techniką MIS Komplet: 4 trzpienie śruby ,1 pręt do 150mm,1 pręt o długości powyżej 150mm+4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby + 1 igła Jamshidi +4Głowy śruby parametry zestawu: śruba wieloosiowa , samogwintująca o kącie wychylenia od osi o +/- 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby. Średnica śruby : 4.5mm-8.5mm Długość śrub w zakresie :20-120mm, nakrętka gwintowana , blokowanie nakrętki za pomocą klucza dynamometrycznego Możliwość zastosowania pręta o średnicy 5.5-6.0mm, dostępne pręty proste oraz zagięte. -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie,
18 | Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego z możliwością regulacji wysokości przestrzeni międzykręgowej In Situ | komplet | 1
Implant międzytrzonowy o niskim profilu. Kontrolowane rozprężenie w celu uzyskania maksymalnego odwzorowania wysokości przestrzeni międzykręgowej . Automatyczny system blokowania implantu Implanty dostępne w nastepujących rozmiarach : 18mm szerokości , długość w zakresie 40-60mm, stopniowane co 5mm .22mm szerokości , długość w zakresie 40-60mm, stopniowane co 5mm . Dostępne implanty równoległe , 6˚ , 10˚ w płaszczyźnie strzałkowej . Rozprężenie implantu w zakresach : 7-14mm,10-17mm, 8-15mm.
19 | Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego z możliwością regulacji wysokości przestrzeni międzykręgowej In Situ | komplet | 1
Implant międzytrzonowy typu Tlif rozprężalny tytanowy. Automatyczny system blokowania . Impanty odstępne w następujących rozmiarach podstawy : 8mm x 22mm , 10x 22mm,10x26mm,10x30mm 12x26mm oraz 12x30mm. Rozprężenie wysokości implantu w zakresie: 7-17mm . Implant lordotyczny : 4-15˚. Jedno narzędzie do podawania i rozprężania implantu
20 | Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego | komplet | 1
Implant Międzytrzonowy TLIF , rozprężalny – materiał tytan Implant rozprężalny w ciele pacjenta dostępny w następujących rozmiarach podstawy 10- 36mm oraz zakresach wysokości: 8-12mm, 9-13mm,10-14mm,12-16mm. Dostępne dwa profile strzałkowe, w celu dopasowania do anatomii pacjenta Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | podatek VAT (%)
1 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 1
| śruba | szt | 1
| hak | szt | 1
| pręt do 150mm | szt | 1
| pręt powyżej 150mm | szt | 1
| bloker | szt | 1
| poprzeczka | szt | 1
| śruba o podwójnym gwincie zewnętrznym | szt | 1
2 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 2
| implant | szt | 1
| światłowód | szt | 1
3 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 3
| płytka | szt | 1
| śruba | szt | 1
| bloker | szt | 1
4 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 4
| Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF | szt | 1
5 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 6
| klatka | szt | 1
| wkręt kostny | szt | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 7
6 | PLIF Oblique / Skośny, Peek | szt | 1
7 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 8
| hak laminarny | szt | 1
| śruba wieloosiowa | szt | 1
| bloker | szt | 1
| śruba do potylicy | szt | 1
| łącznik | szt | 1
| pręt o długości do 120mm | szt | 1
| pręt o długości 240mm | szt | 1
| płyta do potylicy | szt | 1
| pręt wygiety | szt | 1
| pręt o zmiennej średnicy | szt | 1
| bloker poprzeczki | szt | 1
8 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 9
| PLIF Oblique / Skośny, Peek/ peek napylany tytanem | szt | 1
9 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 10
| Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF, peek napylana tytanem | szt | 1
10 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 11
| implant (materiał Tytan) | szt | 1
11 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 12
| substytut o pojemności: 2cc | szt | 1
| substytut o pojemności: 5cc | szt | 1
| substytut o pojemności: 10cc | szt | 1
12 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 13
| PLIF Oblique / Skośny ( PEEK) | szt | 1
13 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 14
| śruba | szt | 1
| hak | szt | 1
| pręt o długości do 150mm | szt | 1
| pręt o długości powyżej 150mm | szt | 1
| bloker | szt | 1
| poprzeczka | szt | 1
14 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 15
| śruba | szt | 1
| nakrętka | szt | 1
| kaniula do podawania cementu | szt | 1
| popychacz | szt | 1
| cement kostny | szt | 1
| mieszalnik z podajnikiem | szt | 1
| pręt | szt | 1
15 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 16
| śruba | szt | 1
| pręt do 150mm | szt | 1
| pręt w zakresie 160mm-300mm | szt | 1
| bloker | szt | 1
| drut do wprowadzenia śruby | szt | 1
| igła Jamshidi | szt | 1
| światłowód | szt | 1
16 | Elementy wchodzące w skład kompletu z Pakietu 10 poz. 17
| trzpień śruby | szt | 1
| pręt do 150mm | szt | 1
| pręt o długości powyżej 150mm | szt | 1
| bloker | szt | 1
| drut do wprowadzenia śruby | szt | 1
| igła Jamshidi | szt | 1
| głowa śruby | szt | 1