Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym sprzęcie medycznym.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/4/2023

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi laparoskopowych | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 1  – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Chirurgiczny – 2 zestawy

o następujących parametrach:

PAKIET 1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw narzędzi laparoskopowych |  |  |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 310 mm, kąt patrzenia 0°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna - 2 szt. | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 2 | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 2 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 4 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 5 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 4 szt. | TAK |  |  |
| 6 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 4 szt. | TAK |  |  |
| 7 | Trokar optyczny. W zestawie kaniula i zawór. Kaniula gwintowana śr. 10 - 11 mm, wyposażona w kranik do podłączenia insuflacji długość 10 – 11 cm. Zawór wyposażony w klapkę – 2 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 4 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Kleszcze chwytające typu Kelly, bransze zakrzywione, umożliwiające preparowanie, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Kleszcze chwytające, bransze typu ,,aligator”, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Kleszcze chwytające, dwie bransze ruchome, okienkowe, atraumatyczne, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Kleszcze chwytające, jelitowe, bransze okienkowe, obie ruchome, z atraumatycznym ząbkowaniem, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 13 | Kleszcze chwytające, bransze typu ,,pazury” 2x3, dwie ruchome, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Nożyczki, typu METZENBAUM, ostrza zakrzywione, oba ruchome; monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia ostrzy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z ostrzami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 15 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 16 | Przewód HF monopolarny do zastosowania z diatermią – 2 szt. | TAK |  |  |
| 17 | Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania; uchwyt metalowy; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 18 | Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne – 2 opakowania | TAK |  |  |
| 19 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkursza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych – 2 szt. | TAK |  |  |
| 21 | Wanna do kontenera o wymiarach 592X274X187 mm. wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera – 2 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Pokrywa do kontenera w kolorze srebrnym – 2 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | TAK |  |  |
| 24 | Plomba-etykieta z indykatorem statusu sterylizacji z warstwą klejącą, biała, opakowanie 1000 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
| 25 | Uchwyt, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, – 1 szt. | TAK |  |  |
| 26 | Uchwyt, plastikowy, z zapinką, z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki monopolarny, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 27 | Tubus, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 28 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, op. 10 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
| 30 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara - op. 10 szt. – 1 op. | TAK |  |  |
| 31 | Instrukcja Sterylizacji i dezynfekcji narzędzi oraz dostępność środków dezynfekcyjnych zgodnych z przepisami medycznymi, dostępnych na rynku polskim | TAK |  |  |
| 32 | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE, | TAK |  |  |
| 33 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | TAK |  |  |
| 34 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
| 35 | Gwarancja | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy – 20 pkt |  |  |

PAKIET 2

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi ortopedyczno - neurologicznych | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 2 – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Ortopedyczno - Urazowy  –  1 zestaw

o następujących parametrach:

PAKIET 2

| Lp. |  | Opis parametru | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ZESTAW- MICRO SUPPLEMENT |  |  |  |  |  |
| 1 |  | MIKROPENSETA YASARGIL,0,6MM,240MM | 1 | TAK |  |  |
| 2 |  | IMADŁO MIKRO Z ZAMKIEM 230MM | 1 | TAK |  |  |
| 3 |  | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | 1 | TAK |  |  |
| 4 |  | SONDA DO DOTYKOWY NOIR 90°200MM | 1 | TAK |  |  |
| 5 |  | HACZYKI NOIR TĘPY 90°200MM | 1 | TAK |  |  |
| 6 |  | ŁYŻKA NOIR 2MM 10°200MM | 1 | TAK |  |  |
| 7 |  | ŁYŻKA NOIR 2MM 45°200MM | 1 | TAK |  |  |
| 8 |  | PROSEKTOR NOIR ZAKRZ.2MM 200MM | 1 | TAK |  |  |
| 9 |  | WANNA DO KONTENERA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM WYPOSAŻONA W UCHWYTY. | 1 | TAK |  |  |
| 10 |  | POKRYWA KONTENERA 1/2 | 1 | TAK |  |  |
| 11 |  | KOSZ STALOWY Z NÓŻKAMI | 1 | TAK |  |  |
| 12 |  | MOSTEK NARZĘDZIOWY SILIKONOWY TYPU 4 120X40MM | 3 | TAK |  |  |
| 13 |  | MOSTEK SILIKONOWY DO WYGIĘTYCH INSTRUMENTÓW | 2 | TAK |  |  |
| 14 |  | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM | 4 | TAK |  |  |
| II. | ZESTAW - CERVICAL DISC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | MIASPAS MINI ALIF HAK OPERACYJ.110X20MM | 2 | TAK |  |  |
| 2 |  | PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM | 1 | TAK |  |  |
| 3 |  | PROSEKTOR TOENNIS,SZER.5 LUB 6 MM, 240MM | 1 | TAK |  |  |
| 4 |  | HACZYK DO NERWÓW TYP CASPAR,90°,5MM | 1 | TAK |  |  |
| 5 |  | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR,90°,7MM | 1 | TAK |  |  |
| 6 |  | HACZYKI DO NERWÓW, ADSON, OSTRE | 1 | TAK |  |  |
| 7 |  | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3,8 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | TAK |  |  |
| 8 |  | ŁYŻECZKA OSTRA PRZEDNIA 3,6MM 254MM | 1 | TAK |  |  |
| 9 |  | ŁYŻECZKA OSTRA PRZEDNIA 4,4MM 254MM | 1 | TAK |  |  |
| 10 |  | ŁYŻECZKA OSTRA PRZEDNIA 5,2MM 254MM | 1 | TAK |  |  |
| 11 |  | RASPATOR TYP JOSEPH LEKKO ZAKRZYWIONY OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180 MM | 1 | TAK |  |  |
| 12 |  | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | TAK |  |  |
| 13 |  | MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | TAK |  |  |
| 14 |  | KERRISON NOIR ROZKŁ.130°GÓRY 230MM 1MM CIENKI | 1 | TAK |  |  |
| 15 |  | KERRIS.ROZKL.130 ST.GÓR.230MM,2MM,CIENKI | 1 | TAK |  |  |
| 16 |  | KERRIS.ROZKL.130 ST.GÓR.230MM,3MM,CIENKI | 1 | TAK |  |  |
| 17 |  | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 2MM | 1 | TAK |  |  |
| 18 |  | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | 1 | TAK |  |  |
| 19 |  | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 5MM | 1 | TAK |  |  |
| 20 |  | CASPAR ELEVATOR DO KORPUS KRĘGU PROSTY | 1 | TAK |  |  |
| 21 |  | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA | 4 | TAK |  |  |
| 22 |  | WANNA DO KONTENERA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z UCHWYTAMI . WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK |  |  |
| 23 |  | POKRYWA KONTENERA 3/4 | 1 | TAK |  |  |
| 24 |  | KOSZ STALOWY Z NÓŻKAMI | 1 | TAK |  |  |
| 25 |  | MATA SILIKONOWA | 1 | TAK |  |  |
| III. | ZESTAW - LUMBAR SET |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RETRAKTOR CASPAR DO KORZONKÓW NERWOWYCH 10MM 240MM | 1 | TAK |  |  |
| 2 |  | ODGRYZACZ KOSTNY TYP SYPERT PROSTY Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 360 MM | 1 | TAK |  |  |
| 3 |  | PROSEKTOR TOENNIS,SZER.5 LUB 6 MM, 240MM | 1 | TAK |  |  |
| 4 |  | PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM | 1 | TAK |  |  |
| 5 |  | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR,90°,7MM | 1 | TAK |  |  |
| 6 |  | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR,90°,9MM | 1 | TAK |  |  |
| 7 |  | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | 1 | TAK |  |  |
| 8 |  | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 4 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | 1 | TAK |  |  |
| 9 |  | ŁYZECZKA BUSHE WSTECZNA 5MM 254MM | 1 | TAK |  |  |
| 10 |  | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA | 4 | TAK |  |  |
| 11 |  | WANNA DO KONTENERA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK |  |  |
| 12 |  | POKRYWA KONTENERA 1/2 | 1 | TAK |  |  |
| 13 |  | KOSZ STALOWY Z NÓŻKAMI | 1 | TAK |  |  |
| 14 |  | MATA SILIKONOWA | 1 | TAK |  |  |
| IV. | ZESTAW - DUROTOME SET |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PINCETA BAGNETOWA CZĘŚĆ ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK |  |  |
| 2 |  | IMADŁO MIKRO OKRĄGŁA UCH.Z ZAMKIEM 230MM | 1 | TAK |  |  |
| 3 |  | WIDEŁKI DO NITKI CASPAR BAGNETOWE | 1 | TAK |  |  |
| 4 |  | MIKRONOŻYCZK.PREP.YASARGIL,PROSTE,225MM | 1 | TAK |  |  |
| 5 |  | MIKRONOŻYCZK.SPRĘŻ.YASARGIL ZAKRZ.245MM | 1 | TAK |  |  |
| 6 |  | RETRAKTOR BECKMANN-ADSON 4X4 OSTRY 305MM | 2 | TAK |  |  |
| 7 |  | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA | 4 | TAK |  |  |
| 8 |  | WANNA DO KONTENERA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK |  |  |
| 9 |  | POKRYWA KONTENERA 1/2 | 1 | TAK |  |  |
| 10 |  | KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI | 1 | TAK |  |  |
| 11 |  | MOSTEK NARZĘDZIOWY SILIKONOWY TYPU 4 240X40MM | 1 | TAK |  |  |
| 12 |  | MOSTEK NARZĘDZIOWY SILIKONOWY TYPU 4 120X40MM | 1 | TAK |  |  |
| 13 |  | MOSTEK SILIKONOWY DO WYGIĘTYCH INSTRUMENTÓW | 1 | TAK |  |  |
| V. | NARZĘDZIA POJEDYNCZE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,4MM | 1 | TAK |  |  |
| 2 |  | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,5MM | 1 | TAK |  |  |
| 3 |  | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,6MM | 1 | TAK |  |  |
| 4 |  | DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM | 1 | TAK |  |  |
| 5 |  | SUWMIARKA NEUROCHIRURGICZNA ZAKRES POMIAROWY DO 150 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM | 1 | TAK |  |  |
| 6 |  | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 1 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 300 MM | 1 | TAK |  |  |
| 7 |  | ROZP.RANY HARVEY JACKSON 280MM OSTRY | 1 | TAK |  |  |
| 8 |  | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ.MAX. 300MM FIGURA 00 OSTRA SZER. 4,5MM SZYJKA SZTYWNA | 1 | TAK |  |  |
| 9 |  | KERRISON TŁOCZNIK 130ST.DÓŁ 230MM 2MM | 1 | TAK |  |  |
| 10 |  | KERRISON TŁOCZNIK 130ST.DÓŁ 230MM 3MM | 2 | TAK |  |  |
| 11 |  | ODGRYZACZ KOSTNY TYP SYPERT PROSTY Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 360 MM | 2 | TAK |  |  |
| 12 |  | RASPATOR TYP BUCHS DŁ.190MM SZER.OSTRZA 9,5MM. | 1 | TAK |  |  |
| 13 |  | Instrukcja Sterylizacji i dezynfekcji narzędzi oraz dostępność środków dezynfekcyjnych zgodnych z przepisami medycznymi, dostępnych na rynku polskim | xxx | TAK |  |  |
| 14 |  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE | xxx | TAK |  |  |
| 15 |  | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | xxx | TAK |  |  |
| 16 |  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | xxx | TAK |  |  |
| 17 |  | Gwarancja | xxx | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |  |

PAKIET 3

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozwiertaki | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 3 – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Ortopedyczno - Urazowy  –  1 zestaw

o następujących parametrach:

PAKIET 3

| Lp. |  | Opis parametru | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Rozwiertaki |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Trzon rozwiertaka z nitinolu, kaniulowany, dł; 47cm | 1 | TAK |  |  |
| 2 |  | Prowadnica rozwiertaka, dł: 75-80cm | 1 | TAK |  |  |
| 3 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 6,0 | 1 | TAK |  |  |
| 4 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 6,5 | 1 | TAK |  |  |
| 5 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 7,0 | 1 | TAK |  |  |
| 6 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 7,5 | 1 | TAK |  |  |
| 7 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 8,0 | 1 | TAK |  |  |
| 8 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 8,5 | 1 | TAK |  |  |
| 9 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 9,0 | 1 | TAK |  |  |
| 10 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 9,5 | 1 | TAK |  |  |
| 11 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 10,0 | 1 | TAK |  |  |
| 12 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 10,5 | 1 | TAK |  |  |
| 13 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 11,0 | 1 | TAK |  |  |
| 14 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 11,5 | 1 | TAK |  |  |
| 15 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 12,0 | 1 | TAK |  |  |
| 16 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 12,5 | 1 | TAK |  |  |
| 17 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 13,0 | 1 | TAK |  |  |
| 18 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 14,0 | 1 | TAK |  |  |
| 19 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 15,0 | 1 | TAK |  |  |
| 20 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 16,0 | 1 | TAK |  |  |
| 21 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 17,0 | 1 | TAK |  |  |
| 22 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 18,0 | 1 | TAK |  |  |
| 23 |  | Głowica modularna rozwiertaka kaniulowana, śr: 19,0 | 1 | TAK |  |  |
| 24 |  | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do w/w elementów | 1 | TAK |  |  |
| 25 |  | Wanna kontenera w standardzie 1/1 o wymiarach 592/274/135 mm; wykonana z aluminium; z uchwytami kontenera blokującymi się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni); uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | 1 | TAK |  |  |
| 26 |  | pokrywa kontenera srebrna lub kolorowa; podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | 1 | TAK |  |  |
| 27 |  | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, z opisem: Rozwiertaki | 1 | TAK |  |  |
| 28 |  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE | xxx | TAK |  |  |
| 29 |  | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 97 4) | xxx | TAK |  |  |
| 30 |  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | xxx | TAK |  |  |
| 31 |  | GWARANCJA | xxx | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |  |

PAKIET 4

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa szczelinowa | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 4  – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Okulistyczny  –  1 zestaw

o następujących parametrach:

PAKIET 4

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Lampa szczelinowa |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, niepowystawowe, rok produkcji min. 2022 r. | TAK |  |  |
| 2 | Typ Haag-Streit | TAK |  |  |
| 3 | Typ okulara: konwergencyjny okular Galileusza o kącie zbieżności 60 | TAK |  |  |
| 4 | Powiększenie okulara: szerokokątne minimum 16x | TAK |  |  |
| 5 | Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 7D | TAK |  |  |
| 6 | Minimum pięć powiększeń bez zmiany okulara: 6.3x, 10x, 16x, 25x i 40x | TAK |  |  |
| 7 | Minimalna średnica rzeczywistego pola widzenia – odpowiednio dla powiększeń: 35.9mm, 23.3mm, 14mm, 8.8mm, 5.5mm | TAK |  |  |
| 8 | Wysokość szczeliny regulowana skokowo o wartościach: 0.2mm/1mm/2mm/3mm/5mm/ 10mm/14mm | TAK |  |  |
| 9 | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0 – 14 mm | TAK |  |  |
| 10 | Filtry oświetlenia: niebieski, bezczerwienny, odcinający charakterystyczne dla diod LED szkodliwe niebieskie widmo | TAK |  |  |
| 11 | Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie minimum 55– 80 mm | TAK |  |  |
| 12 | Ciągły obrót szczeliny w zakresie 0º – 180º | TAK |  |  |
| 13 | Pochylanie szczeliny pod kątami: 50, 100, 150 i 200 | TAK |  |  |
| 14 | Podbródek zintegrowany z podstawą wózka lampy szczelinowej | TAK |  |  |
| 15 | Uchwyty pionowe dla pacjenta przykręcane do podstawy lampy szczelinowej z regulacją kąta montażu | TAK |  |  |
| 16 | Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 85mm | TAK |  |  |
| 17 | Płynna regulacja natężenia światła wraz z wyłącznikiem umieszczona na wózku lampy przy manipulatorze (joysticku) po prawej stronie operatora | TAK |  |  |
| 18 | Wbudowany oświetlacz tła z regulacją natężenia oraz wyłącznikiem umieszczonym na wózku lampy przy manipulatorze (joysticku) po lewej stronie operatora | TAK |  |  |
| 19 | Źródło światła: pojedyncza dioda LED o temperaturze barwowej 3500K | TAK |  |  |
| 20 | Zakres ruchu zgrubnego wózka lampy szczelinowej w poziomie: minimum 105mm | TAK |  |  |
| 21 | Zakres ruchu precyzyjnego (wywołanego joystickiem) wózka lampy szczelinowej w poziomie: minimum 15mm | TAK |  |  |
| 22 | Zakres ruchu w pionie: minimum 30mm | TAK |  |  |
| 23 | Lampa przystosowana do podłączenia i współpracy z przystawką cyfrową o rozdzielczości minimum 10,5Mpix | TAK |  |  |
| 24 | Lampa wyposażona w fiksator LED emitujący czerwone światło z mocowaniem typu „gęsia szyja” posiadający wyłącznik | TAK |  |  |
| 25 | Zasilanie: AC 100V-240V (+/- 10%) | TAK |  |  |
| 26 | Zużycie energii (bez włączonej przystawki): DC 5V 2A | TAK |  |  |
| 27 | Waga lampy szczelinowej z podstawą i podbródkiem (bez stolika, tonometru i przystawki cyfrowej): maximum 12.5k | TAK |  |  |
| 28 | W zestawie z lampą szczelinową: stolik do lampy z regulacją elektryczną oraz marker rogówkowy: Toric IOL Marker tytanowy: 2,5mm radialne znakowanie z rozszerzeniem do 11mm. | TAK |  |  |
| 29 | Tonometr aplanacyjny Goldmana | TAK |  |  |
| 30 | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE | TAK |  |  |
| 31 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | TAK |  |  |
| 32 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
| 32 | GWARANCJA | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |  |

PAKIET 5

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 5  – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Kardiologiczny/ Poradnia Kardiologiczna – 2 szt.

Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 5

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat EKG |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2022 | TAK |  |  |
| 2 | Rejestracja min. 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 3 | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |  |
| 4 | Drukowanie w układzie standardowym - 1, 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |  |
| 5 | Drukowanie w układzie Cabrera - 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |  |
| 6 | Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK |  |  |
| 7 | Zapis automatyczny "do schowka" – min. 12 odprowadzeń | TAK |  |  |
| 8 | Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund | TAK |  |  |
| 9 | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  |  |
| 10 | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO | TAK |  |  |
| 11 | Definiowalne etapy badania przy badaniu AUTO/MANUAL | TAK |  |  |
| 12 | Zapis badania LONG do pamięci od 1 minuty do 15 minut | TAK |  |  |
| 13 | Drukarka wbudowana lub zewnętrzna | TAK |  |  |
| 14 | Szerokość papieru: 110 - 112 mm | TAK |  |  |
| 15 | Wybór grubości/intensywności wydruku lini | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu z bazy pacjentów | TAK |  |  |
| 17 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 18 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
| 19 | Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność wydruku | TAK |  |  |
| 20 | Obsługa za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |  |
| 21 | Pamięć na min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK |  |  |
| 22 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |  |
| 23 | Automatyczna analiza i interpretacja - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |  |
| 24 | Bateria do 130 badań automatycznych | TAK |  |  |
| 25 | Automatyczna detekcja częstości akcji serca | TAK |  |  |
| 26 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR), prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |  |
| 27 | Praca na otwartym sercu | TAK |  |  |
| 28 | Automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK |  |  |
| 29 | Filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |  |
| 30 | Filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |  |
| 31 | Filtry izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |  |
| 32 | Filtry dolnoprzepustowe: 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz | TAK |  |  |
| 33 | Filtr autoadaptacyjny | TAK |  |  |
| 34 | Prezentacja krzywych: układ standardowy lub Cabrera | TAK |  |  |
| 35 | Niezależna dla każdego kanału detekcja odpięcia elektrody INOP | TAK |  |  |
| 36 | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG | TAK |  |  |
| 37 | Wykrywanie i prezentacja impulsów Stymulujących | TAK |  |  |
| 38 | Prezentacja na wyświetlaczu min. 12 przebiegów EKG wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |  |
| 39 | Wyświetlacz dotykowy LCD, przekątna min. 7" | TAK |  |  |
| 40 | Graficzne menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |  |
| 41 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK |  |  |
| 42 | Prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |  |
| 43 | Zabezpieczenie impuls defibrylujący | TAK |  |  |
| 44 | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  |  |
| 45 | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE | TAK |  |  |
| 46 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | TAK |  |  |
| 47 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
| 48 | GWARANCJA | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |  |

PAKIET 6

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Holter EKG | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 6 – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Neurologiczny –  1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 6

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) | Nr katalogowy (należy podać – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Holter EKG |  |  |  |
| 1 | Rejestrator holterowski EKG fabrycznie nowy, menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 2 | Czas zapisu do min. 7 dni | TAK |  |  |
| 3 | Detekcja plików rozrusznika serca | TAK |  |  |
| 4 | Zapis danych na karcie pamięci, np. SD bez kompresji | TAK |  |  |
| 5 | Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia | TAK |  |  |
| 6 | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |  |
| 7 | Ocena jakości przygotowania pacjenta | TAK |  |  |
| 8 | Rejestracja zdarzeń pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG | TAK |  |  |
| 10 | Zasilanie 1 bateria 1,5 V lub akumulator w zestawie | TAK |  |  |
| 11 | Elektrody jednorazowe – min. 30 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Torba na rejestrator | TAK |  |  |
| 13 | Oprogramowanie | TAK |  |  |
| 14 | Karta pamięci SD do rejestratora w zestawie min. szt. 2 | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE | TAK |  |  |
| 16 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | TAK |  |  |
| 17 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
| 18 | GWARANCJA | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |  |

PAKIET 7

| L.p. | NAZWA | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Nazwa oraz producent, rok produkcji (min. 2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx |

PAKIET 7 – miejsce montażu i uruchomienia:

Oddział Chirurgiczny –  1 szt.

Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej –  1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 7

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Myjnia dezynfektor |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
| 2 | Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
| 3 | Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia | TAK |  |
| 4 | Komora myjni tłoczona bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych | TAK |  |
| 5 | Drzwi komory otwierane automatycznie | TAK |  |
| 6 | Objętość użytkowa komory mycia 62 litry ( +/- 2 litry) | TAK |  |
| 7 | Myjnia wyposażona w system min. 18 dysz myjących (w tym 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskującej) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz | TAK |  |
| 8 | Temperatura dezynfekcji termicznej min. 93°C | TAK |  |
| 9 | 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) | TAK |  |
| 10 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika min. 3 programów indywidualnych | TAK |  |
| 11 | Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 12 | Zasilanie 3 fazowe (380-400V, 50Hz) | TAK |  |
| 13 | Moc grzewcza max. 4,5 kW | TAK |  |
| 14 | Moc całkowita urządzenia max. 5,05 kW | TAK |  |
| 15 | Zasilanie wodą zimną oraz wodą ciepłą (3/4") | TAK |  |
| 16 | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia w posadzkę lub do ściany o średnicy min. 110 mm | TAK |  |
| 17 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x gł. x wys.) 545x475x1630 mm | TAK |  |
| 18 | Wbudowana pompa do dozowania środka odkamieniającego z czujnikiem niskiego poziomu | TAK |  |
| 19 | Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5l każdy wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 20 | Możliwość załadunku na jeden cykl mycia minimum 1 basen + 1 kaczka | TAK |  |
| 21 | Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia dodatkowej pompy dozującej do środka myjącego | TAK |  |
| 23 | Dodatkowy program sporobójczy - dołączyć potwierdzenie z przeprowadzanych testów skuteczności wobec Clostridium difficile (przy dostawie) | TAK |  |
| 24 | Możliwość ustawiania parametrów przez użytkownika | TAK |  |
| 25 | Drzwi urządzenia izolujące termicznie i akustycznie | TAK |  |
| 26 | Pompa obiegowa o mocy max. 730 W | TAK |  |
| 27 | Wydajność pompy obiegowej min. 250 l/min | TAK |  |
| 28 | Możliwość zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia | TAK |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości do użycia przy minimalnym zużyciu energii | TAK |  |
| 30 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski | TAK |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z urządzeniem. | TAK |  |
| 32 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 33 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |
| 34 | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE | TAK |  |
| 35 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) | TAK |  |
| 36 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
| 37 | Możliwość stosowania środków myjących dostępnych na rynku | TAK |  |
| 38 | GWARANCJA | 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |