## Arkusz2
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane
Uwaga:
Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż mebli medycznych na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży znak sprawy: ZT-SZP-226/01/47/2019
OFERUJEMY:
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto
1 | Szafka stojąca z szufladami 60/60/90 cm. | 2
2 | Zabudowa lodówki z lodówką 60/60/90 cm. | 1
3 | Szafka 1-drzwiowa, stojąca z półkami 60/60/90 cm. | 2
4 | Zlewozmywak z szafką 60/60/90 cm. | 1
5 | Szafka 2-drzwiowa wisząca przeszklona 80/30/72 cm. | 5
6 | Szafka 2-drzwiowa wisząca pełna 60/30/72 cm. | 4
7 | Szafa 4-drzwiowa z przeszkloną górą 80/60/210 cm. | 1
8 | Szafa 2-drzwiowa z przeszkloną górą 40/60/210 cm. | 1
9 | Szafka – stół roboczy ze zlewozmywakiem 80/60/90 cm. | 1
10 | Biurko – stół roboczy z szufladami 80/60/90 cm. | 1
11 | Biurko – stół roboczy z szufladami 100/60/90 cm. | 1
12 | Biurko z szufladami 120/60/90 cm. | 2
13 | Zlewozmywak z szafką 100/60/90 cm. | 1
14 | Szafa 2-drzwiowa ubraniowa 80/60/210 cm. | 1
15 | Szafka 2-drzwiowa stojąca 80/60/90 cm. | 2
16 | Szafka stojąca 1-drzwiowa z szufladami 80/60/90 cm. | 1
17 | Blat roboczy na szafki 60/330 cm. (z pozycji 1-4 ze zlewozmywakiem) | 1
18 | Blat roboczy na szafki 60/240 cm. (z pozycji 15 (2 szt.) i poz. 16 (1 szt.)) | 1
CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO
CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO
pozycja 1
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA STOJĄCA Z SZUFLADAMI
1 | Wymiary 600mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w 4 szuflady o pełnym wysuwie i z mechanizmem samodomykania posiadającą blokadę przed wyjęciem (zabezpieczenie uniemożliwiające całkowite wyjęcie szuflady) |  |  | TAK
4 | Szuflada na prowadnicach rolkowych, wewnątrz szuflad wkład z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
5 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
6 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
7 | Blat szafki ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem (blat wspólny z meblami w poz. 1-4) |  |  | TAK
8 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
9 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
10 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 2
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
ZABUDOWA LODÓWKI
1 | Wymiary 600mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Jedna komora z elementami do mocowania lodówki |  |  | TAK
4 | Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach |  |  | TAK
5 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
6 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
7 | Blat szafki ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem (blat wspólny z meblami w poz. 1-4) |  |  | TAK
8 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
9 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
10 | Kolor szafki do ustalenia z Zamawiającym |  |  | TAK
Lodówka do zabudowy
1 | Wymiary 597x500x819 mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Półki szklane |  |  | TAK
3 | Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach |  |  | TAK
4 | Pojemność całkowita - 120-130 litrów |  |  | TAK
5 | Roczne zużycie energii na poziomie 110-130 KWh |  |  | TAK
6 | Powierzchnia lodówki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
7 | Hałas - nie wiecej niż 45 dB |  |  | TAK
8 | Bezszronowa (no Frost) |  |  | TAK
9 | Sterowanie- elektroniczne |  |  | TAK
10 | Zmiana kierunku otwierania drzwi |  |  | TAK
11 | Dodatkowe wyposażenie - termometr z czytnikiem na zewnątrz komory chłodzącej |  |  | TAK
12 | Czas przechowywania w czasie awarii - powyżej 12 godzin |  |  | TAK
pozycja 3
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA 1-DRZWIOWA, STOĄCA Z PÓŁKAMI
1 | Wymiary 600mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w 1 przestawną półkę |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
5 | Szafka jednokomorowa |  |  | TAK
6 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
7 | Szafka 1-drzwiowa |  |  | TAK
8 | Blat szafki ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem (blat wspólny z meblami z poz. 1-4) |  |  | TAK
9 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
12 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 4
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
ZLEWOZMYWAK Z SZAFKĄ
1 | Wymiary 600mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Blat zagłębiony bez otworu na baterię, z fartuchem tylnym , wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej (blat wspólny z meblami z poz. 1-4) |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
5 | Szafka jednokomorowa |  |  | TAK
6 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
7 | Szafka dwudrzwiowa |  |  | TAK
8 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
9 | Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
12 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
13 | zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, za stali nierdzewnej |  |  | TAK
pozycja 17
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BLAT ROBOCZY NA SZAFKI Z POZ. 1, 2, 3, 4 ZE ZLEWOZMYWAKIEM
1 | Wymiary 600mm/3300mm (głębokość/szerokość) |  |  | TAK
2 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem i z fartuchem tylnym |  |  | TAK
3 | Blat wspólny na szafki z pozycji 1 (2 szt.), poz. 2 (1 szt.), poz. 3 (1 szt.) i poz. 4 ze zlewozmywakiem (1 szt.) |  |  | TAK
4 | pod zlewem blat zagłębiony |  |  | TAK
5 | miejsce wbudowania zlewu zabezpieczone przed wilgocią, bez ostrych krawędzi |  |  | TAK
pozycja 5
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA 2-DRZWIOWA WISZĄCA PRZESZKLONA
1 | Wymiary 800mm/300mm/720mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w zaczepy do mocowania na ścianie |  |  | TAK
4 | Drzwiczki przeszklone x 2 |  |  | TAK
5 | Szafka jednokomorowa |  |  | TAK
6 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
7 | Przestawna półka x 2 |  |  | TAK
8 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
9 | Zamek z kluczem |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 6
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA 2-DRZWIOWA WISZĄCA PEŁNA
1 | Wymiary 600mm/300mm/720mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w zaczepy do mocowania na ścianie |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne x 2 |  |  | TAK
5 | Szafka jednokomorowa |  |  | TAK
6 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
7 | Przestawna półka x 2 |  |  | TAK
8 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
9 | Zamek z kluczem |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 7
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFA 4-DRZWIOWA Z PRZESZKLONĄ GÓRĄ
1 | Wymiary 800mm/600mm/2100mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w 4 przestawne półki |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne x 2, z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych (dolna część szafy) |  |  | TAK
5 | Drzwiczki przeszklone x 2 (górna część szafy) |  |  | TAK
6 | Szafa 2-komorowa |  |  | TAK
7 | Drzwiczki szafy od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
8 | Zamek z kluczem x 2 |  |  | TAK
9 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
12 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 8
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFA 2-DRZWIOWA Z PRZESZKLONĄ GÓRĄ
1 | Wymiary 400mm/600mm/2100mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w 4 przestawne półki |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych x 1 |  |  | TAK
5 | Drzwiczki przeszklone x 1 |  |  | TAK
6 | Szafka 2-komorowa |  |  | TAK
7 | Drzwiczki szafy od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
8 | Zamek z kluczem x 2 |  |  | TAK
9 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
12 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 9
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA - STÓŁ ROBOCZY ZE ZLEWOZMYWAKIEM
1 | Wymiary 800mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Blat zagłębiony bez otworu na baterię, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne x 2, z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
5 | Szafka 2-komorowa |  |  | TAK
6 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
7 | Szafka dwudrzwiowa z półką |  |  | TAK
8 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
9 | Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
12 | Kolor szafki o uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
13 | Zlew jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej |  |  | TAK
pozycja 10
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BIURKO - STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI 80/60/90
1 | Wymiary 800mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Blat płaski, z laminatu, wygłuszony |  |  | TAK
4 | Szuflada - szerokość 400 mm o pełnym wysuwie x 4 |  |  | TAK
5 | Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu |  |  | TAK
6 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
7 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
8 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 11
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BIURKO - STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI 100/60/90
1 | Wymiary 1000mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Blat płaski, z laminatu, wygłuszony |  |  | TAK
4 | Szuflada - szerokość 400 mm o pełnym wysuwie x 4 |  |  | TAK
5 | Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu |  |  | TAK
6 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
7 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
8 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 12
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BIURKO Z SZUFLADAMI 120/60/90
1 | Wymiary 1200mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Blat płaski z laminatu , wygłuszony |  |  | TAK
4 | Szuflada - szerokość 400 mm o pełnym wysuwie x 4 |  |  | TAK
5 | Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu |  |  | TAK
6 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
7 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
| Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 13
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
ZLEWOZMYWAK Z SZAFKĄ 100/60/90
1 | Wymiary 1000mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Blat zagłębiony bez otworu na baterię, z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
5 | Szafka dwukomorowa |  |  | TAK
6 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
7 | Jedna komora szafki z półką |  |  | TAK
8 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
9 | Podstawa lakierowana proszkowo, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu |  |  | TAK
10 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
11 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
12 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
13 | zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej |  |  | TAK
pozycja 14
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFA 2-DRZWIOWA UBRANIOWA
1 | Wymiary 800mm/600mm/2100mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Drążek x 2 |  |  | TAK
4 | Przestawne półki x 4 |  |  | TAK
5 | Drzwi pełne x 2, z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
6 | Szafa dwukomorowa |  |  | TAK
7 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
8 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
9 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
10 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
11 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 15
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA 2-DRZWIOWA STOJĄCA
1 | Wymiary 800mm/600mm/900mm (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w 1 przestawną półkę |  |  | TAK
4 | Drzwiczki pełne z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
5 | Szafka jednokomorowa |  |  | TAK
6 | Szuflada o pełnym wysuwie x 2 |  |  | TAK
7 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
8 | Szafka dwudrzwiowa |  |  | TAK
9 | Blat szafki ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem (blat wspólny z meblami w poz. 15 i poz. 16) |  |  | TAK
10 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
11 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
12 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
13 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 16
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
SZAFKA STOJĄCA 1-DRZWIOWA Z SZUFLADAMI
1 | Wymiary 800mm/600mm/900mm +/- 2% (szerokość/głębokość/ wysokość) |  |  | TAK
2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK
3 | Wyposażona w 1 przestawną półkę |  |  | TAK
4 | Drzwi pełne x 1 |  |  | TAK
4 | Szuflada o pełnym wysuwie x 4 |  |  | TAK
5 | Drzwiczki pełne z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
6 | Szafka dwukomorowa |  |  | TAK
7 | Drzwiczki szafki od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK
8 | Blat szafki ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem (blat wspólny z meblami w poz. 15 i poz. 16) |  |  | TAK
9 | Szafka 1-drzwiowa |  |  | TAK
10 | Metalowe uchwyty |  |  | TAK
11 | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK
12 | Metalowy, trwale zintegrowany cokół odporny na wilgoć |  |  | TAK
13 | Kolor szafki do uzgodniania z Zamawiającym |  |  | TAK
pozycja 18
Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BLAT ROBOCZY NA SZAFKI (z pozycji 15 (2 szt.) i poz. 16 (1 szt.))
1 | Wymiary 600mm/2400mm (głębokość/szerokość) |  |  | TAK
2 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem |  |  | TAK
3 | Blat z fartuchem tylnym |  |  | TAK
4 | Blat wspólny na szafki z pozycji 15 (2 szt.) i poz. 16 (1 szt.) |  |  | TAK
Miejsce dostawy i montażu:
I. Gabinet zabiegowy - Oddział Psychiatryczny |  |  |  | pozycja zestawienia
1. Szafka stojąca z szufladami 60x60x90 cm. – 2 szt. |  |  |  | 1
2. Zabudowa lodówki 60x60x90 cm. z lodówką – 1 szt. |  |  |  | 2
3. Szafka 1- drzwiowa, stojąca, z półkami 60x60x90 cm.- 1 szt. |  |  |  | 3
4. Zlewozmywak z szafką 60x60x90 cm.- 1 szt. |  |  |  | 4
Meble wymienione w poz. 1-4 połączone wspólnym blatem (wym. ok. 60 x 330 cm) |  |  |  | 17
5. Szafka 1-drzwiowa, stojąca, z półkami 60x60x90 cm. - 1 szt. |  |  |  | 3
6. Szafka 2-drzwiowa, wisząca, przeszklona 80x30x72 cm. - 4 szt. |  |  |  | 5
7. Szafka 2-drzwiowa, wisząca, pełna 60x30x72 cm.- 2 szt. |  |  |  | 6
8. Szafa 4-drzwiowa z przeszkloną górą 80x60x210 cm.- 1 szt. |  |  |  | 7
9. Szafa 2-drzwiowa z przeszkloną górą 40x60x210 cm. - 1 szt. |  |  |  | 8
10. Szafka / stół roboczy ze zlewozmywakiem 80x60x90 cm.- 1szt. |  |  |  | 9
11. Biurko/ stół roboczy z szufladami:
| a) 80x60x90 cm.- 1 szt. |  |  | 10
| b) 100x60x90 cm.- 1 szt. |  |  | 11
| c) 120x60x90 cm.- 1 szt. |  |  | 12
II. Psychiatryczna Izba Przyjęć |  |  |  | pozycja zestawienia
1. Szafka 2-drzwiowa stojąca - 80x60x90 cm. - 2 szt. |  |  |  | 15
2. Szafka stojąca 1- drzwiowa z szufladami- 80x60x90 cm. - 1 szt. |  |  |  | 16
Meble wymienione w poz. 1-2 będą połączone wspólnym blatem (wym. ok. 60 cm x 240 cm) |  |  |  | 18
3. Zlewozmywak z szafką - 100x60x90 cm. – 1 szt. |  |  |  | 13
4. Szafa 2-drzwiowa ubraniowa - 80x60x210 cm. - 1 szt. |  |  |  | 14
5. Szafka 2-drzwiowa, wisząca, przeszklona 80x30x72 cm. - 1 szt. |  |  |  | 5
6. Szafka 2-drzwiowa, wisząca, pełna 80x30x72 cm. - 2 szt. |  |  |  | 6
7. Biurko z szufladami- 120x60x90 cm. - 1 szt. |  |  |  | 12
Dodatkowe informacje i wymagania
1. Dopuszcza się tolerancję dla podanych wymiarów +/- 2 cm.
2. We wszystkich niezbędnych miejscach (szczeliny) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z takich samych materiałów jak elementy meblowe.
3. Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane
4. Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione
5. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których prowadzony będzie montaż mebli.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)