Załącznik nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

– dotyczy wszystkich Pakietów

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego

dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/4/2023

OFERUJEMY w zakresie PAKIETU …………

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (należy podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - w zakresie Pakietu: 1 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - w zakresie Pakietów: 2-7 |  |  |
| 2. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 7 dni |  |  |
| 3. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 4. | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |  |
| 5. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 6. | Okres gwarancji: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |  |
| 7. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |
| 8. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, | TAK |  |  |
| 10. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 11. | Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. - dokumenty i instrukcje dotyczące sterylizacji narzędzi (dotyczy rozwiertaków, laparoskopii i narzędzi do operacji kręgosłupa) | TAK |  |  |