Zał. 1 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE

PAKIET 1

- 1. Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk:

Ilość: 3800 litrów

opakowania:

- 3800 litrów w opakowaniach 0,5 l;

- butelki dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu;

2. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała:

Ilość: 400 litrów

opakowania:

- 400 litrów w opakowaniach 0,5 l;

- butelki dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu;

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1op/ 1 szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk |  | 3 800 L |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. |  | 400 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk |  |  |  |
| 1. | zarejestrowany jako produkt leczniczy lub biobójczy | TAK |  |
| 2. | zakres działania :B, F, V, Tbc, | TAK |  |
| 3. | higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sekund, | TAK |  |
| 4. | chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie do 90 sekund, | TAK |  |
| 5. | preparat alkoholowy z zawartością substancji pielęgnujących | TAK |  |
| 6. | preparat o przedłużonym działaniu (do minimum 3 godz.) | TAK |  |
| 7. | PH neutralne dla skóry (5 do 7) | TAK |  |
| 8. | preparat gotowy do użycia, | TAK |  |
| 9. | nakrętka opakowania z zabezpieczeniem gwarantującym o jego nieotwieraniu | Opisać sposób zabezpieczenia. |  |
| 10. | szkolenia z zakresu „Higieny rąk” 2x w roku w sumie w 8 grupach przeprowadzone przez audytorów wiodących WHO, zakończone wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika z przeszkolenia w/w zakresie. | TAK |  |
| 2. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała |  |  |  |
| 1. | niepowodujący wysychania skóry, pielęgnujący skórę; | TAK |  |
| 2. | niezawierający mydła; | TAK |  |
| 3. | nakrętka opakowania z zabezpieczeniem gwarantującym o jego nieotwieraniu | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

- w przypadku produktu leczniczego: świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego,  pozwolenie na obrót produktem leczniczym, ulotki informacyjne produktu.

-w przypadku produktu biobójczego: świadectwa rejestracji  produktu biobójczego, pozwolenia na obrót produktem biobójczym, preparat posiada wpis do Wykazu Produktów Biobójczych, karta charakterystyki produktu biobójczego, raporty badań potwierdzające skuteczność  działania  biobójczego w wymaganym zakresie wg norm zawartych w PN-EN  14885. Preparaty przebadane w wymaganym zakresie według norm zawartych w normie PN-EN 14885:

    - Bakterie - EN 13727 lub 12791

    - Wirusy – EN 14476

    - Grzyby -EN 13624

    - Tbc – EN 14348

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.)– dla wyrobów biobójczych;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r.w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych;

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.);

- z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.)  – dla produktów leczniczych;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych;

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015r., poz.1203 z późn. zm.);

## PAKIET 2

Preparat do odkażania pola operacyjnego

Ilość: 450 l

opakowania:

50 l w opakowaniach do 350 ml

400 l w opakowaniach do 1 l

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy, bezjodowy, barwiony łatwo zmywalnymi barwnikami |  | 450 L (w tym 50 L w op. do 350 ml) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | preparat alkoholowy, bezjodowy, barwiony łatwo zmywalnymi barwnikami, | TAK |  |
| 2. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy: | TAK |  |
| 3. | zakres działania :B, F, V, Tbc, | TAK |  |
| 4. | postać: płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 5. | czas działania – do 1min. podczas jednokrotnego użycia, | TAK |  |
| 6. | opakowanie do 1 litra, | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

-świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego,  pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.)– dla wyrobów biobójczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r.w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych;

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.);

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.)  – dla produktów leczniczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych;

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015r., poz.1203 z późn. zm.);

## PAKIET 3

Środek do odkażania ran chirurgicznych, ran przewlekłych, odkażania błon śluzowych,

antyseptyka w ginekologii,

Ilość: 800 l

opakowania:

25 l w opakowaniach 250 ml z atomizerem

725l w opakowaniach do 1 l

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do odkażania ran chirurgicznych, ran przewlekłych, odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, |  | 25 l w opakowaniach 250 ml z atomizerem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 725 l w opakowaniach do 1 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | preparat bezjodowy, | TAK |  |
| 3. | postać- płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | zawartość alkoholu w 100g-do 3 g | TAK |  |
| 5. | opakowanie do 1 litra, | TAK |  |
| 6. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy: | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

-świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego,  pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.)– dla wyrobów biobójczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r.w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych;

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.);

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.)  – dla produktów leczniczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych;

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015r., poz.1203 z późn. zm.);

# PAKIET 4

Środek do odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, urologii,

Ilość: 350 l

350 l w opakowaniach do 1 l.

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, urologii |  | 350 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | preparat bezjodowy, | TAK |  |
| 3. | postać- płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | opakowanie do 1 litra, | TAK |  |
| 5. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy: | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

-świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego,  pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.)– dla wyrobów biobójczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r.w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych;

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.);

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.)  – dla produktów leczniczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych;

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015r., poz.1203 z późn. zm.);

PAKIET 5

Środek  oparty na alkoholu, o przedłużonym działaniu,  bez zawartości jodu, przeznaczony do odkażania skóry przed iniekcjami dożylnymi, domięśniowymi, śródskórnymi i podskórnymi, pobieraniem krwi, szczepieniami.

Ilość: 550 l

opakowanie do 350 ml z atomizerem

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek oparty na alkoholu, o przedłużonym działaniu, bez zawartości jodu, przeznaczony do odkażania skóry przed iniekcjami dożylnymi, domięśniowymi, śródskórnymi i podskórnymi, pobieraniem krwi, szczepieniami. |  | 550 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | czas działania do 15 sekund, | TAK |  |
| 3. | aktywny w obciążeniu białkowym, | TAK |  |
| 4. | nie powinien podrażniać skóry, wywoływać uczuleń, wywierać drażniącego działania na skórę po stosowaniu wielokrotnym, | TAK |  |
| 5. | roztwór gotowy do użycia, | TAK |  |
| 6. | preparat bezbarwny, | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

- - świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego,  pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- - oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz.1926 z pózn. zm.)– dla wyrobów biobójczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r.w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych;

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U.2017.211 t.j.);

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016.2142 t.j.)  – dla produktów leczniczych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych;

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015r., poz.1203 z późn. zm.);

PAKIET 6

Środek do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Ilość: 180 kg

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana w kg | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op. środka | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek dezynfekcyjny opak. od 5 do 10 kg |  | 180 kg |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum działania B, Tbc, F, V, S | TAK |  |
| 2. | Czas działania: B, Tbc, F, V, S do 15 min. | TAK |  |
| 3. | Środek przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. | TAK |  |
| 4. | Preparat tlenowy bez konieczności używania aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych także chromowanych i chromowo niklowych oraz endoskopów. Oparty o nadwęglan sodu i TAED. Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli, alkoholi, pochodnych benzenu, czwartorzędowych związków amoniowych (QAV). | TAK |  |
| 5. | produkt sklasyfikowany co najwyżej jako „substancja szkodliwa”. | TAK |  |
| 6. | Trwałość roztworu roboczego do 24 godz.. | TAK |  |
| 7. | Możliwość kontrolowania aktywności roztworu przy pomocy pasków testowych (cena pasków testowych zawarta w cenie środka, ilość pasków: 1 opakowanie pasków (min. 50 sztuk) na opakowanie preparatu od 5-10 kg). | TAK |  |
| 8. | Preparat zachowujący aktywność wobec pełnego spektrum (B, Tbc, F, V, S) przez okres min. 12 m - cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. | TAK |  |
| 9. | Stężenie roztworu roboczego w czasie do 15 min. w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania | podać |  |

Spektrum działania  B, Tbc, F, V, S (potwierdzone raportami badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, Tbc, F, V oraz PN-EN 13704  dla S)

przy czym:

B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych)

Tbc - preparat bójczy wobec prątków gruźlicy (Mycobacterium terre, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych)

F- preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych)

V- preparat wirusobójczy (wirus polio, adenowirus, badania fazy 2, etap 1 dla warunków brudnych)

S - preparat sporobójczy  tj.: Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus, Clostridium difficile ;  PN EN 13704:2004, badania fazy 2, etap 1.

PARAMETR OCENIANY

1) „stężenie  roztworu roboczego w czasie do 15 min. w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania”

ilość punktów za kryterium „stężenie  roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe oferowane stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowane stężenie  roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 6 wynosi 40 pkt

Wszystkie ocenianie parametry muszą być potwierdzone dokumentacją producenta środka oraz badaniami zgodnie ze wskazanymi powyżej normami.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki substancji chemicznej.

2. deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42 EWG, co w praktyce oznacza zakwalifikowanie tych preparatów do grupy wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą oraz Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

3. świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

4. raportów badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, Tbc, F, V oraz PN-EN 13704  dla S.

Pakiet 7

Enzymatyczny preparat  przeznaczony do nawilżania zanieczyszczonych narzędzi i wyrobów medycznych oraz rozpuszczania substancji organicznych na ich powierzchni

Ilość: 50 l

- opakowanie: pojemnik z atomizerem do 1l

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enzymatyczny przeznaczony do nawilżania zanieczyszczonych narzędzi i wyrobów medycznych oraz rozpuszczania substancji organicznych na ich powierzchni w postaci pianki |  | 50L |  |  |  |  |  |
|  | Preparat oparty na mieszaninie enzymów- proteaza, amylaza, lipaza Tak - 40 pkt. Nie - 0 pkt. | TAK/NIE (podać) …............................................................. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETR OCENIANY

„Preparat oparty na mieszaninie enzymów - proteaza, amylaza, lipaza”

Tak - 40 pkt.

Nie - 0 pkt.

ilość punktów za kryterium „Preparat oparty na mieszaninie enzymów- proteaza, amylaza, lipaza” obliczana jest wg poniższego wzoru:

ilość uzyskanych  punktów w ofercie rozpatrywanej

ilość punktów = -------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania  w pakiecie

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania  w pakiecie 7 – 40 pkt

Wszystkie ocenianie parametry muszą być potwierdzone dokumentacją producenta środka.

PAKIET 8

Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji oraz pielęgnacji narzędzi i sprzętu ze stali kwasoodpornej i aluminium.

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość koncentratu w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny, alkaliczny, enzymatyczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, dopuszczony do stosowania na tworzywach sztucznych i stali szlachetnej, nieagresywny wobec plastyfikatorów, nie zawierający glicerolu, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięcia i zdenaturowaną krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium anodyzowanego i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych; pH powyżej 10 Możliwość mycia kontenerów Prim Line wraz z pokrywami potwierdzona dokumentacją firmy Aesculap Braun (kontenery na gwarancji). Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitory korozji. | 400 l w pojemni kach po 15-20 l 20 l w pojemni kach po 5 l 200 l w pojemni kach po 200-220 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego, bezzaciekowego płukania, przyspieszający suszenie w procesie maszynowym. | 40 l w pojemni kach po 15-20 l 10 l w pojemni kach po 5 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji w myjniach/dezynfektorach(w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) osiągający spektrum bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Kompatybilny z narzędziami chirurgicznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, tytanowej, chromowej, niklowej oraz sprzętem anestezjologicznym. | 10 l Opakowanie 5 l. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego nieposiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. | 5 l Opakowanie 5 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

W szpitalu funkcjonuje system centralnego dozowania środków do mycia/dezynfekcji maszynowej;

wymagamy dostosowania centralnego systemu do zaoferowanych środków z pozycji 1, 2, 3, 4(wymiana drenów, płukanie istniejącej instalacji, kalibracja myjni itp.)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42 EWG, co w praktyce oznacza zakwalifikowanie tych preparatów do grupy wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą oraz Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- raportów badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, Tbc, F, V .

Pakiet 9

Preparaty do manualnego i maszynowego  mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjniach automatycznych;

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość koncentratu w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w temperaturze do 600C., pH roztworu 10 – 11. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 330 l Opakowanie kanister 5l |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy, niezawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 430 l Opakowanie kanister 5l |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum dziłania: B, Tbc, F, V, S | TAK |  |
| 2. | Wysoka kompatybilność materiałowa. | TAK |  |
| 3. | Odpowiedni do wszystkich endoskopów wiodących producentów. | TAK |  |
| 4. | Nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. | TAK |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42 EWG, co w praktyce oznacza zakwalifikowanie tych preparatów do grupy wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą oraz Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- raportów badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, Tbc, F, V oraz PN-EN 1370 dla S potwierdzających spektrum działania   B, Tbc, F, V, S.

Uwaga: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rodzajami  myjniami automatycznych używanych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

- PAKIET 10

- Dezynfekcja powierzchni, wyrobów medycznych, pomieszczeń

| Lp | Asortyment | Ilość roztworu roboczego | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, pomieszczeń | 57600 l. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Preparat o dobrych właściwościach myjących, | TAK |  |
| 2. | - niewymagający spłukiwania | TAK |  |
| 3. | - niepowodujący efektu klejenia powierzchni | TAK |  |
| 4. | - nieuwalniający aktywnego chloru, aldehydów, związków fenolowych. | TAK |  |
| 5. | - Niskie stężenie roztworu roboczego. | TAK |  |
| 6. | - Spektrum działania: B, Tbc, F, V | TAK |  |
| 7. | - Posiadający dobrą tolerancję materiałową. | TAK |  |
| 8. | - Może być stosowany do dezynfekcji i mycia podłóg, powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mających kontakt z z żywności | TAK |  |
| 9. | - Przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym. | TAK |  |
| 10. | - Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych | TAK |  |
| 11. | - Stężenie roztworu roboczego | podać |  |
| 12. | - Czas działania: do 15 min | podać |  |
| 13. | - Wykonawca zapewni system dozujący do sporządzania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 14. | - Wykonawca zapewni opakowania pojemniki z pompką do roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego – pojemność 0,5 l., w ilości 1000 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

1) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

2) „stężenie  roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie  roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe tężenie  roztworu roboczego

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowane stężenie  roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 10 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametr „czas działania” i „stężenie roztworu roboczego”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017.2011. tekst jednolity)

- deklaracji zgodności z oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- Badań potwierdzających możliwość użycia preparatu do mycia i dezynfekcji w Oddziale Neonatologicznym,

- Badań potwierdzających bójczość w żądanym czasie i wymaganym spektrum przy określonym stężeniu roztworu roboczego i  na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania (dla obszaru medycznego) odpowiadające normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.

- Ulotki  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.

- UWAGA: W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

- 1) B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

- 2) Tbc - preparat prątkobójczy (Mycobacterium tuberculosis);

- 3) F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger);

- 4) V - preparat o pełnej wirusobójczości,

- 5) S - preparat sporobójczy, tj.: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile.

PAKIET 11

- 1. Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym

| Lp | Asortyment | Ilość roztworu roboczego | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym | 24000 l. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym |  |  |  |
| 1. | - Preparat nieuwalniający aktywnego chloru, aldehydów, związków fenolowych. | TAK |  |
| 2. | - Przeznaczony do stosowania w obszarach medycznych | TAK |  |
| 3. | - Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych oraz w pomieszczeniach gdzie przetwarzana jest żywność. | TAK |  |
| 4. | - Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S | TAK |  |
| 5. | - Stężenie roztworu roboczego | podać |  |
| 6. | - Czas działania: do 15 min | podać |  |
| 7. | - Wykonawca zapewni system dozujący do sporządzania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 8. | - Wykonawca zapewni opakowania pojemniki z pompką do roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego – pojemność 0,5 l., w ilości 1000 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

1) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 30%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

2) „stężenie  roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie  roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe tężenie  roztworu roboczego

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 10%

oferowane stężenie  roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 12 wynosi 40 pkt

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017.2011. tekst jednolity)

- Deklaracji zgodności z oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- Badań potwierdzających bójczość w żądanym czasie i wymaganym spektrum przy określonym stężeniu roztworu roboczego i  na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania (dla obszaru medycznego) odpowiadające normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.

- Ulotki  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.

- UWAGA: W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

- 1) B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

- 2) Tbc - preparat prątkobójczy (Mycobacterium tuberculosis);

- 3) F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger);

- 4) V - preparat o pełnej wirusobójczości,

- 5) S - preparat sporobójczy  tj.: Bacillus subtilis. Bacillus cereus, Clostridium difficile.

- PAKIET 12

- 1.  Środek do dezynfekcji  powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym na bazie chloru.

| Lp | Asortyment | Ilość roztworu roboczego | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie | 8000 l. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Środek do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym na bazie chloru. |  |  |  |
| 1. | - preparat na bazie aktywnego chloru, | TAK |  |
| 2. | - zakres działania: B, V, F, Tbc, S | TAK |  |
| 3. | - Stężenie roztworu roboczego | podać |  |
| 4. | - czas działania: do 15 min, | podać |  |
| 5. | - może być stosowany w kuchenkach oddziałowych, | TAK |  |
| 6. | - trwałość: minimum 1 rok od dostawy, | TAK |  |
| 7. | - preparat w tabletkach całkowicie rozpuszczalnych w wodzie, | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

1) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

2) „stężenie  roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie  roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe tężenie  roztworu roboczego

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowane stężenie  roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 12 wynosi 40 pkt

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017.2011. tekst jednolity)

- Deklaracji zgodności z oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- Badań potwierdzających bójczość w żądanym czasie i wymaganym spektrum przy określonym stężeniu roztworu roboczego i  na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania (dla obszaru medycznego) odpowiadające normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.

- Ulotki  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.

- UWAGA: W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

- 1) B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

- 2) Tbc - preparat prątkobójczy (Mycobacterium tuberculosis);

- 3) F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger);

- 4) V - preparat o pełnej wirusobójczości,

- 5) S - preparat sporobójczy  tj.: Bacillus subtilis. Bacillus cereus, Clostridium difficile.

PAKIET 13

- Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych.

- Dezynfekcja sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nietolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg)

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych | 250 l. |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nie tolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg) | 100 l. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych. |  |  |  |
| 1. | - zakres działania: B, F, Tbc, V | TAK |  |
| 2. | - Czas działania do 5 min. | podać |  |
| 3. | - postać: płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | - opakowanie: do 1,0 l z atomizerem, | TAK |  |
| 5. | - pozytywna ocena kliniczna ImiDz lub podobnej jednostki opiniotwórczej o zastosowaniu na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, | TAK |  |
| 6. | - przeznaczony do obszaru medycznego, | TAK |  |
| - 2. Preparat do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nie tolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg) |  |  |  |
| 1. | - Nie wymaga spłukiwania, nie wytwarzający mgły aerozolowej. | TAK |  |
| 2. | - Niezawierający aldehydów i chloru. | TAK |  |
| 3. | - Spektrum działania: B, Tbc, F, V | TAK |  |
| 4. | - Czas działania: do 5 min | podać |  |
| 5. | - Postać pianki. | TAK |  |
| 6. | - Pozytywna ocena kliniczna ImiDz lub podobnej jednostki opiniotwórczej o zastosowaniu na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, | TAK |  |
| 7. | - Status wyrobu medycznego o wysokiej potwierdzonej tolerancji materiałowej | TAK |  |
| 8. | - Opakowanie do 1 litra | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

„czas działania” (max 5 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” dla pozycji 1 i 2 obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 13 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych w poz 1 i 2)

- ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017.2011. tekst jednolity)

- Deklaracji zgodności z oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- Badań potwierdzających możliwość użycia preparatu do mycia i dezynfekcji w Oddziale Neonatologicznym,

- Badań potwierdzających bójczość w żądanym czasie i wymaganym spektrum przy określonym stężeniu roztworu roboczego i  na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania (dla obszaru medycznego) odpowiadające normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.

- Ulotki  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.

UWAGA: W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

- 1) B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

- 2) Tbc - preparat prątkobójczy (Mycobacterium tuberculosis);

- 3) F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger);

- 4) V - preparat o pełnej wirusobójczości,

- 5) S - preparat sporobójczy, tj.: Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus, Clostridium difficile

PAKIET 14

- Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe

- Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu.

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe | 30000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu. | 50000szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 1. | - Bez zawartości alkoholu i aldehydów | TAK |  |
| 2. | - Spektrum działania: B, TBc, F, V. | TAK |  |
| 3. | - Czas działania: do 5 min | podać |  |
| 4. | - gramatura materiału 30 g/m, +/_5g/m | TAK |  |
| 5. | - Opakowanie twarde, z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, | TAK |  |
| 6. | - Ilość chusteczek w opakowaniu 100 – 200 szt. | TAK |  |
| 7. | - Wymiary chusteczek 17 -20 cm x 20 - 24 cm | TAK |  |
| - 2. Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu. |  |  |  |
| 1. | - Spektrum działania: B, TBc, F, V. | TAK |  |
| 2. | - Czas działania: do 5 min. | podać |  |
| 3. | - gramatura materiału 30 g/m, +/_5g/m | TAK |  |
| 4. | - Przeznaczone do obszaru medycznego | TAK |  |
| 5. | - Produkt zarejestrowany, jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 6. | - Opakowanie twarde, z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem | TAK |  |
| 7. | - Ilość chusteczek w opakowaniu 100 – 250 szt. | TAK |  |
| 8. | - Wymiary chusteczek 17 - 20 cm x 20 - 24 cm | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

„czas działania” (max 60 s)

ilość punktów za kryterium „czas działania” dla pozycji 1 i 2 obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 14 wynosi 40 pkt  (jako suma punktów uzyskanych w poz I i II)

- ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017.2011. tekst jednolity)

- Deklaracji zgodności z oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- Badań potwierdzających możliwość użycia preparatu do mycia i dezynfekcji w Oddziale Neonatologicznym,

- Badań potwierdzających bójczość w żądanym czasie i wymaganym spektrum przy określonym stężeniu roztworu roboczego i  na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania (dla obszaru medycznego) odpowiadające normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.

- Ulotki  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.

- UWAGA: W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

- 1) B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

- 2) Tbc - preparat prątkobójczy (Mycobacterium tuberculosis);

- 3) F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger);

- 4) V - preparat o pełnej wirusobójczości,

- 5) S - preparat sporobójczy,  tj.: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile

### PAKIET    15

Preparat myjący do wszystkich powierzchni ponad podłogowych .

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość roztworu roboczego w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni ponad podłogowych. | 48000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni ponad podłogowych. |  |  |  |
| 1. | Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego. | TAK |  |
| 2. | Koncentrat preparatu do wszystkich powierzchni (ceramiczne, kamienne, lakierowane, szklane, plastik) | TAK |  |
| 3. | pH koncentratu 4,5–6,5 | TAK |  |
| 4. | Preparat szybko wysychający, niepozostawiający zacieków, na bazie alkoholu i związków powierzchniowo czynnych, zawierający substancje pomocnicze i zapachowe, | TAK |  |
| 5. | preparat pracujący w najniższym stężeniu roztworu roboczego | TAK |  |
| 6. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 7. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 8. | Preparaty posiada wysoką kompatybilność materiałową. | TAK |  |
| 9. | Opakowanie min. 1 litr. | TAK |  |
| 10. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 11. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni 80 butelek o pojemności 500 ml. z końcówką spieniającą. | TAK |  |
| 13 | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dozownik umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 14 | czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |
| 17 | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |

UWAGA: Maksymalny czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

Parametr oceniany:

1) stężenie roztworu roboczego preparatu

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego”  obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe oferowane stężenie roztworu roboczego

ilość uzyskanych punktów----------------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 40%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 15 wynosi 40

### PAKIET 16

Preparat myjący do wszystkich powierzchni sanitarnych .

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość roztworu roboczego w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni sanitarnych. | 36000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni sanitarnych |  |  |  |
| 1. | Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego. | TAK |  |
| 2. | Koncentrat czyszczący do sanitariatów. | TAK |  |
| 3. | Posiadający dobre właściwości czyszczące. Usuwający kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. | TAK |  |
| 4. | Dający świeży zapach i wysoki połysk. | TAK |  |
| 5. | Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych: do podłóg, drzwi, ścian ,armatury sanitarnej, umywalek i pryszniców. | TAK |  |
| 6. | Zawierający między innymi niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, | TAK |  |
| 7. | preparat pracujący w najniższym stężeniu roztworu roboczego | TAK |  |
| 8. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 9. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 10. | Opakowanie min. 1 litr. | TAK |  |
| 11. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 12. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zapewni 80 butelek o pojemności 500 ml. z końcówką spieniającą. | TAK |  |
| 14 | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dozownik umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 15 | czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |
| 18 | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |

UWAGA: Maksymalny czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

Parametr oceniany:

1) stężenie roztworu roboczego preparatu

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego”  obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe oferowane stężenie roztworu roboczego

ilość uzyskanych punktów----------------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 40%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie  wynosi 40

### PAKIET  17

Preparat myjący do wszystkich wodoodpornych podłóg .

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość roztworu roboczego w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. | Koncentrat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg. | 85000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Koncentrat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg. |  |  |  |
| 1. | Skoncentrowany preparat do ręcznego, jak i maszynowego mycia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, itd. za wyjątkiem surowego drewna i wykładzin dywanowych. | TAK |  |
| 2. | pH koncentratu 9-10,5 | TAK |  |
| 3. | niskopieniący, szybko wysychający, niepozostawiający smug i zacieków. | TAK |  |
| 4. | Preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zwierający substancje pomocnicze i zapachowe. | TAK |  |
| 5. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 6. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 7. | Opakowanie min. 1 litr. | TAK |  |
| 8. | Preparat pracuje w najniższym stężeniu roztworu roboczego. | TAK |  |
| 9. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 10. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 11 | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dozownik umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 12 | czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |
| 15 | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |

UWAGA: Maksymalny czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

Parametr oceniany:

1) stężenie roztworu roboczego preparatu

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego”  obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe oferowane stężenie roztworu roboczego

ilość uzyskanych punktów----------------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 40%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie  wynosi 40

Pakiet  18

Preparaty do czyszczenia, konserwacji i zabezpieczania wszystkich podłóg odpornych na działanie wody.

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek, usuwanie powłok akrylowych. | 500 l. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa. | 1200 l. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa do podłóg elektroprzewodzących. | 100 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek, usuwanie powłok akrylowych. |  |  |  |
| 1. | Preparat do usuwania powłok zabezpieczających posadzki (powłoki akrylanowe); łatwo i skutecznie usuwający wielowarstwowe powłoki akrylanowe | TAK |  |
| 2 | Cechujący się szybkim czasem działania | TAK |  |
| 3. | Nie wymaga spłukiwania | TAK |  |
| 4. | nie zawiera amoniaku | TAK |  |
| 5. | Niepieniący, delikatny dla wszystkich czyszczonych powierzchni | TAK |  |
| 6. | posiada doskonałe właściwości czyszczące oraz przyjemny zapach | TAK |  |
| 7. | Zawiera w swoim składzie m. in. niejonowe związki powierzchniowo czynne; anionowe związki powierzchniowo czynne. | TAK |  |
| 8. | pH koncentratu – 9-12. | TAK |  |
| 9. | Opakowanie 5 - 10l. | TAK |  |
| II. Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa. |  |  |  |
| 1. | Polimerowa emulsja do zabezpieczania posadzek w szpitalach, o dużej odporności na preparaty do dezynfekcji skóry i powierzchni. | TAK |  |
| 2. | Produkt do stosowania na wszystkie posadzki odporne na działanie wody. | TAK |  |
| 3. | Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. | TAK |  |
| 4. | pH produktu 8-10 | TAK |  |
| 5. | Opakowanie 5-10 l. | TAK |  |
| III. Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa do podłóg elektroprzewodzących. |  |  |  |
| 1. | Polimerowa emulsja do zabezpieczania w szpitalach podłóg elektroprzewodzących lub odprowadzających ładunki elektrostatyczne pozwalająca zachować odporność elektrostatyczną podłoża. | TAK |  |
| 2. | Odporna na środki dezynfekcyjne. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. | TAK |  |
| 3. | pH produktu 8-10. | TAK |  |
| 4. | Opakowanie 5-10 l. | TAK |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

Pakiet  19

Pozostałe preparaty myjące czyszczące i konserwujące

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opako- wań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowa- nia jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. | 60 l. |  |  |  |  |  |  |
| II. | Preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania sanitariatów. | 900 l. |  |  |  |  |  |  |
| III. | Mleczko czyszczące | 960 l. |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Preparat do prania ekstrakcyjnego wykładzin podłogowych i dywanów. | 25 l. |  |  |  |  |  |  |
| V. | Skoncentrowany preparat do mycia i płukania w cyklu przygotowywania basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek" odpornych na działanie wysokich temperatur. | 200 l. |  |  |  |  |  |  |
| VI | Skoncentrowany preparat do usuwania osadów wapiennych. | 500 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. |  |  |  |
| 1. | Nierysujący powierzchni. | TAK |  |
| 2. | Poddane działaniu środka powierzchnie łatwo się czyszczą. | TAK |  |
| 3. | Łatwo usuwa brud i zacieki. Przyjemny zapach. pH 6,5- 7,5. | TAK |  |
| 4. | Bezpieczny dla środowiska. | TAK |  |
| 5. | W butelce ze spryskiwaczem. | TAK |  |
| II. Preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania sanitariatów. |  |  |  |
| 1. | Skoncentrowany preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania powierzchni muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, płytek, fug. | TAK |  |
| 2. | Skuteczny wobec grzybów i bakterii. | TAK |  |
| 3. | Skład: związki na bazie chloru, środki powierzchniowo czynne. | TAK |  |
| 4. | Koncentrat w butelce z końcówką umożliwiającą dozowanie do trudnodostępnych miejsc. | TAK |  |
| 5. | Skutecznie usuwający osady z kamienia, mydła, rdzy i osady wapienne. | TAK |  |
| 6. | Niepozostawiający smug posiadający dobre właściwości wybielające. | TAK |  |
| 7. | Opakowanie o,5 l.- 1l. | TAK |  |
| 8. | pH preparatu 12-13. | TAK |  |
| III. Mleczko czyszczące |  |  |  |
| 1. | Produkt przeznaczony do profesjonalnego zastosowania. | TAK |  |
| 2. | Środek do szorowania wanien kąpielowych, umywalek, armatury i płytek ceramicznych, emalii, stali szlachetnej, ceramiki, szkła. | TAK |  |
|  | Preparat usuwający naloty wapienne. | TAK |  |
| 4. | Preparat usuwający zanieczyszczenia po tłuszczu i oleju. | TAK |  |
| 5. | Preparat posiadający przyjemny, odświeżający zapach. | TAK |  |
| 6. | Opakowanie 0,5 - 1 l. | TAK |  |
| IV. Preparat do prania ekstrakcyjnego wykładzin podłogowych i dywanów. |  |  |  |
| 1. | Płynny, skoncentrowany, szybko schnący środek do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin dywanowych i tapicerek. | TAK |  |
| 2. | Posiada dobre właściwości czyszczące w niskich stężeniach roboczych. | TAK |  |
| 3. | Działa w szerokim zakresie temperatur. | TAK |  |
| 4. | Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne. | TAK |  |
| 5. | Nie zawiera środków wybielających. | TAK |  |
| 6. | Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. | TAK |  |
| 7. | Posiada przyjemny i świeży zapach. | TAK |  |
| 8. | Opakowanie max. 10 litrów. | TAK |  |
| 9. | pH neutralne. | TAK |  |
| V. Skoncentrowany preparat do mycia i płukania w cyklu przygotowywania basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek" odpornych na działanie wysokich temperatur. |  |  |  |
| 1 | Do zastosowania w szpitalnych myjniach- dezynfektorach w cyklu poprzedzającym dezynfekcję termiczną. | TAK |  |
| 2 | Zawiera m. in. niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje kompleksujące, środki ułatwiające rozpuszczanie, kwasy organiczne, inhibitor korozji. | TAK |  |
| 3 | pH produktu 6-8. | TAK |  |
| 4 | Opakowanie kanister 5 l. | TAK |  |
| VI. Skoncentrowany preparat do usuwania osadów wapiennych. |  |  |  |
| 1. | Preparat do usuwania osadów wapiennych, tlenków metali, śladów po mydle. | TAK |  |
| 2. | Niskopieniący, silnie kwasowy, o neutralnym zapachu. | TAK |  |
| 3. | Do pomieszczeń sanitarnych, toalet, pisuarów, brodzików, glazury itp. | TAK |  |
| 4. | Niepowodujący korozji armatury sanitarnej. | TAK |  |
| 5. | Nie zawierający chloru. | TAK |  |
| 6. | Opakowanie kanister min. 5 litr. | TAK |  |
| 7. | Preparat powinien posiadać wysoką kompatybilność materiałową. | TAK |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

### PAKIET 20

Płynne preparaty przeznaczone do prania i dezynfekcji chemiczno - termicznej.

| L.p. | Asortyment | Wymagana ilość preparatu do wyprania 90 000 kg. prania/ 1rok | Wielkość opakowania jednostkowego | Cena netto opakowania jednost. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Kod i nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny koncentrat piorący o silnym działaniu już w temperaturze 40 ̊C do zastosowania w systemie z innymi komponentami kąpieli piorącej. Zawiera: związki powierzchniowo czynne, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe pH: 6 - 8 Postać: ciecz. Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzmacniacz alkaliczności kąpieli piorącej. Zwiększający skuteczność prania. Skuteczny wobec zabrudzeń białkowych. pH: 12-14 Postać: ciecz Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek do dezynfekcji i wybielania bielizny. Spektrum działania: B, V, F, Tbc. Skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficile zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 13704. Produkt biobójczy. Skuteczny w temperaturze od 40 ̊C. Łagodny dla włókien tkaniny. Skład: kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru. Postać: ciecz Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Płynne preparaty przeznaczone do prania i dezynfekcji chemiczno-termicznej. |  |  |  |
| 1. | - System preparatów powinien zapewniać dezynfekcję o wskazanym spektrum działania w procesie pralniczym jednostopniowym przy stosunku prania do kąpieli piorącej 1: 5. Temperatura procesu piorąco - dezynfekcyjnego 60 ̊C lub niższa. | TAK |  |
| 2. | - Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dwa dozowniki umożliwiające precyzyjne dozowanie produktów bezpośrednio do dwóch pralnic (typ pralnic zamawiającego – Electrolux W5180H i W5130H). - Każdy dozownik ma możliwość podłączenia minimum trzech produktów. - Wykonane z materiałów odpornych na działanie środków chemicznych. - Dozowniki posiadające system monitorowania i ostrzegania dźwiękowego o braku preparatu w kanistrze. - Dozowniki posiadające możliwość odczytu ilości cykli pracy pralnicy. - Po zakończeniu okresu trwania umowy dozowniki przechodzą na własność zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | - Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 4. | - Wykonawca przez okres trwania umowy trzykrotnie przeprowadzi badania jakości prania za pomocą pobierania wymazów czystościowych. Pierwsze badanie po zainstalowaniu systemu. | TAK |  |
| 5. | - Wykonawca przeprowadzi szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego obsługujących pralnice wraz z systemem pomp dozujących bezpośrednio po zainstalowaniu systemu. | TAK |  |
|  | - Wykonawca dołączy zabezpieczenia na pojemniki z preparatami (np. zamykane na kluczyk) uniemożliwiające dostęp do nich osobom postronnym. | TAK |  |
| 6. | Czas usunięcia awarii dozownika | podać |  |

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia potrzebnej ilości poszczególnych preparatów wchodzących w skład systemu piorąco-dezynfekcyjnego do wyprania 90 000 kg prania  (w ciągu jednego roku). Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości preparatów w trakcie trwania umowy.

- Pojemność opakowań: 20 - 50 kg.

Parametr oceniany:

Czas usunięcia zgłoszenia (max. 3 dni robocze od zgłoszenia - od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy )

ilość punktów za kryterium „Czas usunięcia awarii dozownika ” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas usunięcia awarii dozownika

ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowany czas usunięcia awarii dozownika  oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w pakiecie 18  wynosi 40 pkt

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Dokumentów potwierdzających skuteczność dezynfekcji w wymaganym zakresie, poparte badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratoria.

- Ulotki producenta  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.

- Kart charakterystyki substancji chemicznej dla oferowanego  produktu.