Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………………………………

          - Adres: ………………………………….……….……….…………………………………

          - Numer telefonu. …………………………………………….……….……………..………

Osoba do kontaktów : .....................................................………………………………

Adres poczty elektronicznej (e-mail), na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ........................................@.................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 
ZT-SZP-226/01/56/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto i oferujemy okres gwarancji:

    - PAKIET 1 - Aparatura i sprzęt medyczny do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej -  ………… zł brutto (słownie: …………………………………………………. złotych) oraz oferujemy okres gwarancji wynoszący …………… miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)

    - PAKIET 2 - Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów - ………… zł brutto (słownie: …………………………………………………. złotych) oraz oferujemy okres gwarancji wynoszący …………… miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)

    - PAKIET 3 - Diatermia do zabiegów endoskopowych - ………… zł brutto (słownie: …………………………………………………. złotych) oraz oferujemy okres gwarancji wynoszący …………… miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)

II. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i zakresem dostaw określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                      i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa     i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
i art. 5 -17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
 tj.  przez  okres  30  dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

8. * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawców i  wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz podajemy firmy podwykonawców

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

10. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

12. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny/ aparatura medyczna jest kompletny/a, nowy/a (rok produkcji 2019), nie powystawowy/a, nieużywany/a i gotowy/a do funkcjonowania 
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

13. Wadium w kwocie ....................  zł zostało wniesione dnia .................... r.  w formie ...........................................  (wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….……………

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy przekazać Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia 
i godziny terminu składania ofert).

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy zwrócić na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

15. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego 
w SIWZ.

Integralną część oferty stanowią:
1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pkt II ppkt 11 lit.  a i b.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..............................................

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

        - Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP, oraz w związku ze złożeniem oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego 
na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/56/2019, w imieniu :

...................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz .U. z 2019 r. poz. 369), *

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz .U. z 2019 r. poz. 369),*

…..................... dnia …..................r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy 
z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

..............................................

..............................................

..............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………… …………………………………….……

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego 
na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/56/2019,

## OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 
ZT-SZP-226/01/56/2019,

OFERUJEMY:

PAKIET 1 - Aparatura i sprzęt medyczny do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej

Miejsce montażu i uruchomienia: Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HDTV | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY HDTV | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY PRACUJĄCY W SYSTEMIE HDTV | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 4 | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HDTV – 2 SZT. |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| 2. | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |  |
| 3. | Średnica kanału roboczego: min. 3,2 mm | TAK |  |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max 9,8 mm | TAK |  |  |
| 5. | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | TAK |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |  |
| 7. | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | TAK |  |  |
| 8. | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 210˚/120˚ - prawo/lewo: min. 120˚/120˚ | TAK |  |  |
| 9. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |  |
| 10. | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej (do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski) | TAK |  |  |
| 11. | Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |  |
| 12. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK |  |  |
| 13. | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |  |
| 14. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE | TAK – 5 PKT NIE- 0 PKT |  |
| 15. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |  |
| 16. | Kompatybilność z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  |  |
| 17 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu i źródłem światła typu EPKi5000 | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |  |
| 19. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
| VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY HDTV – 2 SZT. |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| 2. | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |  |
| 3. | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | TAK |  |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max 13,2 mm | TAK |  |  |
| 5. | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | TAK |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |  |
| 7. | Głębia ostrości: min. 4-100 mm | TAK |  |  |
| 8. | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 180˚/180˚ - prawo/lewo: min. 160˚/160˚ | TAK |  |  |
| 9. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |  |
| 10. | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej (do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski) | TAK |  |  |
| 11. | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |  |
| 12. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK |  |  |
| 13. | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |  |
| 14. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK / NIE | TAK – 5 PKT NIE- 0 PKT |  |
| 15. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |  |
| 16. | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  |  |
| 17. | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu i źródłem światła typu EPKi5000 |  |  |  |
| 18. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |  |
| 19 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
| TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY PRACUJĄCY W SYSTEMIE HDTV – 1 KPL. |
| a) | VIDEOPROCESOR OBRAZU HDTV WRAZ ZE ZINTEGROWANYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 SZT. |
| 1. | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan lub NBI dla wszystkich posiadanych oraz oferowanych endoskopów | TAK |  |  |
| 2. | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080 | TAK |  |  |
| 3. | Współpraca z oferowanymi endoskopami | TAK |  |  |
| 4. | Minimalne wyjścia typu: 1x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) 2x HD-SDI 1x RBG 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD 2x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym jeden umieszczony na panelu przednim) 2x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | TAK |  |  |
| 5. | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne | TAK |  |  |
| 6. | Funkcja ZOOM – min. x2 | TAK |  |  |
| 7. | Menu procesora w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Redukcja szumów w min 3 stopniach | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na jednym ekranie w czasie rzeczywistym (w świetle białym i filtrowanym) | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |  |
| 12. | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT/PDD z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | TAK |  |  |
| 13. | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na 4 klawisze sterujący na panelu przednim procesora | TAK |  |  |
| 15. | Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK |  |  |
| 16. | Przepływ pompy insuflacyjnej w zakresie 0 do 7,2 l/min | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | TAK |  |  |
| 18. | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB |  |  |  |
| 19 | Ciekłokrystaliczny panel sterujący funkcjami procesora z możliwością wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego | TAK /NIE | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 20. | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła, wbudowane 2 filtry: optyczny (mechaniczny) oraz elektroniczny (cyfrowy) | TAK |  |  |
| 21. | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |  |
| 22. | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |  |
| 23. | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość podłączenia 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o system sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK / NIE | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 26. | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | TAK |  |  |
| 27. | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 300W | TAK |  |  |
| 28. | Temperatura barwy oświetlenia 6000K (+/- 500K) | TAK |  |  |
| 29. | Źródło światła o gwarancji pracy 500 godzin | TAK |  |  |
| 30. | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – 3 diody | TAK |  |  |
| 31. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED | TAK |  |  |
| 32. | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | TAK |  |  |
| 33. | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | TAK |  |  |
| 34. | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360VA | TAK |  |  |
| 35. | Warunki pracy: Temperatura otoczenia 10-40 st. C Wilgotność względna: 10-85% Ciśnienie: 700-1060 hPa | TAK |  |  |
| 36. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego videoendoskopami serii 90K oraz 90i | TAK |  |  |
| b) | MONITOR MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 SZT. |
| 1. | Przekątna min. 27 cali, matryca TFT z podświetleniem LED | TAK |  |  |
| 2. | Jasność min 400 cd/m2 | TAK |  |  |
| 3. | Kontrast min 1000:1 | TAK |  |  |
| 4. | Rozdzielczość min 1920 x 1080 / 16:9 | TAK |  |  |
| 5. | Kąt widzenia min 178° | TAK |  |  |
| 6. | Zewnętrzny transformator napięcia | TAK |  |  |
| 7. | Wejścia video min. DVI, RGBS/VGA/YPbPr, S-Video, Composite | TAK |  |  |
| 8. | Wyjścia video min. DVI | TAK |  |  |
| 9. | Matryca w standardzie 16,7 mln kolorów | TAK |  |  |
| 10. | Mocowanie do wózka: standard Vesa | TAK |  |  |
| 11. | Waga maks. 10kg | TAK |  |  |
| c) | WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 SZT. |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  |  |
| 2. | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka , średnica kółek min 120mm | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | TAK |  |  |
| 4. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | TAK |  |  |
| 5. | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | TAK |  |  |
| 6. | Teleskopowy wieszak na endoskopy | TAK |  |  |
| 7. | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |  |
| 8. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  |  |
| 9. | Waga wózka max 70 Kg | TAK |  |  |
| d) | POMPA PŁUCZĄCA ENDOSKOPOWA – 1 SZT. |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j kanał Water-Jet | TAK |  |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |  |
| 4. | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) | TAK |  |  |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie) | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | TAK |  |  |
| 7. | Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy | TAK |  |  |
| 8. | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min | TAK |  |  |
| 9. | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość Integracji z aparatem elektrochirurgicznym | TAK |  |  |
| 11. | Poziom hałasu max. 50,0 dB | TAK |  |  |
| 12. | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| 13. | Waga max: 4,5 kg | TAK |  |  |
| e) | ENDOSKOPOWY INSUFLATOR CO2 – 2 SZTUKI |
| 1. | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi systemami endoskopowymi firmy Pentax i Olympus | TAK |  |  |
| 2. | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Olympus | TAK |  |  |
| 3. | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK |  |  |
| 4. | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu. | TAK /NIE | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 5. | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej. | TAK |  |  |
| 6. | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ | TAK |  |  |
| 7. | W zestawie uchwyt do mocowania butli z CO2 na oferowanym wózku | TAK |  |  |
| 8. | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
| 9. | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ : do 15 min. do 30 min. | TAK |  |  |
| 10. | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | TAK |  |  |
| 11. | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,9MPa (po dekompresji) | TAK |  |  |
| 12. | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2L/Min (± 0,3l/min) | TAK |  |  |
| 13. | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3L/Min (± 0,3l/min) | TAK |  |  |
| 14. | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK |  |  |
| 15. | Waga nie większa niż 5,0 kg | TAK |  |  |
| 16. | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130mm x 340mm x 160mm | TAK |  |  |
| SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 1 KPL. |
| 1. | Oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych typu SQL | TAK |  |  |
| 2. | System umożliwia cyfrową dokumentację badań endoskopowych (lub innych badań diagnostycznych np. USG) w postaci dokumentacji opisowej oraz obrazowej (min. zdjęcia, video) | TAK |  |  |
| 3. | Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z podłączonych urządzeń diagnostycznych (np. endoskopowy tor wizyjny, USG) lub nośników pamięci (np. pamięć USB , płyta CD, dysk zewn.) | TAK |  |  |
| 4. | Współpraca z zestawami endoskopowymi wiodących producentów (w tym m.in. PENTAX Medical i inne) oraz innymi urządzeniami np. USG | TAK |  |  |
| 5. | Dostosowanie do wymogów RODO | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość rejestracji obrazów ze źródeł sygnałów analogowych (min. S-Video, Composite) jak i źródeł cyfrowych (min. IEEE1394, USB, DVI, HDMI) | TAK |  |  |
| 7. | Dostępne moduły min.: kartoteka pacjenta, terminarz badań, lista badań, lista zleceń, statystyka dostęp do w/w modułów bezpośrednio z panelu głównego systemu – dedykowane przyciski/ikony z wyraźnym oznaczeniem/nazwą modułu | TAK |  |  |
| 8. | Zabezpieczenie dostępu do programu dla każdego z użytkowników poprzez: login i hasło użytkownika indywidualny nr PIN użytkownika (wymagane obie w/w opcje) | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość indywidualnej konfiguracji uprawnień dostępu do wybranych: modułów / formularzy / funkcji dla wprowadzonych użytkowników systemu | TAK |  |  |
| 10. | Prowadzenie pełnej historii logowania użytkowników (min. data , godzina) z możliwością eksportu danych do pliku tekstowego | TAK |  |  |
| 11. | Kartoteka pacjenta z możliwością: dodania/edycji/usunięcia danych pacjenta wyszukiwania wcześniej zarejestrowanego pacjenta po polach min. PESEL, nazwisko, adres zamieszkania bezpośredniego dostępu do historii badań pacjenta (min. data, lekarz wykonujący), diagnoza, rozpoznanie | TAK |  |  |
| 12. | Funkcja/moduł wyboru endoskopu do badania (przed rozpoczęciem) z predefiniowanej listy, z wyraźnym oznaczeniem min.: nazwa, model i numer seryjny aparatu status aparatu (w tym min. gotowy do badania, w trakcie badania, w trakcie mycia) podgląd historii użycia aparatu z ostatniego miesiąca | TAK |  |  |
| 13. | Podgląd badania endoskopowego w czasie rzeczywistym na ekranie monitora stacji roboczej z wyraźnym oznaczeniem min.: imię i nazwisko oraz wiek pacjenta nazwa i model wybranego endoskopu podgląd na miniaturki zapisywanych multimediów (zdjęcie, video – z oznaczeniem w/w) | TAK |  |  |
| 14. | Rejestracja obrazów i sekwencji video sterowana bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu, dodatkowo możliwość rejestracji za pomocą przycisku nożnego lub manualnie bezpośrednio z poglądowego okna badania na stacji roboczej. | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość rejestracji zdjęć i video bezprzewodowo | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno- i dwupoglądowym (funkcja DUAL VIEW) - dla badań typu EUS/EBUS/ECPW (dwa źródła sygnału video na 1 ekranie) | TAK / NIE | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 17. | Możliwość rejestracji/nagrania notatki głosowej (rejestrator dźwięku) | TAK |  |  |
| 18. | Możliwość wczytania pliku zdjęcia / filmu / notatki głosowej z pamięci zewnętrznej w tym min. z: pamięć USB , płyta CD, dysk zewn., | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość skanowania dokumentów w trakcie tworzenia raportu badania i dodanie bezpośrednio skanu do wydruku (wraz z opisem) – dedykowany przycisk | TAK |  |  |
| 20. | Eksport oraz import plików w znanych formatach: BMP, JPG, PDF, DCM Dicom | TAK |  |  |
| 21. | Edycja zapisanych zdjęć min.: obrotu zdjęcia (praw/lewo), zoom, adnotacji tekstowej bezpośrednio na zarejestrowanym zdjęciu, pomiary odcinka, średnicy, zaznaczenie obiektu w tym: kolor, figura geometr. (np. koło, prostokąt itp.) podpis indywidualny / komentarz każdego zdjęcia niezależnie | TAK |  |  |
| 22. | Dedykowany formularz opisu badania (np. endoskopowego) ułatwiający proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji min. typ , rodzaj zabiegu lekarz kierujący , placówka kierująca wywiad wstępny zakres badania znieczulenie opis badania wnioski z badania pobrany materiał / wycinki do badania hist.-pat. zalecenia zabieg (ICD 9) / rozpoznanie (ICD 10) personel asystujący (wybór z listy definiowanej) | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość dodania schematów tzw. podpowiedzi do pól opisowych dla: opis badania, wnioski z badania, wycinki do badania, zalecenia indywidualny podpis / komentarz każdego zarejestrowanego zdjęcia | TAK |  |  |
| 24. | Tworzenie i zapis raportów z badań z możliwością eksportowania w formacie .pdf Możliwość wydruku raportów w opcji: raport z badania ze zdjęciami oraz raport z części opisowej bez zdjęć (zdjęcia archiwizowane w pamięci wewnętrznej) | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość tworzenie i zapisu raportów badań w formie osobnych plików dla: części opisowa oraz część ze zdjęciami z opcją ustawieniem poszczególnych wydruków na różnych drukarkach (niezależnie) | TAK |  |  |
| 26. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD/BLUE-RAY lub PENDRIVE USB | TAK |  |  |
| 27. | Zestawienie statystyczne / raporty i filtry statystyczne w tym min.: - ilość badań z wyodrębnieniem konkretnego rodzaju badania (np. gastroskopia, kolonoskopia itp.) - ilość badań wykonana przez danego użytkownika - licznik badań dla każdego wybranego endoskopu - ilość badań w danym okresie (filtr czasowy) | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość drukowania i eksportu statystyk badań i pracy endoskopów do pliku zewnętrznego w formacie .csv | TAK |  |  |
| 29. | Program daje możliwość integracji z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoły medyczne HL7, DICOM 3.0 | TAK |  |  |
| 30. | Możliwość dodania znaku wodnego (np. logo znaku placówki) na każdym zdjęciu i sekwencji video | TAK |  |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy systemu w czasie o kolejne stacje robocze – praca w szpitalnej sieci komputerowej LAN , | TAK |  |  |
| 32. | Możliwość pracy systemu na komputerze klasy PC, laptop lub typu ALL IN ONE | TAK |  |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o moduł MYJNIA – umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji myjni endoskopowej | TAK |  |  |
| 34. | Możliwość rozbudowy o moduł SZAFA – umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji szafy endoskopowej | TAK |  |  |
| 35. | Bezpłatna, automatyczna aktualizacji systemu w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 36. | Możliwość zdalnego udzielenia wsparcia serwisowego zdalnie na życzenie Zamawiającego | TAK |  |  |
| 37. | Zabezpieczenie w postaci automatycznej kopii zapasowej bazy danych w formie całościowej lub przyrostowej uruchamianej w określonym czasie w harmonogramie wykonywania kopi | TAK |  |  |
| 38. | Język interfejsu i menu w języku polskim oraz angielskim (do wyboru przez użytkownika) | TAK |  |  |
| 39. | 2 (dwa) stanowiska opisowe Wymagania techniczne stanowiska opisowego min. : Intel I5 3,0GHZ,8GB RAM DDR4, Dysk SSD 250GB lub większy, rozdzielczość monitora 1920x1080, drukarka kolorowa, prędkość sieci min. 1 Gbit, WINDOWS 7 lub 10 Professional | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

PAKIET 2 – Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów

Miejsce montażu i uruchomienia: Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZAFA DO PRZECHOWYWANIA I SUSZENIA ENDOSKOPÓW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2019 r. | TAK |  |  |
| 3 | Potwierdzenie zgodności urządzenia z wymaganiami normy EN 16442:2015 | TAK |  |  |
| 4 | Drzwi przeszklone z blokadą ich otwarcia. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia. | TAK |  |  |
| 6 | Blokada drzwi aktywna również w trakcie spadku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia). | TAK |  |  |
| 7 | Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. | TAK |  |  |
| 8 | Sygnalizacja czasu otwarcia drzwi w czasie przekraczającym 15 minut. | TAK |  |  |
| 9 | Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 10 | Kolorystyczne podświetlenie LED każdego uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop oraz jaki jest obecnie status przechowywania endoskopu. | TAK / NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 11 | 4 punktowe oświetlenie LED wewnątrz szafy. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość podłączenia w szafie co najmniej 8 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli w jednym czasie. | TAK | > 8 endoskopów - 5 pkt 8 endoskopów - 0 pkt |  |
| 13 | Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów wyposażone w filtry HEPA. |  |  |  |
| 14 | Endoskopy umieszczane w jednej komorze, dopuszcza się przegrodę dzielącą komorę na dwie części. | TAK / NIE, PODAĆ | jedna komora bez przegrody – 5 pkt dwie komory – 0 pkt |  |
| 15 | Przestrzeń dla każdego przechowywanego endoskopu 100 mm ± 2 mm. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 16 | Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotykania części endoskopu dna szafy. Nie dopuszcza się rozwiązania ograniczającego swobodny odpływ ewentualnych skroplin na dno szafy. | TAK |  |  |
| 17 | Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości niewiększej niż 160 cm. | TAK / NIE | Wysokość załadunku/rozładunku < 160 cm – 5 pkt Wysokość załadunku/rozładunku 160 cm – 0 pkt |  |
| 18 | Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów, niezależnie dla każdego podłączonego endoskopu wskaźnik czasu przechowywania. | TAK / NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 19 | Niezależna kontrola stanu połączenia każdego podłączonego endoskopu. | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowany dotykowy ekran LCD/PLC o przekątnej 7" z menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| 21 | Na ekranie dostępne informacje o statusie przechowywania i ewentualnych nieprawidłowościach, alarmach, itp. |  |  |  |
| 22 | Kontrola stanu wyświetlacza i baterii zasilającej ekran LCD/PLC | TAK |  |  |
| 23 | Wbudowany skaner kodów kreskowych służący do identyfikacji użytkowników oraz endoskopów. | TAK |  |  |
| 24 | Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera, z możliwością ręcznego wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 1000 kodów endoskopów. | TAK |  |  |
| 25 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 użytkowników. | TAK |  |  |
| 26 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęcie endoskopu. | TAK |  |  |
| 27 | Na wydruku takie informacje jak: Nr urządzenia i procesu, Kod i model endoskopu, Osoba, która włożyła endoskop, Osoba, która wyciągnęła endoskop, Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu, Czas trwania poszczególnych etapów procesu, Liczba alarmów | TAK |  |  |
| 28 | System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA H13 (wg PN-EN 1822). | TAK |  |  |
| 29 | System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry w zestawie przyłączeniowym. | TAK |  |  |
| 30 | Kontrola stanu filtra, zgłaszanie przez urządzenie wszelkich nieprawidłowości | TAK |  |  |
| 31 | Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 32 | Wskaźnik postępu procesu suszenia. | TAK |  |  |
| 33 | Kontrolowany proces suszenia endoskopów niezależnie dla każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 34 | Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania. | TAK |  |  |
| 35 | Pomiar wilgotności względnej. | TAK |  |  |
| 36 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów. | TAK |  |  |
| 37 | Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz. | TAK |  |  |
| 38 | Badania potwierdzające możliwość przechowywania nawet 30 dni. | TAK |  |  |
| 39 | W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia, lub 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania. | TAK |  |  |
| 40 | Kontrola czasu przechowywania endoskopu. Zgłaszanie alarmów po przekroczeniu zadanego czasu przechowywania. | TAK |  |  |
| 41 | Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi | TAK |  |  |
| 42 | Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie. | TAK |  |  |
| 43 | Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 44 | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu . | TAK |  |  |
| 45 | Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia. | TAK |  |  |
| 46 | Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy. | TAK |  |  |
| 47 | Kontrola przeglądów okresowych. | TAK |  |  |
| 48 | Wymiary szafy (+/- 10 mm): Szerokość: 1300 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 2070 mm | TAK |  |  |
| 49 | Waga (+/- 10 kg) 200 kg. | TAK |  |  |
| 50 | Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 2,0 – 6,0 bar. | TAK |  |  |
| 51 | Pobór powietrza nie większy niż 100L/ min. | TAK |  |  |
| 52 | Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz, 2,2A | TAK |  |  |
| 53 | Pobór mocy nie więcej niż 500 W/h. | TAK |  |  |
| 54 | Komunikacja poprzez Ethernet RJ45. | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

PAKIET 3  – Diatermia  do zabiegów endoskopowych

Miejsce montażu i uruchomienia: Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia do zabiegów endoskopowych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚC OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |
| 2 | Moc maksymalna cięcia monopolarnego 200W dla każdego dostępnego trybu pracy cięcia, regulacja z dokładnością (1 W w całym zakresie | TAK |  |  |
| 3 | Moc koagulacji monopolarnej 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością (1 W w całym zakresie | TAK |  |  |
| 4 | Moc koagulacji bipolarnej 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością (1W w całym zakresie | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wyboru efektu hemostatycznego dla cięcia monopolarnego - przy cięciu bez i ze wspomaganiem argonowym– regulowane w skali min.8-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej) | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość regulacji intensywności funkcji koagulacji monopolarnej i bipolarnej dla każdego dostępnego trybu w skali co najmniej 4-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej) | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość programowania, tzn. umieszczania w pamięci aparatu przynajmniej 8 różnych konfiguracji nastaw parametrów urządzenia i przypisania im nazw własnych | TAK | 8 programów – 0 pkt. >8 programów – 10 pkt |  |
| 8 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z możliwością regulacji w zakresie min. 0-10s z krokiem 0,1s | TAK | wymagany zakres– 0 pkt >wymaganego zakresu – 10 pkt |  |
| 9 | Funkcja auto-stop dla koagulacji bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skutecznym skoagulowaniu tkanki | TAK |  |  |
| 10 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na całkowicie automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość odrębnej regulacji czasu trwania cięcia monopolarnego i czasu trwania koagulacji łagodnej podczas stosowania programów do polipektomii i sfinkterotomii | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość regulacji intensywności prądu koagulacji monopolarnej (nie dotyczy regulacji mocy maksymalnej) podczas stosowania programów do polipektomii i sfinkterotomii | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnej (cięcie / koagulacja) i koagulacja bipolarna przy użyciu jednegosterownika nożnego | TAK |  |  |
| 14 | Zestaw wyposażony w 2 gniazda monopolarne umożliwiające przyłączenie wtyków jednopinowych średnicy 5mm i wtyków trzypinowych, 1 gniazdo bipolarne umożliwiające przyłączenie wtyków 2-pinowych i 1-pinowych 4mm | TAK |  |  |
| 15 | Kontrola połączenia elektrody biernej z aparatem | TAK |  |  |
| 16 | Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej dzielonej z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia elektroda-skóra | TAK |  |  |
| 17 | Aparat wyposażony w moduły do kontroli stanu urządzenia i podzespołów, w razie błędów obsługi lub uszkodzeń technicznych urządzenie powinno wyświetlać stosowne ostrzeżenia w jęz. polskim | TAK |  |  |
| 18 | Aparat wyposażony w wyświetlacz do komunikacji z użytkownikiem, komunikacja w jęz. polskim | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość regulacji jasności, kontrastu wyświetlacza, natężenia dźwięku, max. czasu aktywacji | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie- 0pkt |  |
| 20 | Kabel do instrumentów monopolarnych endoskopowych, dł. min. 4m – 2 szt. | TAK |  |  |
| 21 | Kabel wielorazowy do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych – 2 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Elektroda neutralna jednorazowa, symetrycznie dzielona, dla dorosłych, wyposażona w pierścień rozpraszający energię oddzielony mechanicznie i elektrycznie od połówek elektrody- 100 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Włącznik podwójny nożny do aktywacji wszystkich funkcji – 1 kpl. | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 
ZT-SZP-226/01/56/2019,

OFERUJEMY:

Dotyczy Pakietu ……………………. (należy podać numer i nazwę pakietu)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | min. 36 miesięcy |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 7a. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | cały okres gwarancji, |  |
| 7b. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
| 7c. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji | min 6 m-cy, podać |  |
| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |
| 10. | Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku | Podać Podać podać |  |
| 11. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |
| 12. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
| 13. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |
| 14. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, | TAK |  |
| 15. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 16. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty na wezwanie i przy dostawie. *- jeśli dotyczy | TAK |  |
| 17. | Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |
| 18. | Gwarancja bezwarunkowa na okres oferowanej gwarancji (min. 36 miesięcy) – dotyczy Pakietu 1 | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.                                                                                                                                                ..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór  protokołu zdawczo - odbiorczego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ……………… r.

do Umowy Nr………/ZT-SZP-226/01/56/2019 z dnia ………………r.

dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/56/2019

PAKIET …………………………….

Kupujący :

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 
18-404 Łomża

Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik:

…………………………………………………………………………………………………….…..

Sprzedawca:

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Sprzedawcy następującego sprzętu medycznego/ aparatury medycznej :

1. producent …………………………………………………………

2. nazwa ……………………………………………………………..

3. typ …………………………………………………………….…

4. rok produkcji …………………………………………………….

5. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….…….

6. ilość szt. / kpl. ……………………………………………………………….

Uwaga !

W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu z informacjami określonymi w pkt 1-6 powyżej lub dołączyć w formie załącznika do protokołu.

Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem  medycznym/aparaturą medyczną następujące dokumenty zgodnie z § 2 ust. 8 umowy 
i zapisami SIWZ, tj. :

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3………………………………………………………….

4………………………………………………………...

Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny/aparaturę medyczną wynosi : …………… miesięcy.

Szkolenie :

w dniu ………………r.  przedstawiciel Sprzedawcy  przeprowadził szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonej aparatury medycznej.

Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu. *

Pozostałe terminy szkoleń wg uzgodnień między Odbiorcą a Sprzedawcą

Uwagi/ Zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Kupujący, na podstawie § 2 ust. 81 Umowy odmawia podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego z uwagi na: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

i wyznacza Sprzedawcy termin do usunięcia stwierdzonych usterek i dokonania odbioru przedmiotu Umowy do dnia ………………………

Protokół sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni Odbiorca i 1 egzemplarz Sprzedawca.

Bezpośredni Odbiorca:							Sprzedawca: