## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z najmem analizatora oraz identyfikacji i oznaczania wartości bakterii wraz z najmem analizatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/16/2019
OFERUJEMY:
Pakiet 1
Pałeczki do wymazów mikrobiologicznych
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Wymazówki plastIkowe, podłoże Amies bez węgla, Ø 13x165 mm | szt. | 10000
2 | Wymazówki na drucie aluminiowym, podłoże Amies bez węgla, Ø 13x165 mm | szt. | 1400
3 | Wymazówki na skręconym drucie aluminiowym, podłoże Amies bez węgla, Ø 13x165 mm | szt. | 270
5 | Wymazówki plastykowe, podłoże Amies z węglem, Ø 13x165 mm | szt. | 2500
5 | Wymazówki plastykowe, podłoże w systemie CARY BLAIR, Ø 13x165 mm | szt. | 1500
6 | Wymazówki plastykowe w probówce plast. bez podłoża | szt. | 5000
7 | Pałeczki do wymazów pakowane pojedynczo | szt. | 8000
8 | Wymazówki sterylne z plastykowym trzpieniem φ13 wysokość ok. 83 mm z ciekłym podłożem AMIES (1ml) . Wymazówki kłaczkowe łamane na wysokości 80 mm, wtykane w korek probówki transportowej. | szt. | 300
9 | Staza opaskowa zaciskowa | szt. | 6
10 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane, poj. 10 µl, z drutu kanthalowego φ 0,6 mm | szt. | 100
11 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane, poj. 1 µl, z drutu kanthalowego φ 0,6 mm | szt. | 80
12 | Probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem | szt. | 100
13 | Szybki test płytkowy do równoczesnego oznaczania i do rozróżniania wirusów przeciw Hepatitis A IgG i IgM w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Osobne pola odczytu dla IgM i IgG. Czułość min. 98%, swoistość min. 99%. | ozn. | 60
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
Wymagania:
1. Wymazówki różnych typów powinny mieć zróżnicowane kolory korków.
2. Termin ważności wymazówek w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 9 m-cy
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2
Probówki, końcówki i inne wyroby plastikowe, drobne akcesoria
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Końcówki do pipet 200ul, Gilson | szt. | 30000
2 | Końcówki do pipet 1000ul | szt. | 80000
3 | Końcówki do pipet 5000ul białe | szt. | 3000
4 | Probówki PS, 4 ml, 12x75 okrągłodenne, 5 ml (dokładna szerokość!) | szt. | 15000
5 | Probówki PP 12x75 mm | szt. | 5000
6 | Probówki typ Eppendorf 1,5 ml, bezbarwne | szt. | 3000
7 | Probówki typ Cryovial 2 ml, z zakretką, uszczelką i nóżkami | szt. | 100
8 | Probóki PP 2 ml, z zakrętką, jałowe, do głębokiego zamrażania | szt. | 200
9 | Probóki FALCON 50 ml, z zakrętką, jałowe | szt. | 8000
10 | Pipety Pasteura, jednorazowe, 15,5 cm, z podziałką, jałowe | szt. | 8000
11 | Pojemnik 60 ml, z zakrętką, średnica 30-38mm, sterylny | szt. | 8000
12 | Pisak laborat. do szkła (gruby) czarny | szt. | 200
13 | Pisak laborat.do szkła (gruby) czerwony | szt. | 12
14 | Płytki Petrie’go PS śr. 6 cm, bez żeber wentylacyjnych,jałowe | szt. | 2000
15 | Płytki Petrie’go PS śr. 9 cm, jałowe | szt. | 4000
16 | Płytki Petrie’go PS 2-dzielne, jałowe | szt. | 3600
17 | Płytki Petrie’go PS 3-dzielne, jałowe | szt. | 1400
18 | Pipeta zmiennopojemnościowa 100-1000ul, z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 1
19 | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu | op.a'50 | 50
20 | Parafilm 5 cm x 75 m | op. | 1
21 | Nakłuwacze, głębokość nakłucia 1,8 mm | szt. | 800
22 | Probówki do separacji surowicy z żelem, poj. 200 ul krwi | szt. | 800
23 | Płytka z przezroczystego polistyrenu z 8 dołkami o głębokości 2 mm, do wykonywania testów aglutynacyjnych i kolorymetrycznych, wymiary ok. 10x6 cm | szt. | 10
24 | Cylindry szklane,poj.50 ml | szt. | 20
25 | Cylindry szklane,poj.100 ml | szt. | 10
26 | Cylindry szklane,poj.250 ml | szt. | 4
27 | Pipety szklane,poj.25 ml | szt. | 20
28 | Szczotki do probówek | szt. | 10
29 | Test do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus oraz Streptococcus pyogenes z kultury bakteryjnej w wyniku dodatniej reakcji z pyrrolidonylarylamidazą wraz z odczynnikami dodatkowymi (jeśli są wymagane) | ozn. | 500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
Wymagania:
1. Nastawa objętości i blokada jedną ręką, duży obrotowy przycisk pipetowania.
2. 4 cyfrowy licznik umiejscowiony z przodu rękojeści
3. Szybkie przewijanie licznika gwarantujące szybką i łatwą nastawę objętości
4. System dźwigniowy w przycisku wyrzutnika (brak szyny wyrzutnika)
5. Podpórka palca zapewniająca optymalne wyważenie pipety w dłoni
6. Trwały system uszczelnień wytrzymujący ponad 60.000 zadziałań
7. Uniwersalne trzony gwarantujące prawidłowe uszczelnienie z szerokim asortymentem końcówek
8. Autoklawowalne dolne części pipety
9. Odporność na UV nawet przy długotrwałym naświetlaniu
10. Darmowa kalibracja pipet w okresie gwarancji
11. Poz. 12-13 , 20 i 23-28 nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny, nie wymaga się CE
12. Pozycja 18 - Pipeta zmiennopojemnościowa 100-1000ul, z wyrzutnikiem końcówek - 3 lata gwarancji
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3
Odczynniki (testy) do identyfikacji i badania lekooporności drobnoustrojów wraz z najmem analizatora
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Testy do identyfikacji drobnoustr.G(-) | badań | 1200
2 | Testy do identyfikacji drobnoustr. G(+) | badań | 760
3 | Testy do identyfikacji drożdżaków | badań | 80
4 | Testy do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | badań | 80
5 | Testy do identyfikacji beztlenowców | badań | 80
6 | Testy antybiogramowe dla G(-) | badań | 2500
7 | Testy antybiogramowe dla G(+) | badań | 1200
8 | Testy antybiogramowe dla drożdzaków | badań | 80
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu analizatora
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Analizator mikrobiologiczny |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU URZĄDZENIA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanego analizatora mikrobiologicznego. Podać i wycenić
L.p. | Akcesoria/części (podać) | producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość netto w zł.
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
Analizator mikrobiologiczny
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Analizator fabrycznie nowy, nie strarszy niż: rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK
2 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). |  |  |  | TAK
3 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |  | TAK
4 | Czytnik kodów kreskowych |  |  |  | TAK
5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) |  |  |  | TAK
6 | Graficzna wersja oprogramowania. |  |  |  | TAK
7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |  |  | TAK
8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |  |  | TAK
9 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. |  |  |  | TAK
10 | Kolometryczna metoda identyfikacji. |  |  |  | TAK
11 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. |  |  |  | TAK
12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie. |  |  |  | TAK
13 | Archiwacja danych na CD. |  |  |  | TAK
14 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. |  |  |  | TAK
15 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich - Beztlenowców - Neisseria, Haemophilus - Drożdżaków |  |  |  | TAK
16 | Oznaczanie lekowrażliwości: - Gram - ujemne - Gram - dodatnie - Drożdżaków |  |  |  | TAK
17 | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. |  |  |  | TAK
18 | Identyfikacja mechanizmów w oporności jak: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA |  |  |  | TAK
19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. |  |  |  | TAK
20 | System wyposażony w nowy komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |  |  | TAK
21 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM, |  |  |  | TAK
22 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 4
Testy lateksowe i inne odczynniki
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Testy lateksowe do oznaczania grup paciorkowców A,B,C,D,F,G | Zest. na 50-60 ozn. | 10
2 | RF Lateks | op/100ozn. | 14
3 | ASO Lateks | op/100ozn. | 20
4 | ASO Lateks + kontrola | op/100ozn. | 2
5 | Test Waaler Rose zestaw | op/62ozn. | 10
6 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. poliwalentne) | zestaw | 6
7 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. monowalentne grupa A:O26,O55,O111,O27,O142) | op. | 2
8 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. monowalentne gr B:O86,O119,O124,O125,O126,O128) | op. | 2
9 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. monowalentne gr C:O25,O44,O114) | op. | 2
10 | Lateks E.coli O:157 | op. | 2
11 | Surowica poliwalentna Salmonella dla antygenu HM | op. 5 ml | 4
12 | Surowica dla antygenów grupowych Salmonella AO, BO, CO, DO, EO | op. 5 ml | 2
13 | Sporal A | op.10 krażków | 2
14 | Sporal S | op.40 krążków | 2
15 | Test lateksowy do oznaczania S.aureus | op/500ozn. | 6
16 | Biovitex | op.10 ml | 12
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 5
Odczynniki, testy immunoserologiczne i materiały eksploatacyjne do aparatu miniVIDAS
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Gen Bag Anaer | op. | 36
2 | Paski wskaźnikowe atmosfery beztlenowej a'50 | op. | 12
3 | Suspension Medium 2 ml | op. | 4
4 | NaCl 0,85% Medium | op. | 5
5 | Test kasetkowy Rota-Adeno | op. | 24
6 | Test Rapidec Carba NP | op. a'10 pas. | 6
7 | Bulion Todd Hewitta . | op. a'20 pr. | 60
8 | NIT1+NIT2 | op. | 2
9 | VIDAS HAV IgM, nr kat.30307 | op. | 4
10 | VIDAS HBs AG ULTRA, nr kat.30315 | op. | 2
11 | VIDAS HBe/ANTI-HBe, nr kat.30305 | op. | 10
12 | VIDAS ANTI-HBc IgM II, nr kat.30439 | op. | 5
13 | VIDAS ANTI-HBc TOTAL, nr kat.30314 | op. | 6
14 | VIDAS HIV DUO Ultra, nr kat.30443 | op. | 20
15 | VIDAS ANTI-HCV, nr kat.30308 | op. | 30
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 6
Odczynniki do badań immunologicznych chorób infekcyjnych wraz z najmem analizatora chemilumiscencyjnego oraz opieką serwisową
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | HBsAg* | op.a'100ozn. | 32
2 | anty-HBs* | op.a'200ozn. | 9
3 | Borrelia burgdorferi IgG* | op.a'100ozn. | 44
4 | Borrelia burgdorferi IgM * | op.a'100ozn. | 44
5 | CMV IgM* | op.a'100ozn. | 11
6 | CMV IgG* | op.a'100ozn. | 11
7 | Toxo IgM* | op.a'100ozn. | 25
8 | Toxo IgG* | op.a'100ozn. | 21
9 | Toxo IgG Avidity* | op.a'25ozn. | 10
10 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | op.a'50ozn. | 60
11 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | op.a'50ozn. | 60
12 | Rubella IgG | op.a'100ozn. | 8
13 | Rubella IgM | op.a'100ozn. | 8
14 | HCV-Ab | op.a'100ozn. | 25
15 | HIV-Ab/Ag | op.a'100ozn. | 20
Kontrole (dotyczy badań metodą chemiluminescencyjną)
16 | Kontrola dla Borrelia IgG | op. | 8
17 | Kontrola dla Borrelia IgM | op. | 8
18 | Kontrola dla Toxo IgG | op. | 8
19 | Kontrola dla Toxo IgM | op. | 8
20 | Kontrola dla Toxo IgG Avidity | op. | 8
21 | Kontrola dla CMV IgG | op. | 8
22 | Kontrola dla CMV IgM | op. | 8
23 | Kontrola dla HBs | op. | 8
24 | Kontrola dla anty-HBs | op. | 8
25 | Kontrola dla Mycoplasma IgM | op. | 8
26 | Kontrola dla Mycoplasma IgG | op. | 8
27 | Kontrola dla Rubella IgG | op. | 2
28 | Kontrola dla Rubella IgM | op. | 2
29 | Kontrola dla anty HCV | op. | 1
30 | Kontrola dla HIV Ab/Ag | op. | 1
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu analizatora
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Analizator do oznaczeń immunochemiluminescencyjnych |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU URZĄDZENIA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanego analizatora do oznaczeń immunochemiluminescencyjnych. Podać i wycenić
L.p. | Akcesoria/części (podać) | producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość netto w zł.
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
Analizator do oznaczeń immunochemiluminescencyjnych
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Metoda wykorzystywana do oznaczeń: immunochemiluminescencja |  |  |  | TAK
2 | Analizator wolnostojący, niewymagający stołu laboratoryjnego |  |  |  | TAK
3 | Wydajność: minimum 120 testów / godz. |  |  |  | TAK
4 | Możliwość wykonywania badań conajmniej 20 parametrów jednocześnie. |  |  |  | TAK
5 | Pobieranie materiału końcówkami jednorazowego użytku. |  |  |  | TAK
6 | Możliwość podawania próbek w probówkach transportowych. |  |  |  | TAK
7 | Wbudowany w analizator czytnik kodów kreskowych dla badanych próbek |  |  |  | TAK
8 | Automatyczne wykonywanie rozcieńczeń w systemie RANDOM i BATCH. |  |  |  | TAK
9 | System chłodzenia odczynników w analizatorze. |  |  |  | TAK
10 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników. |  |  |  | TAK
11 | Stabilność kalibracji i rekalibracji: minimum 7 dni. |  |  |  | TAK
12 | System kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną (wykresy graficzne Levy-Jennings’a, reguły Westgard’a). |  |  |  | TAK
13 | Możliwość pracy analizatora przez 24 godziny na dobę z uwzględnieniem procedur konserwacyjnych wymaganych przez producenta. |  |  |  | TAK
14 | Komunikacja operatora z analizatorem w języku polskim |  |  |  | TAK
15 | Analizator wyposażony w drukarkę. |  |  |  | TAK
16 | Dwustronna komunikacja analizatora z istniejącym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) Zamawiającego. |  |  |  | TAK
17 | Zasilanie analizatora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez UPS. |  |  |  | TAK
| 1. Analizator wyposażony w UPS, podtrzymujący pracę aparatu w przypadku zaniku napięcia sieci przez czas pozwalający na zabezpieczenie danych z badań przed utratą |  |  |  | TAK
18 | Wymiary analizatora (szerokość x głębokość x wysokość) – podać [cm x cm x cm]. |  |  |  | PODAĆ
19 | Masa analizatora [kg] – podać.Preferowana wartość najmniejsza. |  |  |  | PODAĆ
20 | Producent analizatora, kraj pochodzenia – podać. |  |  |  | PODAĆ
21 | Nazwa i typ analizatora – podać. |  |  |  | PODAĆ
22 | Instrukcje obsługi i aplikacje w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu. |  |  |  | TAK
23 | Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2014. |  |  |  | TAK
24 | Wyroby oznaczone znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu kopie certyfikatów i deklaracji zgodności z dyrektywą WE. |  |  |  | TAK
25 | Zapewnienie udziału laboratorium Zamawiającego w zewnętrznym systemie kontroli jakości Labquality jeden raz w roku |  |  |  | TAK
26 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy o najem |  |  |  | TAK
27 | Okres gwarancji: 24 miesiące (cały okres najmu). |  |  |  | TAK
28 | Obsługa serwisowa; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy i aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. |  |  |  | TAK
29 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. |  |  |  | TAK
30 | Usunięcie awarii lub wstawienie urządzenia zastępczego, o parametrach jak analizator stanowiący przedmiot zamówienia, przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. |  |  |  | TAK
Wymagania:
1. Możliwość oznaczania Borrelia w płynie mózgowo rdzeniowym - dotyczy poz. 3 - Borrelia burgdorferi IgG* i poz. 4 - Borrelia burgdorferi IgM *
2. Możliwość oznaczenia oddzielnie antygenu HIV i przeciwciała HIV - dotyczy poz. 15 - HIV-Ab/Ag
3. Okres ważności dostarczanych odczynników minimum 6 miesięcy.
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 7
Podłoża bakteriologiczne suche (granulat/puder), podłoża gotowe na płytkach PS, podłoża w próbówkach i butelkach, dodatki do podłóż
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Mac Conkey Agar 500g (suche) | szt. | 20
2 | Sabouraud 500g (suche) | szt. | 2
3 | Hektoen Enteric Agar 500g (suche) | szt. | 4
4 | Mannitol Salt Agar 500g (suche) | szt. | 16
5 | Brain Hearth Infusion - bulion 500g (suche) | szt. | 3
6 | Schaedler Broth 500g (suche) | szt. | 2
7 | Selenite Broth SF-peŁny zestaw 500g (suche) | szt. | 2
8 | Kligler Agar 500g (suche) | szt. | 1
9 | Hinton-Mueller 2 Agar 500g (suche) | szt. | 2
10 | Agar bakteriologiczny 500 (suche) | szt. | 2
11 | Loewenstein-Jensen 500g (suche) | szt. | 2
Podłoża gotowe w probówkach, na płytkach, w butelkach, itp
12 | Podłoże dla rzęsistka | op.a' 10 fiol. | 12
13 | Podłoże dla rzeżączki (transportowe) | 10 test. | 12
14 | Chromagar Candida | płyt. | 4320
15 | Chromagar MRSA | płyt. | 240
16 | Chromagar Str.agalactiae (GBS) | płyt. | 1440
17 | Chromagar Clostridium difficile | płyt. | 80
18 | Chromagar VRE | płyt. | 240
19 | Clostridium difficile Agar | płyt. | 80
20 | Chromagar do wykrywania KPC | płyt. | 120
21 | Columbia Agar+krew barania 5% | płyt. | 14400
22 | Mac Conkey Agar/Columbia Agar z krwią baranią (dzielone) | płyt. | 10800
23 | Schaedler Agar, 5% krew barania, vit.K | płyt. | 720
24 | Schaedler z 5% krwi, selektywne z Neo, Vanco | płyt. | 720
25 | Chocolate Agar + PolyVitex | płyt. | 3840
26 | Mueller-Hinton Agar | płyt. | 4800
27 | MH-F z 5% krwią końską i B-NAD | płyt. | 2400
28 | Listeria Selective - Oxford | płyt. | 1200
29 | Yersinia Selective – CIN | płyt. | 180
30 | Gardnerella Selective Agar | płyt. | 720
31 | Loewenstein-Jensen z glicerolem i zielenią malachitową | probówek | 10000
32 | Płytki odciskowe (śr.55-60 mm) - podłoże tryptozowo-sojowe | płyt. | 960
33 | Trypticase Soy Broth 100 ml | butelek | 12
34 | Tryptone Water (na indol) 200 ml | butelek | 36
35 | Podłoże z 10% laktozą 100 ml | butelek | 40
36 | Podłoże Christensena (na ureazę) 200 ml | butelek | 20
37 | Podłoże Falkowa-kontrola 100 ml | butelek | 12
38 | Podłoże Falkowa+lizyna 100 ml | butelek | 12
39 | Malonate Broth 200 ml | butelek | 20
40 | Podłoże z fenyloalaniną 100 ml | butelek | 12
41 | Simmons Citrate Agar 200 ml | butelek | 20
42 | Nutient Agar | probówki 9ml | 120
43 | Kwas boronowy, roztw. 15mg/ml | probówki 2ml | 12
44 | EDTA, roztwór do wykryw.MBL | probówki 2ml | 12
45 | Krew barania jałowa, odwłókniona | ml | 1000
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
Wymagania:
1. Certyfikat dla działalności ISO 9001 oraz certyfikat ISO 13485, odnoszący się do wyrobów do diagnostyki in vitro, opatrzonych znakiem CE (dla płytek z podłożami).
2. Każda partia dostarczanych podłóż powinna być opatrzona dokumentem potwierdzającym kontrolę jakości.
3. Wszystkie podłoża na płytkach muszą mieć gładką, pozbawioną jakichkolwiek nierówności, powierzchnię, nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej. Wszelkie nierówności powierzchni i/lub nadmiar wody kondensacyjnej lub nadmierne wysuszenie podłoża będą podstawą do reklamacji jakości całej dostarczonej serii danego podłoża.
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 8
Krążki antybiogramowe do metody dyfuzyjno-krążkowej, testy krążkowe
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Penicillin G 1 j. | fiol. a' 50 kr. | 36
2 | Oxacillin 1 mg | fiol. a' 50 kr. | 8
3 | Ampicillin 10 | fiol. a' 50 kr. | 24
4 | Ampicillin 2 | fiol. a' 50 kr. | 20
5 | Amoxicillin/Clavul.Acid 20/10 | fiol. a' 50 kr. | 24
6 | Amoxicillin/Clavul.Acid 2/1 | fiol. a' 50 kr. | 12
7 | Piperacillin 30 | fiol. a' 50 kr. | 4
8 | Piperacillin/Tazob. 30/6 | fiol. a' 50 kr. | 8
9 | Ticarcillin 75 | fiol. a' 50 kr. | 4
10 | Ticarcillin/Clavul.Acid 85 | fiol. a' 50 kr. | 4
11 | Cephalexin 30 | fiol. a' 50 kr. | 16
12 | Cefaclor 30 | fiol. a' 50 kr. | 16
13 | Cefuroxime 30 | fiol. a' 50 kr. | 24
14 | Cefoxitin 30 | fiol. a' 50 kr. | 20
15 | Cefotaxime 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
16 | Cefotaxime 5 | fiol. a' 50 kr. | 16
17 | Ceftazidime 30 | fiol. a' 50 kr. | 16
18 | Ceftazidime 10 | fiol. a' 50 kr. | 12
19 | Cefepime 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
20 | Aztreonam 30 | fiol. a' 50 kr. | 4
21 | Imipenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 16
22 | Meropenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 12
23 | Ertapenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 150
24 | Doripenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 4
25 | Gentamycin 10 | fiol. a' 50 kr. | 32
26 | Tobramycin 10 | fiol. a' 50 kr. | 4
27 | Gentamycin 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
28 | Amikacin 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
29 | Netilmycin 10 | fiol. a' 50 kr. | 8
30 | Erythromycin 15 | fiol. a' 50 kr. | 40
31 | Clindamycin 2 | fiol. a' 50 kr. | 36
32 | Tetracycline 30 | fiol. a' 50 kr. | 32
33 | Rifampicin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
34 | Vancomycin 5 | fiol. a' 50 kr. | 16
35 | Teicoplanin 30 | fiol. a' 50 kr. | 8
36 | Fosfomycin 200 | fiol. a' 50 kr. | 12
37 | Norfloxacin 10 | fiol. a' 50 kr. | 24
38 | Ofloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
39 | Ciprofloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 32
40 | Levofloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
41 | Moxifloksacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 16
42 | Pefloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 4
43 | Qinupristine/Dalfopristine 15 | fiol. a' 50 kr. | 4
44 | Linezolid 10 | fiol. a' 50 kr. | 8
45 | Sulphametoxazole/Trimethoprim | fiol. a' 50 kr. | 60
46 | Trimethoprim 5 | fiol. a' 50 kr. | 24
47 | Chloramphenicol 30 | fiol. a' 50 kr. | 24
48 | Nitrofurantoin 100 | fiol. a' 50 kr. | 20
49 | Fusidic Acid 10 | fiol. a' 50 kr. | 4
50 | Bacitracin 10 | fiol. a' 50 kr. | 120
51 | Mupirocin 200 | fiol. a' 50 kr. | 4
52 | Telitromycin 15 | fiol. a' 50 kr. | 4
53 | Tigecycline 15 | fiol. a' 50 kr. | 8
54 | Temocyline 30 | fiol. a' 50 kr. | 4
55 | Streptomycin 300 | fiol. a' 50 kr. | 8
56 | Novobiocin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
57 | Krązki z optochiną (do diag. pneumokoków) | fiol. a' 50 kr. | 140
58 | Cefinase Test (krążki) | fiol. a' 50 kr. | 8
59 | Krązki V (do diagn.Haemophilus) | fiol. a' 50 kr. | 12
60 | Krązki X (do diagn.Haemophilus) | fiol. a' 50 kr. | 12
61 | Krązki XV (do diagn.Haemophilus) | fiol. a' 50 kr. | 12
62 | Test do szybkiego oznaczania indolu DMACA indole | op.a'50szt | 4
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
* Krążki o średnicy 6 mm do oznaczania lekowrażliwości bakterii (podano stężenie leku w mg)
Wymagania:
1. krążki pakowane w rurki po 50 szt.
2. każde opakowanie musi posiadać indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny);
3. każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie antybiotyku i stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST oraz pozytywną opinię KORLD
4. wymagana średnica krążków z antybiotykami = 6 mm,
5. wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta, powinny mieć podane numery katalogowe;
6. temperatura przechowywania dla wszystkich krążków w zakresie -20 do +8 stopni C.
7. zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów CE, kart charakterystyki, certyfikatu ISO 13485.

## Arkusz2
Analizator do diagnostyki Borrelia metodą Western Blot
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Analizator automatyczny pracujący w systemie otwartym, nie strarszy niż: rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK
2 | Aparat automatycznie wykonujący badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej.Skaner – dający możliwość automatyzacji odczytu, z oprogramowaniem recomScan dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych. |  |  |  | TAK
3 | Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej |  |  |  | TAK
4 | Skanowanie w technologii 3D |  |  |  | TAK
5 | Skaner współpracuje z komputerem klasy PC i odpowiednim oprogramowaniem do automatycznej interpretacji oraz archiwizacji wyników |  |  |  | TAK
6 | Oprogramowanie musi zapewnić analizę pasków bez konieczności nastawienia kontroli (kontrola naniesiona na każdy pasek). |  |  |  | TAK
7 | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 44 badań |  |  |  | TAK
8 | Liczba kanałów odczynnikowych – 7 |  |  |  | TAK
9 | Butla na odpady wyposażona w czujnik poziomu (czujnik przepełnienia) |  |  |  | TAK
10 | Wbudowana kołyska – 3 poziomy prędkości |  |  |  | TAK
11 | Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania |  |  |  | TAK
12 | Serwis bezpłatny zapewniony w dni robocze |  |  |  | TAK
13 | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu. |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 3
Testy kasetkowe
L.p. | Asortyment | Opakowanie jednostkowe | Wymagana ilość opakowań jednostkowych | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów Rotawirusów i Adenowirusów w kale:czułość i swoistość >99% w porównaniu do PCR | test | 800
2 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów w kale (genotyp I,II); czułość 92%, swoistość 98%, w prównaniu do PCR | test | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy