Załącznik nr 1 -  Ewidencja  urządzeń chłodniczych do prowadzonej konserwacji i napraw.

Dotyczy ogłoszenia o konkursie ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/14/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych określonych w poniższych tabelach:

| L.p. | Użytkownik | Nazwa urządzenia | Dane charakterystyczne | Rodzaj konserwacji - GRUPA | Numer fabryczny | Numer inwentaryzacyjny Szpitala | Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Kuchnia ogólna | System chłodniczy SAM nabiał | Agregat | B+D | AC201303436/10 | - |  |
| 2 |  | System chłodniczy SAM mięso i wędliny | Agregat | B+D | AC201501698/12 | - |  |
| 3 |  | System chłodniczy SAM warzywa | Agregat | B+D | AC201304550/13 | - |  |
| 4 |  | System chłodniczy SAM wychładzalnia potraw | Agregat | B+D | SMM525/22c | 50216-11 |  |
| 5 |  | System chłodniczy SAM odpadów | Agregat | C | - | Niesprawny |  |
| 6 |  | System chłodniczy-agregat piekarnia | Agregat | B | 51069-1J338R | - |  |
| 7 |  | Szafa chłodnicza Elektrolux | 650 litrów | C | 52700054 | 486/005/001 |  |
| 8 |  | Szafa chłodnicza | 650 litrów | C | - | 486/005/003 |  |
| 9 |  | Szafa chłodnicza | 650 litrów | C | 52700067 | - |  |
| 10 |  | Szafa chłodnicza | 650 litrów | C | - | 486/005/004 |  |
| 11 |  | Garownik „alfa |  | C | - | 578-005-010 |  |
| 12 |  | Chłodziarka | Whirpool | C | ARC 1894/1 | 178/55/4 |  |
| 13 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Whirpool | C | ARC 1864/1/178 | 04-002-001 |  |
| 14 |  | Lodówka | Whirpool | C | AFG 527/5 | - |  |
| 15 | Kuchnia bufet | Szafa chłodnicza Elektrolux witryna | 650 litrów | C | 60770496 | 486-001-001 |  |
| 16 |  | Szafa chłodnicza Elektrolux surówki | 650 litrów | C | 60700013 | 486-011-003 |  |
| 17 |  | Szafa chłodnicza przeszklona COLD | 450 litrów | C | - | 486-005-006 |  |
| 18 |  | Lada chłodnicza do napojów | 0,4 kW | C | 486-019-002 | 486-011-003 |  |
| 19 |  | Szafa chłodnicza „ELECTROLUX” | 1700 litrów | C | 42300015 | 486-005-006 |  |
| 20 |  | Szafa witrynowa | SW600DP | C | 19/17/1 | 04-002-005 |  |
| 21 | Kuchnia bar | Klimatyzator Gree | 8,2 kW | B | 4G35960025758/4H4690001854 | - |  |
| 22 |  | Szafa chłodnicza Elektrolux | 650 litrów | C | 52700052 | 489-011-061 |  |
| 23 |  | Szafa chłodnicza Elektrolux | 650 litrów | C | 60700018 | 486-005-005 |  |
| 24 |  | Gablota chłodnicza „stella – 135 - M” | 790 W | C | 213677 | 486-010-001 |  |
| 25 |  | Lada chłodnicza do napojów Elektrolux | 0,4 kW | C | 60770501 | 486-010-003 |  |
| 26 |  | Gablota chłodnicza Elektrolux - nadstawka | 0,6 kW | C | - | 486-010-904 |  |
| 27 | KIOSK | Witryna Edesa | Vers 160 | C | 3866103 | - |  |
| 28 |  | Lodówka Solgaz |  | C | 880163 | 04-002-005 |  |
| 29 |  | Lodówka Solgaz |  | C | 880173 | 04-002-005 |  |
| 30 |  | Lodówka Solgaz |  | C | 880402 | 04-002-005 |  |
| 31 |  | Klimatyzator Chigo |  | B | 05-019-001 | - |  |
| 32 |  | Lodówka Polar (pokój szefa kuchni) | CZW280 | C | - | - |  |
| 33 | Magazyn | System chłodniczy SAM przedsionek | Agregat | B+D | 50216/22E/7 | - |  |
| 34 |  | System chłodniczy SAM ryby | Agregat | C | SHH525125/3 | Niesprawny |  |
| 35 |  | System chłodniczy SAM nabiał | Agregat | B+D | 50216/22E/1 | - |  |
| 36 |  | System chłodniczy SAM wędliny | Agregat | B+D | 50232/22E/5 | - |  |
| 37 |  | System chłodniczy SAM kiszonki | Agregat | C | SSL53822E/6 | Niesprawny |  |
| 38 |  | System chłodniczy SAM okopowe | Agregat | C | 50216-25/9 | Niesprawny |  |
| 39 |  | System chłodniczy SAM świeże produkty liściaste | Agregat | B+D | TAJ45172 | 6445930100/8 |  |
| 40 |  | Komora chłodni zamrażarek mięso | Agregat | B+D | SSL523/226 | 1168652/4 |  |
| 41 |  | Komora chłodni zamrażarek owoce | Agregat | C | 167801002/2 | Niesprawny |  |
| 42 |  | Szafa chłodnicza (kuchnia zimna) | 1400 litrów | C | 890876 | - |  |
| 43 | Dział Utrzymania Czystości | Magazyn odpadów medycznych - Klimatyzator LG UU49W | Klimatyzator | B | 012LABF00061 | - |  |
| 44 |  | Chłodziarka „polar” | C160 | C | 177/1/3 | 9310009621 |  |
| 45 | Kotłownia | Klimatyzator pomieszczenia GALANZ - SPLIT - pomieszczenie kierownika | 2,5kW | C | 653/007/001 | - |  |
| 46 | Oddział Kardiologii V. piętro | Lodówka | Candy | C | 8295010185018 98 | - |  |
| 47 |  | Lodówka | Indesit | C | 34001102081413 20 | - |  |
| 48 |  | Lodówka | Amica | C | 920432500062 58 | - |  |
| 49 |  | Lodówka | Rovanson | C | 8190029232 | - |  |
| 50 |  | Lodówka | Rovanson | C | - | - |  |
| 51 |  | Lodówka | Rovanson | C | - | - |  |
| 52 |  | Lodówka | Rovanson | C | 1015464712 | - |  |
| 53 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Klimatyzator pomieszczenia TOMOGRAF | LG-UA48 | C | DA990007413 | 14141231 |  |
| 54 |  | Klimatyzator pomieszczenia TOMOGRAF | S12AHP | C | ESN4126EOM2 |  |  |
| 55 |  | Klimatyzator pomieszczenia |  | C | - | - |  |
| 56 |  | Klimatyzator pomieszczenia |  | C | - | - |  |
| 57 |  | Klimatyzator Hyundai-sterownia/zaplecze rezonansu magnetycznego | 16kW | A+D | SAA0FDG5FQS0118000011/SAA0WDG5FQN028000294 | - |  |
| 58 |  | Klimatyzator KAISAI - sterownia/zaplecze rezonansu magnetycznego | KFU 18HRF 5,5kW | A | D20232266051512212002 | - |  |
| 59 |  | Klimatyzator UH 140 GAV/UH 140EAV - sterownia/zaplecze rezonansu magnetycznego | 14kW | A+D | - | - |  |
| 60 |  | Klimatyzator UH 035 EAV - gabinet lekarza - rezonans magnetyczny | 3,5kW | C | - | - |  |
| 61 |  | Klimatyzator UH 90 EAV2 - pomieszczenie rezonansu magnetycznego | 9kW | A+D | - | - |  |
| 62 |  | Klimatyzator LG 4449W TOMOGRAF |  | A+D | 012KABF00061 | - |  |
| 63 |  | Klimatyzator pomieszczenia (mamograf) LG 12AHP | 3,5 kW | C | - | - |  |
| 64 | Laboratorium analityczne | Klimatyzator pomieszczenia SAMSUNG |  | B | ASH0906ER | - |  |
| 65 |  | Klimatyzator LG |  | B | ES 4186KLAP | - |  |
| 66 |  | Klimatyzator LG |  | B | 412/AH/AS-H126R4A2 | - |  |
| 67 |  | Klimatyzator GREE |  | B | 4WH12QB-K3DNA5D | - |  |
| 68 |  | Klimatyzator LG |  | B | - | - |  |
| 69 |  | Klimatyzator LG |  | B | AS-H096PD12 | - |  |
| 70 |  | Klimatyzator Fuitsu |  | B | E107361 | - |  |
| 71 |  | Klimatyzator LG |  | B | neoplasma | - |  |
| 72 |  | Klimatyzator Gree | 2,8kW | B | 4J93460002314/4J31560027850 | - |  |
| 73 |  | Chłodziarko-zamrażarka Polar |  | C | - | - |  |
| 74 |  | Chłodziarko-zamrażarka Polar | EK178 | C | - | 6450018045 |  |
| 75 |  | Chłodziarko-zamrażarka Elektrolux |  | C | - | - |  |
| 76 |  | Szafa chłodnicza S - 147 | 1400 litrów | C | 6450018045 | 486005-008 |  |
| 77 |  | Szafa chłodnicza S - 147 | 1400 litrów | C | - | 486005-009 |  |
| 78 |  | Szafa chłodnicza S - 147 | 1400 litrów | C | - | 486005-010 |  |
| 79 |  | Zamrażarka POLAR | ZS100 | C | 7090034986 | - |  |
| 80 |  | Chłodziarko-zamrażarka Elektrolux | ZFC19/69 | C | 65100255 | - |  |
| 81 |  | Chłodziarko-zamrażarka zanussi | ZFC255L | C | 71100192 | - |  |
| 82 |  | Chłodziarko-zamrażarka zanussi | ZFC19/40 | C | 71200115 | - |  |
| 83 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Whirpool | C | KS26A | - |  |
| 84 |  | Klimatyzator - Hematolog | Samsung | C | 653-004-001 | ASH0906ER |  |
| 85 | Laboratorium bakteriologiczne | Szafa chłodnicza S - 147 | 1200 litrów | C | - | 486/005/012 |  |
| 86 |  | Szafa chłodnicza S - 147 | 1200 litrów | C | - | 486/005/011 |  |
| 87 |  | Zamrażarka głębokiego mrożenia IGNIS AFE 513 G | 820 Wat | C | - | - |  |
| 88 |  | Chłodziarko-zamrażarka ZS 130 |  | C | 7140012067 | - |  |
| 89 |  | Chłodziarko-zamrażarka ZFC 243 C |  | C | 8280032720 | - |  |
| 90 |  | Chłodziarko-zamrażarka ZFC 22/9K |  | C | 62000223 | - |  |
| 91 |  | Chłodziarko-zamrażarka ZFC 26/6310 |  | C | 300239 | - |  |
| 92 |  | Chłodziarko-zamrażarka ZFC 284 D |  | C | 61/5/6 | - |  |
| 93 |  | Lodówka | Silesia | C | 171/8/4 | - |  |
| 94 |  | Lodówka | Mińsk | C | 61/72/1 | - |  |
| 95 | Poradnia alergologiczna | Chłodziarko-zamrażarka OF 789 | Beko | C | 510313017 | - |  |
| 96 | Oddział dziecięcy | Chłodziarko-zamrażarka OF 789 | CZ200 | C | 8380035395 | - |  |
| 97 |  | Chłodziarko-zamrażarka G 102 | Polar CZ 200 | C | 8380035338 | - |  |
| 98 |  | Chłodziarko-zamrażarka GL75 AH | Ardo GL34 | C | 9900316175 | - |  |
| 99 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Amica AK131 | C | 63000029698 | - |  |
| 99 |  | Lodówka | Ardo 3KGL | C | 990516173 | - |  |
| 100 |  | Lodówka | Amica AK131 | C | 6,03E+11 | - |  |
| 101 |  | Lodówka | Polar CZ 200 | C | 838003583 | - |  |
| 102 |  | Lodówka | Polar EK 138 | C | 8280028020 | - |  |
| 103 |  | Chłodziarka „polar” | C160 | C | 177/1/1 | 9310009622 |  |
| 104 |  | Lodówka | Polar CZ 250 | C | 8360103784 | - |  |
| 105 |  | Klimatyzator – gabinet zabiegowy – Sala 207 | Hyundai 2,5kW | C | XR09XP5aS |  |  |
| 106 | Oddział zakaźny dla dorosłych | Chłodziarko-zamrażarka ZFC 255 C | Polar CZ 200 | C | 8260000309 | - |  |
| 107 |  | Chłodziarko-zamrażarka ZFC 255 C | Indesit DF 29 | C | 70933916098 26 | - |  |
| 108 |  | Chłodziarko-zamrażarka Zanussi ZT 70 | 04-002-001 | C | 7330129098 01 | - |  |
| 109 |  | Chłodziarko-zamrażarka Ardo | 04-002-001 | C | 20053617654 | - |  |
| 110 |  | Lodówka Ariston | Polar TS281 | C | 501274067 | - |  |
| 111 | Oddział chorób płuc | Chłodziarko-zamrażarka | Indesit | C | 409920170 | - |  |
| 112 |  | Chłodziarko-zamrażarka ELX ERB-2945 |  | C | 71720017 | - |  |
| 113 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Polar | C | 10/55/3 | - |  |
| 114 |  | Lodówka | Polar | C | 639090361 | - |  |
| 115 |  | Klimatyzator – gabinet lekarski |  | C |  |  |  |
| 116 | Wojewódzka Poradnia chirurgiczna | Chłodziarko-zamrażarka RAVANSON |  | C | 04-310-1392 | - |  |
| 117 | Poradnia zdrowia psychicznego | Chłodziarka Polar |  | C | 9350099034 | CP140 |  |
| 118 | Oddział dziecięcy zakaźny | Chłodziarka zanussi ZT 541B |  | C | 04-002-001 | - |  |
| 119 |  | Lodówka polar |  | C | - | - |  |
| 120 |  | Lodówka polar |  | C | - | - |  |
| 121 | Oddział Onkologii | Chłodziarka Whirpool |  | - | - | - |  |
| 122 |  | Lodówka MPM |  | - | - | - |  |
| 123 |  | Chłodziarka Amica | AK131 | C | 933002048 | - |  |
| 124 |  | Lodówka CANDY | - | - | - | - |  |
| 125 |  | Lodówka ELECTROLUX | - | - | - | - |  |
| 126 | Oddział urologii | Chłodziarko-zamrażarka CZ 200 |  | C | 8200030495 | - |  |
| 127 |  | Chłodziarko-zamrażarka 60H |  | C | 50215000238 | - |  |
| 128 |  | Lodówka DAEWOO ER 251 |  | C | 04-002-004 | - |  |
| 129 |  | Lodówka DAEWOO |  | C | 6002284100720 92 | - |  |
| 130 | Oddział Chirurgiczny | Chłodziarko-zamrażarka CZ 300 |  | C | 8260030773 | - |  |
| 131 |  | Lodówka |  | C | 04/002/004 | - |  |
| 132 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Polar | C | 8260030782 | - |  |
| 133 |  | Lodówka HR-60/A | Haier | C | 6002284100720 02 | - |  |
| 134 |  | Klimatyzator – gabinet lekarski |  | C | 05-019-001-003 |  |  |
| 135 | APTEKA | Chłodziarka | EW30 | C | 7260012343 | - |  |
| 136 |  | Chłodziarka | Mińsk | C | 7210011672 | - |  |
| 137 |  | Chłodziarka | Mińsk | C | 7260012342 | - |  |
| 138 |  | Lodówka Donbas | Polar EW20 | C | 255609 | - |  |
| 139 |  | Lodówka Donbas | Polar EW20 | C | 106333 | - |  |
| 140 |  | Agregat LG ARUN040 LSS0 12,1kW/12,5kW |  | B+D |  |  |  |
| 141 |  | Agregat LG ARUN080 LSS0 22,4kW/24,5kW |  | B+D |  |  |  |
| 142 | Oddział Intensywnej Opieki Medycznej | Chłodziarko-zamrażarka Zanussi | ZFC284D | C | 71300590 | - |  |
| 143 |  | Chłodziarko-zamrażarka Zanussi | ZFC284D | C | 71300587 | - |  |
| 144 |  | Chłodziarko-zamrażarka Zanussi |  | C | - | - |  |
| 145 |  | Chłodziarko-zamrażarka Zanussi |  | C | - | - |  |
| 146 |  | Chłodziarko-zamrażarka Zanussi | Amica ED22 | C | 117034403702 95 | - |  |
| 147 |  | Klimatyzator CHIGO CS-25H3A - pokój lekarzy anestozjologów | 2,5kW | C | M87AY1A | - |  |
| 148 |  | Chłodziarko-zamrażarka Polar |  | C | 1216/9/402 | - |  |
| 149 |  | Chłodziarka BEKO |  | C | 7250012561 | - |  |
| 150 |  | Klimatyzator – punkt pielęgniarski |  | C |  |  |  |
| 151 | Oddział Noworodkowy | Chłodziarka TS 138 Eco c2431 |  | C | - | - |  |
| 152 |  | Chłodziarka TS 178 Eco 2231 |  | C | 9982135-00 | - |  |
| 153 |  | Chłodziarka TS 246 ESCo 28 |  | C | 9982135 | - |  |
| 154 |  | Lodówka Polar |  | C | Er252113 | - |  |
| 155 |  | Lodówka Polar |  | C | 6240012485 | - |  |
| 156 |  | Lodówka Polar |  | C | 8110025857 | - |  |
| 157 |  | Lodówka Polar |  | C | 8110025-868 | - |  |
| 158 |  | Lodówka Polar |  | C | 81008025858 | - |  |
| 159 |  | Lodówka Polar |  | C | 643001124 | - |  |
| 160 |  | Chłodziarko-zamrażarka AMICA |  | C | 1170264 | - |  |
| 161 | Poradnia Onkologiczna | Chłodziarka Amica |  | C | 4593000017399 | - |  |
| 162 | Oddział Neurologii | Chłodziarka | KUL1745 | C | 8298010155 | - |  |
| 163 |  | Chłodziarka | CZ200 | C | 8410107246 | - |  |
| 164 |  | Chłodziarka | CZ250 | C | 8360103775 | - |  |
| 165 |  | Chłodziarka | AK131 | C | 963830000139 98 | - |  |
| 166 |  | Klimatyzator – gabinet lekarski | 2,5kW | C | 05-019-001-008 |  |  |
| 167 | Oddział Okulistyczny | Chłodziarka | AK151 | C | 3943200029 | - |  |
| 168 |  | Chłodziarka | FD2254 | C | 3340033205 | - |  |
| 169 |  | Chłodziarka | AK131 | C | 113 300 001 399 | - |  |
| 170 |  | Lodówka | FD2254 | C | 1 170 334 006 295 | - |  |
| 171 |  | Lodówka | ARG931/6 | C | 3943200029 | - |  |
| 172 |  | Klimatyzator – gabinet lekarski | 2,5kW | C | 05-019-001-002 |  |  |
| 173 |  | Klimatyzator – ciemnia | 2,5kW | C |  |  |  |
| 174 |  | Klimatyzator – gabinet lekarza dyżurnego | 2,5kW | C |  |  |  |
| 175 |  | Klimatyzator – gabinet zabiegowy | 2,5kW | C |  |  |  |
| 176 | Oddział ginekologiczny | Chłodziarka | Polar EK138 | C | 6460012961 | - |  |
| 177 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 178 |  | Chłodziarka | Polar CP200 | C | 6460028551 | - |  |
| 179 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 180 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 181 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 182 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 183 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 184 |  | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 185 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 186 | Blok porodowy | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 187 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 188 | Pralnia | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 189 | Poradnia diabetologiczna | Chłodziarka Polar |  | C | - | - |  |
| 190 | Odział Psychiatryczny | Chłodziarka | Polar C160 | C | 843008291 | - |  |
| 191 |  | Chłodziarka | Whirpool | C | CB281W | 4002001 |  |
| 192 |  | Chłodziarka | Polar C2236 | C | 8510012324 | - |  |
| 193 |  | Lodówka Gorenje |  | C | - | - |  |
| 194 |  | Klimatyzator GREE | 2,5W | C | 653-009-001 |  |  |
| 195 |  | Klimatyzator GREE | 2,5W | C | 653-010-001 |  |  |
| 196 |  | Klimatyzator GREE | 2,5W | C | 653-011-001 |  |  |
| 197 |  | Klimatyzator GREE | 2,5W | C | 653-012-001 |  |  |
| 198 | Przychodnia Kardiologiczna | Chłodziarka LG G6C 151 5A |  | C | 701TRSE00182 | - |  |
| 199 | Oddział Rehabilitacji | Lodówka "BEKO" | Amica AK131 | C | 84300009 | - |  |
| 200 |  | Chłodziarka | Polar C2235 | C | 84600103596 98 | - |  |
| 201 |  | Chłodziarka | Amica AK131 | C | 4163054929 48 | - |  |
| 202 |  | Chłodziarka CP 140 | Indesit | C | 81774600192 | - |  |
| 203 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 204 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 205 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 206 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 207 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 208 |  | Lodówka |  | C | - | - |  |
| 209 |  | Klimatyzator -gabinet lekarski | 2,5W | C | 05-019-001-008 |  |  |
| 210 |  | Klimatyzator -gabinet ordynatora | 2,5W | C | 05-019-001-008 |  |  |
| 211 | Oddział laryngologii | Chłodziarko-zamrażarka | Polar C2300 | C | 908200790 | - |  |
| 212 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Polar C2250 | C | 90901197800 | - |  |
| 213 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Amica | C | 39500007899 | - |  |
| 214 |  | Chłodziarko-zamrażarka | Amica | C | 3,803E+11 | - |  |
| 215 | Blok Operacyjny | Chłodziarka Indesit |  | C | 707180837 | - |  |
| 216 |  | Chłodziarka Indesit |  | C | 707180534 | - |  |
| 217 |  | Lodówka Polar |  | C | 6460029244 | - |  |
| 218 |  | Lodówka Polar |  | C | 4100119046 | - |  |
| 219 |  | Lodówka Polar |  | C | 6410018822 | - |  |
| 220 | Poradnia skórna | Lodówka Mińsk |  | C | 51312 | - |  |
| 221 | Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy | Lodówka Mińsk Beko |  | C | 510313017 | - |  |
| 222 | Oddział dziennego Pobytu | Lodówka Mińsk |  | C | 280/452 | - |  |
| 223 |  | Chłodziarka Amica |  | C | 3117100516609 | - |  |
| 224 | SOR | Lodówka Polar |  | C | - | - |  |
| 225 |  | Lodówka CP 140 Polar |  | C | - | - |  |
| 226 |  | Lodówka Elektrolux |  | C | - | - |  |
| 227 |  | Lodówka BEKO |  | C | - | - |  |
| 228 |  | Chłodziarka GERMIN |  |  | ER184122KD | 1852AD266 |  |
| 229 |  | Chłodziarko-zamrażarka BEKO |  |  | 1511813404 |  |  |
| 230 |  | Lodówka whirlpool |  | C | - | - |  |
| 231 |  | Chłodziarka HAIER |  | C | - | - |  |
| 232 | Oddział Wewnętrzny | Lodówka Polar |  | C | Wew3/3 | - |  |
| 233 |  | Lodówka Polar |  | C | Wew245 | - |  |
| 234 |  | Lodówka Polar | CZ250 | C | 8210086956 | - |  |
| 235 |  | Lodówka | CZ200 | C | 82000030412 | - |  |
| 236 |  | Klimatyzator – gabinet lekarski | 2,5kW | C | 05-019-001-000 |  |  |
| 237 |  | Klimatyzator – sala 340 Hyundai 2,5kW | XR09XP5aS | C |  |  |  |
| 238 | Oddział Ortopedyczno-urazowy | Lodówka | Indesit | C | 711075250 | - |  |
| 239 |  | Lodówka | Beko | C | 1916445311 | - |  |
| 240 |  | Lodówka | Zanussi | C | 924650353 | - |  |
| 241 |  | Lodówka | Indesit | C | 711075235 | - |  |
| 242 |  | Klimatyzator – gabinet lekarski | 2,5kW | C |  |  |  |
| 243 | Pracownia Endoskopowa | Lodówka Polar | C160 | C | 9300009437 | - |  |
| 244 |  | Klimatyzator GREE | 3,5kW | C | 653-016-001 |  |  |
| 245 |  | Klimatyzator GREE | 3,5kW | C | 653-017-001 |  |  |
| 246 | Poradnia K | Lodówka Polar |  | C | - | - |  |
| 247 | Magazyn | Lodówka | Amica FK | C | 11703-42 | - |  |
| 248 | Hotel Piłsudskiego | Lodówka | Polar 230 | C | 2136 | - |  |
| 249 |  | Lodówka | Polar TS176 | C | 4201070588 | - |  |
| 250 | Poradnia Reumatologiczna | Lodówka 135 l |  | C | - | - |  |
| 251 | Dyrektor Naczelny | Klimatatyzator Chigo CS-25H3A | 2,5kW | C | M87AY1A | 05-019-01-006 |  |
| 252 |  | Lodówka 135 l | Polar TA | C | 4340000881 | - |  |
| 253 | Z-ca Dyrektora Szpitala | Klimatatyzator Chigo CS-25H3A | 2,5kW | C | M87AY1A | 05-019-01-006 |  |
| 254 | Z D O | Lodówka 135 l | Polar TS | C | 4191238988 | - |  |
| 255 | Poradnia ortopedyczna | Lodówka | Polar TS | C | 4191238102 | - |  |
| 256 |  | Lodówka | Polar TS | C | 4191238980 | - |  |
| 257 | Dział Higieny Szpitalnej | Lodówka TS |  | C | 4221072466 | - |  |
| 258 |  | Klimatyzator Rotenso KASI K70 RKI - Sterylizacja | 6,8kW | B | 70141200176/70141200076 | - |  |
| 259 |  | Klimatyzator Rotenso KASI K70 RKI - Sterylizacja | 6,8kW | B | 70141200179/70141200078 | - |  |
| 260 |  | Lodówka Polar | CZ 200 | C | 6450005195 | - |  |
| 261 | STACJA Dializ | Chłodziarka |  | C | 808-274-011-001 | - |  |
| 262 |  | Chłodziarka |  | C | 808-274-010-001 | - |  |
| 263 |  | Chłodziarka |  | C | 808-274-009-001 | - |  |
| 264 |  | Lodówka Polar |  | C | - | - |  |
| 265 |  | Lodówka MPM |  |  | - | - |  |
| 266 |  | Agregat chłodniczy HAIER 40/45kW | MRV III C | B+D | AC39B0E0200AZE6K0003 | - |  |
| 267 | Poradnia Leczenia zeza | Chłodziarka Polar 284 A |  | C | 04-002-003 | - |  |
| 268 | Oddział Nefrologiczny | Chłodziarka | MPM | C | ZZ-330/14/1 | - |  |
| 269 |  | Chłodziarka | AMICA | C | 04-002-001 | - |  |
| 270 |  | Chłodziarka | Elekctrolux | C | 820ccsd | - |  |
| 271 |  | Agregat MOZU-12HFN1-QRC8 3,5kW | MDV | B | 220075502490 | - |  |
| 272 |  | Agregat MOJU-36HFN1-RRC8 10,5kW | MDV | B+D | - | - |  |
| 273 |  | Chłodziarka | Elektrolux | C | 820ccsd | - |  |
| 274 |  | Agregat MOZU-18HFN1-QRC8 5,3kW | MDV | B | - | - |  |
| 275 |  | Klimatyzator MOU-12-HFN1 – gabinet lekarski | MDV | C |  |  |  |
| 276 |  | Klimatyzator MOU-12-HFN1 – gabinet lekarski | MDV | C |  |  |  |
| 277 | Poradnia Dermatologiczna | Chłodziarka | MPM | C | 04-002-003 | - |  |
| 278 | Dział Utrzymania Ruchu Hotel | Chłodziarka |  | C | - | - |  |
| 279 | Poradnia Laryngologiczna | Chłodziarka | MPM 46CJ-02/A | C | - | - |  |
| 280 | CSN | Chłodziarka | ARDO | C | 04-002-001 | - |  |
| 281 |  | Klimatyzator | 2,5kW | C | 05-019-001-011 |  |  |
| 282 | Sekcja Elektryczna | Klimatyzator BLAUPUNKT - rozdzielnia elektryczna pawilon H (UPS REZONANS) - | BAC-WM-12423-A05T 7kW | B | D201430350212406130037/D201430350812406130031 | - |  |
| 283 |  | Klimatyzator BLAUPUNKT - rozdzielnia elektryczna pawilon B pod CSN (UPSY) | BAC-WM-12423-A05T 7kW | B | D201430350212406130041/D201430350812406130038 | - |  |
| 284 |  | Klimatyzator BLAUPUNKT - akumulatorownia UPS pawilon B pod CSN | BAC-WM-12423-A05T 7kW | B | D201430350212406130015/D201430350812406130049 | - |  |
| 285 |  | Klimatyzator Gree - rozdzielnia IT położnictwa i bloku poodowego - pawilon C - 1 pietro | GWH12QB-K3DNA5D 3,5kW | B | 4J93460002139/4J315600028222 | - |  |
| 286 |  | Klimatyzator Chigo - rozdzielnia elektryczna - pawilon C CA-48HR1 + COU-48HSR1 | 14kW | B+D | SAAOWDG6J9CT576000104 | - |  |
| 287 |  | Chłodziarka „polar” | C160 | C | 177/1/2 | 9310009631 |  |
| 288 |  | Agregat chłodniczy CLINT 95,9kW | CHA/K/ST/363P/M | A+D | IM11-110438 | - |  |
| 289 |  | Ageagat chłodniczy Lennox | EAC10039M4HN | A+D | 10060695ES03131018 | - |  |
| 290 |  | Klimatyzator MIDEA - pomieszczenie UPS STACJA DIALIZ - piwnica pawilon A | MCD-36HRN1-R MCC-36HRN1 | B+D | D212317790215121160015/D212275221014A11160007 | - |  |
| 291 |  | Agregat DAIKIN 110kW | ERAP110MBYNN-B | B+D |  |  |  |
| 292 | Rehabilitacja kardioligiczna - sala 242 - pawilon B | Klimatyzator Gree - NA GWARANCJI DO 20.10.2018 | 2,5kW | C | 4J31760037475/4J92560003558 | - |  |
| 293 | Zakład Diagnostyki laboratoryjnej - poczekalnia/korytarz | Klimatyzator Gree | 2,5kW | C | GWH24KG/KJDNA5G | - |  |
| 294 | Pracownia Angiografii Kardiologicznej - pawilon B, 1 piętro | Klimatyzator SAMSUNG AR24HSFSAWKXEU |  | B | OB70PADF300128H | - |  |
| 295 |  | Klimatyzator SAMSUNG AJ080FCJ4EH/EU |  | B | Y73BPAFGA00022A | - |  |
| 296 | Sekcja Informatyki - Serwerownia | Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DM32CII 5,5kW |  | B | 4E35530003949/4E35630030514 - K3DNA5J/0 | 653-015-001 |  |
| 297 |  | Klimatyzator GWH12KF 3,5/3,8kW |  | B | 4E35530003790/4E35630030510 - K3DNA5J/1 | - |  |
| 298 | Apteka ogólna | Agregat Fujitsu AIRSTAGE VRF J-III AJY040LBLAH 12,1/13,6kW |  | B+D |  |  |  |
| 299 |  | Klimatyzator Fujitsu AUXA30GALH 9/10kW |  | C |  |  |  |
| 300 |  | Klimatyzator Fujitsu ASYA12GACH 3,6/4,1kW |  | C |  | 05-019-001-013 |  |
| 301 | Główny księgowy | Klimatyzator GREE | 2,5kW | C |  | 05-019-001-012 |  |
| 302 | Kasa szpitalna | Klimatyzator GREE | 2,5kW | C |  |  |  |
| 303 | Kapelan szpitalny | Klimatyzator GREE | 2,5kW | C |  | 653-008-001 |  |