## Zestawienie asortymentowo-ilośc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 1 /2019 OFERUJEMY:
Pakiet 1
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, kształt owalny, okrągły, półksiężycowaty lub heksagonalny; dostępne średnice pętli 10, 15, 20, 25, 30 mm do wyboru przez zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu, długość narzędzia co najmniej 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2.4 mmm; pętlę muszą posiadać rejestrację zarówno do gorącej jak i zimnej polipektomii. | sztuka | 1300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza od 1500 mm ( gastroskopia) oraz 2300 mm ( kolonoskopia ), szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, narzędzie jednoelementowe. | sztuka | 120
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Parametry wymagane w Pakiecie 2 - Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień
Lp. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oceniany |  | parametr oferowany
Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień
1 | Możliwość wykonania MRI po założeniu klipsa | tak/nie | Możliwość wykonania MRI po założeniu klipsa - 10 pkt, brak - 0 pkt.
2 | Możliwośc rotacji klipsa 1:1 nawet przy dużym wygięciu endoskopu | tak/nie | Możliwośc rotacji klipsa 1:1 nawet przy dużym wygięciu endoskopu - 10 pkt, brak - 0 pkt,
3 | Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem | tak/nie | Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem - 10 pkt, brak - 0 pkt,
4 | plastikowa osłonka umożliwiająca schowanie całego klipsa | tak/nie | plastikowa osłonka umożliwiająca schowanie całego klipsa - 10 pkt, brak - 0 pkt.
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" oraz 0,035'', długość robocza 2700 mm lub 4500 mm, do wyboru zamawiającego. Końcówka o standardowej lub zwiększonej giętkości, prosta lub zakrzywiona, do wyboru zamawiającego. | sztuka | 120
2 | Papillotom trójkanałowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700 mm oraz 1950 mm do wyboru zamawiającego; długość noska 3 mm lub 7 mm do wyboru zamawiającego; długość cięciwy 20 mm lub 30 mm do wyboru zamawiającego kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm, średnica współpracującej prowadnicy 0,025" oraz 0,035'' ; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | sztuka | 100
3 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm lub 15 mm, 18 mm, 20,0 mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; długość narzędzia 1900 mm lub 1950 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 mm w zależności od średnicy balonu; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | sztuka | 80
4 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO. | sztuka | 15
5 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7, 8.5,10 Fr, z listkami zapobiegającymi przemieszczaniu, doskonała widoczność we fluoroskopii; dostępne długości 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm. | sztuka | 80
6 | Jednorazowa proteza plastikowa typu pig-tail wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości; średnica 7Fr,; atraumatyczne zagięcie minimalizuje efekt dotykania końcem protezy ściany przewodów żółciowych i ściany dwunastnicy; atraumatyczna, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; dostępne długości: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm. | sztuka | 20
7 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' o długości 2700 mm lub 4500 mm. | sztuka | 80
8 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub 8.5 - 9.5 - 10.5 mm lub 11 - 12 - 13 mm lub 13,5 - 14,5 - 15,5 mm, lub 16 - 17 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; atraumatyczna końcówka; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu. | sztuka | 15
9 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; - typ 8-drutowy do usuwania małych kamieni wykonany z MIĘKKIEGO drutu, - Dostosowany do kanału roboczego endoskopu o średnicy 2,8 mm i 3,7 mm oraz do pracy z prowadnikiem, - szerokość rozłożonego koszyka wynosi 20 mm, - długość robocza narzędzia 1900 mm, - zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych, - posiada funkcje rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym, - posiada port iniekcyjny. | sztuka | 50
10 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm oraz 2,9 mm; średnica endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna lub wprowadzany po prowadnicy; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | sztuka | 50
11 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; - wstępnie zmontowane i gotowe do użytku - koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; średnica koszyka 30 mm; - koszyk zakończony kulką lub specjalnym oczkiem po prowadnicy; - zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych; - w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuka | 5
12 | Cewnik z końcówką o kształcie: standardowym, zwężanym, krótkim zwężanym, długim zwężanym i zakończonym metalową kulką do wyboru zamawiającego. Długość 195 cm; średnica od 3,5 do 6 Fr; zalecany prowadnik 0,025’’ lub 0.035" w zależności od końcówki. Gotowy do użytku, jedna sztuka w opakowaniu. | sztuka | 30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Parametry wymagane w Pakiecie 3 poz.1, 2, 4, 8, 11.
L.p. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oceniany |  | parametr oferowany
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" oraz 0,035'', długość robocza 2700 mm lub 4500 mm, do wyboru zamawiającego. Końcówka o standardowej lub zwiększonej giętkości, prosta lub zakrzywiona, do wyboru zamawiającego. | tak/nie | Hydrofilna końcówka wiodoczna w rtg długości co najmniej 70 mm - 10 pkt, poniżej 70 mm - 0 pkt.
2 | Papillotom trójkanałowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700 mm oraz 1950 mm do wyboru zamawiającego; długość noska 3 mm lub 7 mm do wyboru zamawiającego; długość cięciwy 20 mm lub 30 mm do wyboru zamawiającego kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm, średnica współpracującej prowadnicy 0,025" oraz 0,035'' ; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | tak/nie | Cięciwa pokryta izolacyjną warstwą ochronną - 10 pkt, brak - 0 pkt.
4 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO. | tak/nie | Narzędzie nie zawierające lateksu - 10 pkt, obecność lateksu - 0 pkt.
8 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub 8.5 - 9.5 - 10.5 mm lub 11 - 12 - 13 mm lub 13,5 - 14,5 - 15,5 mm, lub 16 - 17 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; atraumatyczna końcówka; długość prowadnika 2400 mm; min. średnica kanału roboczego 2,8 mm; nie zawiera lateksu. | tak/nie | załadowana prowadnica 0,0035" długości co najmniej 2400 mm, z możliwością jej usunięcia - 10 pkt, brak - 0 pkt.
11 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; - wstępnie zmontowane i gotowe do użytku - koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; średnica koszyka 30 mm ; - koszyk zakończony kulką lub specjalnym oczkiem po prowadnicy; - zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych; - w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu. | tak/nie | Obecna funkcja rotacji oraz port iniekcyjny - 10 pkt, brak - 0 pkt.
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Opaski do obliteracji żylaków przełyku: cztero- lub sześciogumkowe zastawy, ze słyszalnym momentem zrzutu opaski oraz elementem pozwalającym na stabilne przymocowanie zestawu do endoskopu, wymiar zewnętrzny endoskopu 8-12 mm, opaski wykonane z lateksu o wysokiej jakości. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie | 40
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej. | sztuka | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 6
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Jednorazowa pułapka na polipy 1 komorowa; sterylna montowana miedzy endoskopem, a ssakiem endoskopowym. | sztuka | 700
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 7
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm,120 mm do wyboru przez zamawiającego, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. Rodzaj protezy: niepokrywane. | sztuka | 10
2 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm do wyboru zamawiającego. Średnica 10 mm; średnica kołnierza 13.5 mm; Aplikator o długości 180 cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu. Rodzaj protezy: pokrywane. | sztuka | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy