- SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

- tel. centr. 86 47 33 268           fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/20/2019  	                         		                       	                          16.10.2019 r.

KONKURS OFERT

na

dostawę wielorazowych akcesoriów do diatermii chirurgicznych
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 21 października 2019 r. godz. 14.00

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843),

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i dokumentów w języku obcym.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielorazowych akcesoriów do elektrochirurgii – osprzętu wielorazowego użytku do diatermii chirurgicznych, kompatybilnego z aparatami do cięcia i koagulacji posiadanymi przez Szpital – firma ERBE typ ICC 300, ICC 350, VIO 200 S, VIO 300D:

| l.p. | Nazwa asortymentu | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta bipolarna prosta dł. 185 mm Nr katalogowy ERBE 20195-507 | 1 szt. |
| 2 | Pinceta bipolarna prosta dł. 200 mm Nr katalogowy ERBE 20195-512 | 1 szt. |
| 3 | Pinceta bipolarna prosta dł. 120 mm Nr katalogowy ERBE 20195-502 | 1 szt. |
| 4 | Pinceta bipolarna prosta dł. 185 mm Nr katalogowy ERBE 20195-506 | 1 szt. |
| 5 | Pinceta bagnetowa prosta dł. 230 mm Nr katalogowy ERBE 20195-545 | 1 szt. |
| 6 | Pinceta bagnetowa prosta dł. 250 mm Nr katalogowy ERBE 20195-553 | 1 szt. |

- CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Czas trwania zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, potwierdzone pisemnie.

- Oryginały w/w dokumentów Wykonawca składa w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.05.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: – Sylwia Wiszniewska,  e- mail: przetargi@szpital-lomza.pl

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę, przygotowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt VII ppkt 1 niniejszego Konkursu ofert, należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta na dostawę wielorazowych akcesoriów do diatermii chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

znak sprawy ZT-SZP-226/02/20/2019”

- Ofertę należy złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 21 października 2019 r. do godz. 14.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1505. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

- Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem kalkulacji zawartej w Formularzu ofertowym.

- Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

- Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100% | 100 pkt |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

oferowana cena brutto oferty ocenianej

- Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Oferta Wykonawcy składa się z:

- formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do Konkursu ofert

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- opisów producenta produktów (np.: prospekty, foldery, karty katalogowe) i fotografii, zawierających opis oferowanego produktu w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski - potwierdzających spełnianie wymogów określonych w Załączniku nr 2 do Konkursu ofert. Autentyczność załączonych dokumentów musi zostać poświadczona przez Wykonawcę

- dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r, (Dz. U. z 2019 r. poz. 175))

- deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE na wszystkie zaoferowane wyroby medyczne,

- oświadczenia Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanymi przez Szpital aparatami do cięcia i koagulacji firmy ERBE:  typ. ICC 300, ICC 350, VIO 200 S, VIO 300 D,

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, który nie złożył do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy, o ich uzupełnienie w określonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w Konkursie ofert.

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę wraz z załącznikami, których treść załączona jest do ogłoszenia o Konkursie ofert, w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z następnym Wykonawcą, którego oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu spełnia określone wymogi, w momencie niewywiązania się z realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, z którym podpisano umowę.  W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie uzgodniony między stronami.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. Euro”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606 lub za pomocą poczty e-mail, adres: iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wielorazowych akcesoriów do diatermii chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/20/2019;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

# Podpisał

# DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Obrycki

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404 Łomża

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę wielorazowych akcesoriów do diatermii chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/20/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto ……………… zł (słownie: …………..…...……………………………………………… złotych), w tym podatek VAT …… % , wartość netto: …….….…………. zł (słownie: …..………………………………. złotych), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| l.p. | Nazwa asortymentu | ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nazwa, model, numer katalogowy oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta bipolarna prosta dł. 185 mm Nr katalogowy ERBE 20195-507 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pinceta bipolarna prosta dł. 200 mm Nr katalogowy ERBE 20195-512 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pinceta bipolarna prosta dł. 120 mm Nr katalogowy ERBE 20195-502 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta bipolarna prosta dł. 185 mm Nr katalogowy ERBE 20195-506 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta bagnetowa prosta dł. 230 mm Nr katalogowy ERBE 20195-545 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta bagnetowa prosta dł. 250 mm Nr katalogowy ERBE 20195-553 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert przedmiotem i zakresem dostaw.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

- Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu o Konkursie ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców,

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę:

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a) * nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Konkursie ofert.

11. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: .........................................................

b) * wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ..................................

12. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego tj. do 7 dni od daty zawarcia umowy.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:

- .................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

….....................(miejscowość), dnia ….................. 2019 r.

......................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1 - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 11.