## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
PAKIET 1
Maska FFP3
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Maska FFP3 | szt. | 20000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 opakowanie zbiorcze
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Maska FFP3
1. | Jednorazowa, chroniąca przed aerozolami w tym bioaerozolami bez zaworu wydechowego | TAK
2. | zgodna z normą europejską EN – 149:2001+A1:2009 | TAK
3. | wykonana z włókien filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych | TAK
4. | efektywność filtracji powinna wynosić ok. 99 % | TAK
5. | dokładne przyleganie do twarzy – powinna osłaniać usta, nos i brodę | TAK
6. | mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy | TAK
7. | wyposażona w specjalna wkładkę modelującą nos | TAK
8. | tłoczone lub drukowane oznakowanie każdej maski zawierające numer normy, nazwę półmaski, klasę ochrony, dane producenta, numer jednostki notyfikowanej, data produkcji, certyfikat zgodności CE, | TAK
9. | pakowane pojedynczo – opakowanie zbiorcze 25 szt | TAK
10. | produkt wyposażony przez producenta w instrukcję użytkowania na opakowaniu | TAK
11. | dokument CIOP potwierdzający badanie skuteczności filtracji materiału półmasek filtrujących wobec cząstek aerozoli stałych i cieczy. | TAK (załączyć do oferty)
12. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974) | TAK
PAKIET 2
Maska chirurgiczna z gumką na uszy
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Maska chirurgiczna z gumką na uszy | szt. | 11200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 1 kartonik
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Maska chirurgiczna z gumką na uszy
1. | klasy II lub II R chroniąca przed czynnikami biologicznymi do jednorazowego użytku. | TAK
2. | łagodna dla skóry, hipoalergiczna | TAK
3. | pełnobarierowa | TAK
4. | optymalnie dopasowana do twarzy – rozmiar uniwersalny | TAK
5. | mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy | TAK
6. | posiadająca element usztywniający – nosek | TAK
7. | wyposażona w części środkowej w zakładki (harmonijka) – umożliwiające zakrycie nosa, ust i brody | TAK
8. | rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5cm x 9cm | TAK
9. | wyrób zgodny z europejskimi normami EN 14683 z deklaracja zgodności CE z dyrektywa wyrobów medycznych 93/42/EEC | TAK
10. | pakowane po 50 szt. w kartoniku | TAK
11. | instrukcja użytkowania na opakowaniu | TAK
12. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974) | TAK
PAKIET 3
Jednorazowe ubranie medyczne, dwuczęściowe
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Jednorazowe ubranie medyczne, dwuczęściowe | kpl | 10000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 kpl każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Jednorazowe ubranie medyczne, dwuczęściowe
1. | Wykonane z przepuszczalnej włókniny polipropylenowej | TAK
2. | Gramatura materiału nie mniej niż z 40g/m2. | TAK
3. | Posiada certyfikat OECO-TEX lub sklasyfikowane jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK (podać)
4. | Rękaw do łokcia | TAK
5. | Komplet bluza i spodnie | TAK
6. | Rozmiary od „S” do „XXL” | TAK
PAKIET 4
Fartuch medyczny nieprzemakalny
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Fartuch medyczny nieprzemakalny | szt. | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: po 1 sztuce każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Fartuch medyczny nieprzemakalny
1. | Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi | TAK
2. | Fartuch wykonany jest z włókniny z zewnętrzną warstwą laminowaną | TAK
3. | Rękaw fartucha zakończony elastycznym mankietem z dzianiny | TAK
4. | Długie troczki do wiązania przy szyi i w pasie co pozwala na dopasowanie rozmiaru fartucha | TAK
5. | Odporność na penetrację zanieczyszczonych cieczy | TAK
6. | Odporność na penetrację czynników biologicznych | TAK
7. | Odporność na penetrację zanieczyszczonych cząstek stałych | TAK
8. | Rozmiary od ,,S” do ,,XXXL” | TAK
9. | Fartuch jednorazowego użytku | TAK
10. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974) | TAK
11. | Potwierdzenia zgodność z normą: - PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi - EN 14126 ochrona biologiczna | TAK
12. | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 | TAK
13. | Certyfikat, oznakowanie CE | TAK
PAKIET 5
Fartuch fizelinowy
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Fartuch fizelinowy | szt. | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: po 1 sztuce każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Fartuch fizelinowy
1. | Fartuch ochronny, jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniej niż 40g/m2. | TAK
2. | Rękawy wykończone elastycznymi mankietami z dzianiny. | TAK
3. | Fartuch wiązany przy szyi i w pasie. | TAK
4. | Rozmiary od ,,S” do ,,XXXL” | TAK
5. | Certyfikat, oznakowanie znakiem CE | TAK
6. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974) | TAK
PAKIET 6
Fartuch chirurgiczny fizelinowy
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Fartuch chirurgiczny fizelinowy | szt. | 500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 2 szt.
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Fartuch chirurgiczny fizelinowy
1. | Fartuch jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniej niż 30-35g/m2. | TAK
2. | Rękawy zakończony elastyczną gumką | TAK
3. | Fartuch wiązany przy szyi i w pasie. | TAK
4. | Rozmiar uniwersalny | TAK
5. | Certyfikat, oznakowanie znakiem CE | TAK
6. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974) | TAK
PAKIET 7
Kombinezon ochronny biologiczny
Lp. | Asortyment /Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Kombinezon ochronny biologiczny | szt. | 150
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: po 1 sztuce każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Kombinezon ochronny biologiczny
1 | Odzież chroniąca przed czynnikamim biologicznymi | TAK
2 | Zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą | TAK
3 | Trójpanelowy kaptur obszyty i wykończony gumką | TAK
4 | Brzegi rękawów, nogawek wykończone gumkami ściągającymi | TAK
5 | Gumka w pasie zapewniająca wygodę użytkownika oraz dopasowanie kombinezonu | TAK
6 | Wykonany z materiału PP oraz oddychającej warstwy laminowanej odpornej na rozdzieranie | TAK
7 | Szwy zapewniajace ochronę i szczelność dodatkowo klejone taśmą | TAK
8 | Kombinezony pakowane pojedyńczo w folię ochronną | TAK
9 | Kombinezon jednorazowego użytku | TAK
10 | Rozmiary od ,,S" do ,,XXXL" | TAK
11 | Instrukcja użytkowania w języku polskim dołączona do każdego kombinezonu | TAK
12 | Potwierdzenia zgodność z normą: - PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi - EN 14605 +A1 EN 13034 - EN 13982-1 - EN 13034 - EN 14126 - EN 1149 | TAK
13 | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 | TAK
14 | Certyfikat, oznakowanie CE | TAK
15 | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK
PAKIET 8
Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne do podaży cytostatyków
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne do podaży cytostatyków | opakowanie =100 szt. | 3000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 1 opakowanie
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne do podaży cytostatyków
1. | Oznakowane znakiem CE | TAK
2. | Op. Jednostkowe | TAK
3. | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń | TAK
4. | Mankiet rolowany | TAK
5. | Teksturowane minimum na końcach palców, | TAK
6. | Zgodne z normą EN 455; Zgodne z normą EN 420/ISO 21420; Zgodne z normą EN 374-1-2-4, EN 16523-1 z oznaczeniami na opakowaniu | TAK
7. | Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub EN 374-5 | TAK
8. | Środek ochrony indywidualnej - kategoria III | TAK
9. | Grubość rękawicy na palcu: nie mniej niż 0,07 mm mierzona pojedynczo | TAK
10. | Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
11. | Długość minimalna w [mm] min. 240mm dla każdego rozmiaru | TAK
12. | Posiadające badania wg metodologii PN EN 374-3 lub ASTM F739 lub ASTM D 6978-05 na minimum 12 cytostatyków | TAK
13. | Cytostatyki oznaczone na opakowaniu jednostkowym celem szybkiego i łatwego zidentyfikowania produktu nadającego się do prac z takimi lekami | TAK
14. | Dołączyć raport testowy do dostarczonej próbki potwierdzający grubość ścianek rękawicy | TAK (załączyć do oferty)
15. | Opakowanie po max 100 sztuk przy rozmiarach XS, S, M, L ,XL, | TAK
16. | Przebadane na: -przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 -przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5 -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 w tym: EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN 16523-1 -przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą EN 374-3/ASTMD 6978/ ASTM F 739 - EN 420 badź EN ISO 21420 która zastępuje en420 - dotyczy budowy rękawic, obie są aktualne | TAK
17. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK
PAKIET 9
Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne | opakowanie =100 szt. | 20000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 1 opakowanie
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne
1. | Oznakowane znakiem CE | TAK
2. | Op. Jednostkowe | TAK
3. | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń | TAK
4. | Mankiet rolowany | TAK
5. | Teksturowane minimum na końcach palców, | TAK
6. | Zgodne z normą EN 455; Zgodne z normą EN 420/ISO 21420; Zgodne z normą EN 374-1-2-4, EN 16523-1 z oznaczeniami na opakowaniu | TAK
7. | Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub EN 374-5 | TAK
8. | Środek ochrony indywidualnej - kategoria III | TAK
9. | Grubość rękawicy na palcu: nie mniej niż 0,07 mm mierzona pojedynczo | TAK
10. | Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
11. | Długość minimalna w [mm] min. 240mm dla każdego rozmiaru | TAK
12. | Dopuszczone do kontaktu z żywnością dołączyć Deklarację Zgodności dopuszczającą wykorzystanie rękawic do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami Dyrektywy EU 1935/2004/EU lub Certyfikat dopuszczający wykorzystanie rękawic w kontakcie z żywnością | TAK (załączyć do oferty)
13. | Dołączyć raport testowy do dostarczonej próbki potwierdzający grubość ścianek rękawicy | TAK (załączyć do oferty)
14. | Opakowanie po max 100 sztuk przy rozmiarach XS, S, M, L ,XL, | TAK
15. | Przebadane na: -przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 -przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5 -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 w tym: EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN 16523-1 -Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004 - EN 420 badź EN ISO 21420 która zastępuje en420 - dotyczy budowy rękawic, obie są aktualne | TAK
16. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK
PAKIET 10
Rękawice chirurgiczne sterylne
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne | para | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 2 pary
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Rękawice chirurgiczne sterylne
1. | w rozmiarze od 6,0 do 8,5. | TAK
2. | bezpudrowe | TAK
3. | długość całej rękawicy min. 285 mm, | TAK
4. | koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata powierzchnia dłoni | TAK
5. | rozmiar rękawicy wtłoczony w mankiet | TAK
6. | zawartość protein poniżej 50 µg/g, | TAK
7. | zgodność z normami EN 455-1-2-3, EN ISO 374-1:2016/Typ B | TAK
8. | odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub EN 374-5 | TAK
9. | niska zawartość protein lateksowych, potwierdzona niezależnymi badaniami, | TAK
10. | poziom AQL: nie wyższy niż 1,0 (oznaczony na opakowaniach jednostkowych). | TAK
11. | Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK
12. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK
PAKIET 11
Rękawice ortopedyczne bezpudrowe
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Rękawice ortopedyczne bezpudrowe | para | 2000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 2 pary
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Rękawice ortopedyczne bezpudrowe
1. | lateksowe | TAK
2. | jałowe | TAK
3. | rozmiar od 6,0 do 8,5 | TAK
4. | odporne na przekłucia i rozdarcia | TAK
5. | teksturowana (antypoślizgowa) powierzchnia | TAK
6. | anatomiczny kształt | TAK
7. | wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg | TAK
8. | rękawice zróżnicowane na lewą i prawą dłoń | TAK
9. | zawartość protein poniżej 50 µg/g | TAK
10. | zgodność z normami EN 455-1-2-3, EN ISO 374-1:2016/Typ B | TAK
11. | odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub EN 374-5 | TAK
12. | poziom AQL: nie wyższy niż 1,0 (oznaczony na opakowaniach) jednostkowych) | TAK
13. | Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK
14. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK
PAKIET 12
Rękawice nitrylowe
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Rękawice nitrylowe | opakowanie = 100 szt. | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 1 opakowanie
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Rękawice nitrylowe
1. | grubość na palcach 0,13 +/- 0,1 mm | TAK
2. | mikroteksturowe z dodatkową teksturą na palcach | TAK
3. | AQL 1,5 ( fabryczne naniesiona informacja na opakowaniu) | TAK
4. | zgodność z normą EN 455 | TAK
5. | oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 -1-2-4, EN 16523-1, EN 420 lub EN ISO 21420) | TAK
6. | odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 /16523-1, przebadane na przenikanie cytostatyków wg metodologii EN PN 374-3 lub ASTM F 739 lub ASTM D 6978-05 | TAK
7. | na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub EN 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) | TAK
8. | rozmiary S-XL | TAK
9. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) | TAK
W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Należy rozumieć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.