## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Zestawienie asortymentowo-ilościowe
….......................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
Składając ofertę na dostawę materiałów eksploatacyjnych (papieru) do aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/4/2020
OFERUJEMY:
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto | Nazwa, producent, symbol/numer katalogowy oferowanego asortymentu
1 | Papier do EKG 60 X 25 na plastikowych rolkach. Wymagane próbki oferowanego asortymentu -1 rolka. | rolka | 60
2 | Papier do EKG 104 x 40 na plastikowych rolkach. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 rolka. | rolka | 230
3 | Papier do EKG 112 x 25 na plastikowych rolkach. Wymagane próbki oferowanego asortymentu -1 rolka. | rolka | 360
4 | Papier termoczuły do videoprintera K 61, szer. 110mmx20m | Rolka | 120
5 | Papier do KTG kompatybilny z aparatem Philips Avalon FM20 i aparatem Goldway CTG7. Rozmiar papieru 150 x 100 x 150 | sztuka (składanka) | 210
6 | Papier do drukarki defilibratora typu Lifepak, termoczuły, kratka 8 x 5 mm rozmiar 10 - szerokość 50 mm | sztuka | 15
7 | Papier do drukarki defilibratora typu Lifepak, termoczuły, kratka 8 x 5 mm rozmiar 11 - szerokość 104 mm | sztuka | 25
8 | Papier do drukarki defilibratora typu Lifepak, termoczuły, kratka 8 x 5 mm rozmiar 12 - szerokość 100 mm | sztuka | 35
9 | Papier do EKG MAC 800 - Papier termoczuły do aparatu MAC800 – wersja V2, - Typ – składanka, - Rozmiar papieru: 110 mm x 140 mm., - Ilość arkuszy w ryzie min: 200, - Wraz z ryzą papieru kartonowy prowadnik ułatwiający ładowanie papieru do kasety aparatu, - Każda ryza papieru zapakowana oddzielnie w opakowanie, ochronne zapobiegający uszkodzeniu papieru poprzez zmiany temperatury i wilgoć, - Papier kompatybilny z drukarką termiczną aparatu MAC800 w pełnym zakresie ustawień oporności drukarki dokonywanej przez serwis producenta/dystrybutora, - Papier dopuszczony do użytku z aparatem przez producenta aparatury Medical Systems bez wykluczeń gwarancyjnych. | sztuka(składanka) | 500
10 | Papier termoczuły do EKG kompatybilny z aparatem As CARD Green firmy Aspel. Rolka, szerokość papieru 58 mm. | rolka | 40
11 | Papier do spirometru MicroLab ML 3500/MK8 - wymiary szerokość 110 mm, długość 7 metrów, - typ rolka, - gładki , bez nadruku, - opakowanie zbiorcze po 5 rolek, - rolki papieru zapakowane oddzielnie w opakowanie ochronne zapobiegające uszkodzeniu przez wilgoć. | opakowanie = 5 rolek | 25
12 | Termiczny papier do defibrylatora Philips Efficia DFM 100, szerokość rolki 50 mm x 20 m, pakowany po 12 rolek; termoaktywny; bez nadruku kratki. | opakowanie = 12 rolek | 70
13 | Termiczny papier rejestracyjny do defibrylatora Innomed – Cardio – AidTM200 – B, szerokość rolki 50 mm x 30 m; z nadrukiem kratki. | rolka | 90
14 | Papier do defibrylatora Mindray BeneHeart D3 - Papier do drukarki termicznej kompatybilny z defibrylatorem Mindray BeneHeart D3, - Bez zadruku, - Rozmiar 50 mm x 20 m. | rolka | 210
15 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem Atria 3100 w rozmiarze 210 x 300 x 200 mm FF | rolka | 50
16 | Papier do drukarki termicznej SONY UP-971AD; rozmiar: 210mmx 25m, | rolka | 50
17 | Papier termoczuły do defibrylatora ZOLL, składany, kratka 8x5 mm; rozmiar papieru: 90x90x200 mm | sztuka (składanka) | 20
…..........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy