Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Dotyczy wszystkich Pakietów:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów:  Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu  RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia znak sprawy: ZT-SZP-226/01/10/2019

OFERUJEMY

PAKIET  1 –     Fotel do kangurowania

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do kangurowania | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | obrotowy fotel z możliwością rozkładania do pozycji spoczynkowej | TAK |  |  |
| 2 | obrót fotela 360° | TAK /NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 3 | funkcja bujania, kołysania, pływania w jednym | TAK |  |  |
| 4 | regulacja pochylenia oparcia uruchamiana poprzez nacisk pleców pacjentki | TAK |  |  |
| 5 | miękkie, wygodne, zabudowane podłokietniki ułatwiające karmienie i zabezpieczające dziecko | TAK |  |  |
| 6 | wykonany z ekoskóry – możliwość dezynfekcji | TAK |  |  |
| 7 | regulowane oparcie w kilku płaszczyznach: 93 x 114 ° | TAK /NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 8 | wymiary po rozłożeniu (max.): 93 x 72 x 102 cm | TAK |  |  |
| 9 | wymiary po złożeniu (max.): 40 x 46 x 35 cm | TAK |  |  |
| 10 | waga fotela relaksacyjnego: 18,60 kg | TAK |  |  |
| 11 | dodatkowy stołek (podnóżek) obrotowy z funkcją bujania: 4,7 kg | TAK /NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 12 | wysokość fotela relaksacyjnego: 50 cm | TAK |  |  |
| 13 | dopuszczalne obciążenie do 120 kg | TAK |  |  |
| 14 | wykaz środków do czyszczenia i dezynfekcji | TAK, podać |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 14 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  30  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  2  –    Videolaryngoskop dla noworodków

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop dla noworodków | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lekki i ergonomiczny wideolaryngoskop | TAK |  |  |
| 2 | Kolorowy ekran LCD min. 3,5” z możliwością obrotu w dwóch płaszczyznach | TAK |  |  |
| 2.1 | Rozdzielczość ekranu min. 640x480 pixeli | TAK |  |  |
| 2.2 | Odświeżanie obrazu min. 30 klatek na sekundę | TAK |  |  |
| 3 | Wbudowana w łyżkę optyka (kamera) wysokiej rozdzielczości odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED | TAK |  |  |
| 3.1 | Wbudowana kamera o wielkości matrycy min. 2 MP | TAK |  |  |
| 3.2 | Iluminacja LED min 800 lux | TAK |  |  |
| 3.3 | Kąt widzenia kamery min. 65 stopni | TAK |  |  |
| 4 | Rejestracja filmów oraz zdjęć na wbudowanej pamięci 4GB wraz z możliwością transferu filmów i zdjęć bezpośrednio poprzez wbudowany port USB | TAK |  |  |
| 5 | Dostępny pełen zakres rozmiarów łyżek dla wszystkich grup wiekowych | TAK |  |  |
| 5.1 | Wielorazowego użytku - dostępne rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | TAK |  |  |
| 6 | Czas pracy - zasilania bateryjnego min. 300 minut | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE | TAK |  |  |
| 7 | Łyżka wielorazowego użytku przeznaczona dla noworodków Miller w rozmiarze: - 00 / 2 sztuki, - 0 / 2 sztuki, - 1 / 2 sztuki. | TAK |  |  |

PAKIET  3 –  Fantom noworodka do nauki pielęgnacji

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fantom noworodka do nauki pielęgnacji - dziewczynka | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Fantom noworodka do nauki pielęgnacji - chłopiec | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fantom noworodka do nauki pielęgnacji dziewczynka i chłopiec | TAK |  |  |
| 2 | realnie odzwierciedla wielkość i fizjonomię dziecka | TAK |  |  |
| 3 | o wymiarach fizycznie odpowiadających wielkości żywego noworodka w wieku od 0-4 tygodni imitujący masę noworodka | TAK |  |  |
| 4 | wykonany ze specjalnego wodoodpornego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry - 1. brak szwów na powierzchni skóry - 2. jakość skóry silikonu nie ulegnie pogorszeniu po wielokrotnej kąpieli - 3. posiada przednie i tylne ciemię - 4. głowa nie jest ustalona - 5. elastyczne uszy - 6. posiada przestrzeń pomiaru 5 cm z jamy nosowej do gardła i przestrzeń pomiarową 15 cm od jamy ustnej do żołądka - 7. kształt ust umożliwiający ssanie - 8. ręce i nogi mogą być dowolnie ustalone i rozszerzone - 9. pępowina jest zdejmowana - 10. kanał odbytu jest 5 cm głębokości - 11. posiada obojczyk i mostek, co pozwala na sprawdzenie złamania obojczyka - 12. moszna zawiera jądra (tylko dla chłopca) - 13. model dziewczynka z możliwością karmienia piersią i funkcją oddawania moczu - 14. kształt ust umożliwia ustom zamknąć się wokół brodawki na piersi tak aby karmienie piersią było możliwe (tylko dla dziewczynki) | TAK/NIE | TAK – 10PKT NIE - 0PKT |  |
| 5 | Czynności możliwe do wykonania na fantomie: - 1. procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka (brak możliwości cewnikowania) - 2. kąpanie - 3. obserwacja oraz pomiar części ciała (główka, pępek, jądra, itd.) - 4. główka odchyla się do tyłu, gdy nie jest prawidłowo podtrzymywana - 5. nieskomplikowane ćwiczenia fizyczne - 6. używanie pieluszki - 7. irygacja jelit - 8. postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu - 9. odsysanie: nos, żołądek, otwór ustny | TAK |  |  |
| 6 | Zestaw obejmuje fantom symulujący noworodka, pępowinę, butelkę do karmienia, ubranka dziecięce okrycie wierzchnie. | TAK |  |  |
| 7 | Parametry waga: 3.0 kg długość: 48 cm obwód głowy: 34 cm torba transportowa | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 30 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 10  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  4 –  Piłka położnicza, Worek sako

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka położnicza | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek sako | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka położnicza |  |  |  |
| 1.1 | gumowy przyrząd w kształcie fasoli | TAK |  |  |
| 1.2 | gładka, gumowa powierzchnia (umożliwiająca dezynfekcję) | TAK |  |  |
| 1.3 | wielkość i kształt zapewniający stabilną oraz komfortową pozycję rodzącej | TAK |  |  |
| 2 | Worek sako |  |  |  |
| 2.1 | wypełniony styropianowymi granulkami adaptującymi się do ciała kobiety | TAK |  |  |
| 2.2 | wykonany z plamoodpornego, wodoodpornego, łatwego w utrzymaniu czystości materiału | TAK |  |  |
| 2.3 | uniwersalna wielkość i kształt dająca możliwość przyjęcia dogodnej pozycji przez każdą rodzącą | TAK |  |  |

PAKIET  5 –  Krzesło porodowe

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło porodowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Krzesło porodowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW ZAWIERA: |  |  |  |
| 1.1 | krzesło porodowe z nakładką silikonową | TAK |  |  |
| 1.2 | podstawka podwyższająca z oparciem | TAK |  |  |
| 1.3 | krzesło dla położnej | TAK |  |  |
| 1.4 | mata antybakteryjna | TAK |  |  |
| 1.5 | Stabilność: szeroka podstawa i zaokrąglona sztywna obudowa krzesła pewnie stoi na podłodze stwarzając u rodzącej poczucie bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
| 1.6 | Uniwersalna wysokość i szerokość siedziska: odpowiednie dla wszystkich typów budowy kobiety. | TAK |  |  |
| 1.7 | Optymalnie wyprofilowana linia krzesła: obły kształt, płaszczyzna siedziska odpowiednio szeroka i odchylona w tył i na boki. Rodząca może swobodnie siedzieć z odpowiednio ułożonymi udami. Nacisk na krocze jest mniejszy niż w pozycji poziomej, ale wygodna pozycja pozwala na rozluźnienie i maksymalne otwarcie macicy. | TAK |  |  |
| 1.8 | Duża wyprofilowana wnęka siedziska: zapewnia dobry widok oraz swobodny dostęp w trakcie czynności okołoporodowych. | TAK |  |  |
| 1.9 | Solidne uchwyty: rodząca może z nich korzystać, aby zwiększać siłę parcia. | TAK |  |  |
| 1.10 | Gładka, wodoodporna powierzchnia: łatwa w utrzymywaniu czystości, przystosowana do używania krzesła pod prysznicem lub w wannie. | TAK |  |  |
| 1.11 | Krzesło dla osoby asystującej: odpowiednio wysokie i wyprofilowane tak aby nie obciążać kręgosłupa. | TAK |  |  |
| 1.12 | Materiał: laminat poliestrowo-szklany, uchwyty ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |

PAKIET  6 –  Koło porodowe

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koło porodowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koło porodowe |  |  |  |
|  | Zestaw zawiera: |  |  |  |
| 1.1 | regulowane siedzenie | TAK |  |  |
| 1.2 | wałek pod szyję | TAK |  |  |
| 1.3 | oparcie - poduszka pod plecy | TAK |  |  |
| 1.4 | pasy zabezpieczające | TAK |  |  |
| 1.5 | podstawę górną | TAK |  |  |
| 1.6 | rolki transportowe z osłoną | TAK |  |  |
| 1.7 | podstawę dolną | TAK |  |  |
| 1.8 | spiralę | TAK |  |  |
| 1.9 | wałek do podpierania | TAK |  |  |
| 1.10 | zawieszenie podpory nóg | TAK |  |  |
| 1.11 | pasy z mocowaniami | TAK |  |  |
| 1.12 | śruby mocujące do podnóżków | TAK |  |  |
| 1.13 | poduszkę na podnóżek | TAK |  |  |
| 1.14 | podnóżek | TAK |  |  |
| 1.15 | poduszkę na podłogę | TAK |  |  |
| 1.16 | pilot | TAK |  |  |
|  | Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1.17 | regulacja spirali za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień | TAK |  |  |
| 1.18 | dwa silniczki elektryczne do regulacji wysokości: 230V/24V (napięcie zasilania/zużycie energii elektrycznej) | TAK |  |  |
| 1.19 | regulacja wysokości i położenia spirali: 500mm, moc 3000N | TAK |  |  |
| 1.20 | klasa ochrony elektrycznej: urządzenie klasy I | TAK |  |  |
| 1.21 | stopień ochrony urządzenia: IP20B | TAK |  |  |
| 1.22 | wymiary maksymalne: długość 200cm, szerokość 145cm, wysokość 170cm | TAK |  |  |
| 1.23 | dopuszczalne obciążenie siedziska: min 120kg | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  7 –   Wanna porodowa

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna porodowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - długość całkowita: 1950 mm | TAK |  |
| 2 | - długość niecki: 1600 mm | TAK |  |
| 3 | - szerokość: 1000 mm | TAK |  |
| 4 | - wysokość: 1050 mm | TAK |  |
| 5 | - zakres podnoszenia na poziomie krawędzi niecki (możliwość regulacji): 600-1000 mm | TAK |  |
| 6 | pojemność niecki max. 220 l | TAK |  |
| 7 | ## Wanna wyposażona jest w: - - hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania niecki, - - baterię mieszalną wody, - - prysznic, termometr, - - siedzisko z zagłówkiem, - - regulowane podpory pod stopy, - - podpory pod ramiona wraz z pochwytami, - - materacyk przeciwślizgowy, - - instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu ręcznego, - - podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia, - - system dezynfekcji sprzętu i układu hydromasażu, - - w opcji podnośnik - wózek do szybkiej ewakuacji ciężarnej z wanny | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  8 –    System telemetrii KTG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - System telemetrii KTG | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy, ruchów płodu i tętna matki | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelność głowic IP68 | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o stanie naładowania baterii | TAK |  |
| 4 | Zasięg bezprzewodowego monitorowania min 80m w otwartej przestrzeni. | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie ciąży bliźniaczej, NiBp i Sp02 | TAK |  |
| 6 | Współpraca z kardiotokografami Philips Avalon | TAK |  |
| 7 | Drukarka laserowa (mono) | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 9  –    Detektory tętna płodu

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Detektory tętna płodu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | duży, czytelny kolorowy wyświetlacz z funkcją alarmu tętna | TAK |  |
| 2 | głośny osłuch z możliwością podłączenia słuchawek | TAK |  |
| 3 | lekka i kompaktowa konstrukcja urządzenia | TAK |  |
| 4 | obserwowanie wyniku badania w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5 | ładowanie poprzez dołączoną ładowarkę sieciową | TAK |  |
| 6 | duże czoło głowicy | TAK |  |
| 7 | wbudowany akumulator | TAK |  |
| 8 | energooszczędność- możliwość wykonania do 250 badań bez konieczności ładowania detektora | TAK |  |
| 9 | automatyczne wyłączanie po jednej minucie | TAK |  |
| 10 | pokrowiec w zestawie | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz kolorowy 2.4” LCD prezentujący wykres lub wartości liczbowe FHR | TAK |  |
| 12 | Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia | TAK |  |
| 13 | Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie | TAK |  |
| 14 | Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG) | TAK |  |
| 15 | Ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki | TAK |  |
| 16 | Energooszczędny – umożliwia wykonanie 250 jednominutowych badań bez ładowania | TAK |  |
| 17 | Wysokoczuła sonda 2.0 MHz z czołem o dużej powierzchni | TAK |  |
| 18 | Zakres pomiarowy 50 - 210 BPM | TAK |  |
| 19 | Rozdzielczość 1 BPM | TAK |  |
| 20 | Dokładność ±1% lub ±1 BPM | TAK |  |
| 21 | Głośnik 1W | TAK |  |
| 22 | Automatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału. | TAK |  |
| 23 | Sonda 2.0 MHz ± 5% | TAK |  |
| 24 | Średnica czoła głowicy (duża) | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy