SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

fax 86 47 33 210  tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 – Sekcja zamówień publicznych

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                  www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZT-SZP-226/01/40/2017   	          				                           14.06.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na   ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE  APARATU CYFROWEGO

DO MAMMOGRAFI DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOW ŁOMŻY

w ramach zadania

„Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografi”

znak sprawy ZT-SZP-226/01/40/2017

I.	Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści  SIWZ:

1) w Załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zestawienie asortymentowo – ilościowe , sekcja lampa i sekcja detektor – przyznaje się punktację w wysokości 10 punktów za dodatkowy rok gwarancji na detektor cyfrowy ( maksymalnie 3 lata dodatkowej gwarancji):

| 13 | Termin gwarancji | podać |  | 24 mies. - 0 pkt. 36 mies. - 10 pkt 48 mies – 20 pkt 60 mies. - 30 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

oraz 10 punktów za dodatkowy rok gwarancji na lampę rtg (maksymalnie 3 lata dodatkowej gwarancji):

| 9 | Termin gwarancji | podać |  | 24 mies. - 0 pkt. 36 mies. - 10 pkt 48 mies – 20 pkt 60 mies. - 30 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W pozostałym zakresie Załącznik nr 1 do SIWZ Zestawienie asortymentowo – ilościowe  
nie ulega zmianie.

2) zmianie ulegają kryteria oceny ofert w sposób , jak poniżej:

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

15.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi  kryteriami:

#### KRYTERIUM				                         WAGA

CENA							- 60 %

OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ)			- 30 %

TERMIN GWARANCJI LAMPA  RTG		- 5 %

TERMIN GWARANCJI DETEKTOR			-5 %

15.2 W zakresie kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów w danym pakiecie otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

ilość punktów =              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    x 100 x 60%

wartość brutto oferty badanej

15.3 W zakresie kryterium „OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ)” w parametrach ocenianych,  podane opisy wskazują na optymalne cechy zamawianych materiałów. Zamawiający dopuszcza materiały inne o zbliżonych parametrach, zastrzegając sobie możliwość ich oceny technicznej. W ocenie technicznej będą brane pod uwagę następujące cechy oraz będą przyznawane następujące punkty:

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów z oceny oferty za kryterium ocena techniczna(jakość)

ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 x  30 %                                                                   ilość maksymalna punktów, jaką można uzyskać za kryterium ocena techniczna(jakość)

Zamawiający dokona „oceny technicznej (jakość)” na podstawie opisów technicznych parametrów wymaganych i ocenianych, w dokumentach załączonych do oferty i wskazanych przez Wykonawcę. Do oferty należy załączyć pełny aktualny katalog z opisem i pełnymi danymi technicznymi oferowanego sprzętu w języku polskim.

Brak tych dokumentów będzie skutkował nieprzyznaniem punktów w tym kryterium.

Postępowanie w danym Pakiecie wygra oferta z największą ilością punktów.

15.4 W zakresie kryterium „TERMIN GWARANCJI LAMPA RTG”

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów w  kryterium „termin gwarancji lampa rtg” oferty rozpatrywanej

ilość punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x  5 %                                                                   ilość maksymalna punktów, jaką można uzyskać w  kryterium „termin gwarancji lampa rtg”

15.5 W zakresie kryterium „TERMIN GWARANCJI DETEKTOR”

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów w  kryterium „termin gwarancji detektor” oferty rozpatrywanej

ilość punktów =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5 %                                                                   ilość maksymalna punktów, jaką można uzyskać w  kryterium „termin gwarancji detektor”

3) skorygowano omyłkę pisarską w zapisie zastrzeżenia po punkcie 6.4.7 SIWZ – prawidłowe brzmienie, jak poniżej:

„UWAGA: dokumenty wymienione w punktach od 6.4.2 do 6.4.7 składane są na wezwanie Zamawiającego.”

4)  Zmianie ulega zapis w punkcie 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

# „4. MIEJSCE I CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Czas trwania zamówienia: do 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

5)  Zmianie ulega zapis na str 1  SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„TERMIN SKŁADANIA OFERT:  03.07.2017r. godz. 10.00
OTWARCIE OFERT:		03.07.2017r. Godz. 10.30”

6) Zmianie ulega pkt 13 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„13.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 03.07.2017 r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

13.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj.03.07.2017r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.”

7)  Zmianie ulega zapis w zał 3 SIWZ – str. 1 , który otrzymuje brzmienie:

„Termin gwarancji  na urządzenia, wyposażenie, akcesoria  .............. *  (minimum 24 mies.  od daty instalacji potwierdzonej podpisaniem protokołu instalacyjnego)

termin gwarancji lampa rtg …..........................................................*  (minimum 24 mies.  od daty instalacji potwierdzonej podpisaniem protokołu instalacyjnego)

termin gwarancji detektor cyfrowy …..........................................................*  (minimum 24 mies.  od daty instalacji potwierdzonej podpisaniem protokołu instalacyjnego)”

8)  Zmianie ulega zapis w zał. 7 do SIWZ – projekt umowy –  §  3 otrzymuje brzmienie: „

„Termin wykonania zamówienia: …...…...dni kalendarzowych  od daty podpisania umowy*.”

II.	Zamawiający działając na podstawie art.12a ust.2 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  przedłuża termin składania ofert do dnia: 03.07.2017 r. do godz. 10.00.

Z – ca  DYREKTORA

ds. Lecznictwa

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lek. med. Hanna Majewska - Dąbrowska