### Załącznik nr 1 do SIWZ -

Zestawienie asortymentowo – ilościowe oraz wymagania  dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pakiet I

Kompletne zestawy diagnostyczne do ilościowej oceny w surowicy krwi swoistych przeciwciał klasy IgE przeciwko alergenom.

| L.p. | Nazwa testu | Nr katalogowy | Ilość testów na 1 rok | Iloś op.* | Cena netto 1 op. | Vat% | Cena brutto | Koszt badania jednego pacjenta | Wartość roczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profil pediatryczny/atopowy (25-30 alergenów)m.in. alergeny zwierzęce,jaja,zboża,mleko |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Profil wziewny(20 alergenów) m.in.olcha,brzoza,trawy, zioła,pleśnie, |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Profil pokarmowy(20 alergenów) m.in.mleko, jaja,orzechy,owoce,warzywa |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Profil atopowy (20 alergenów) m.in.mleko, białko jaja,soja,mąka, roztocza kurzu,pleśnie |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Profil –jady owadów |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Profil pokarmowy ( 10 alergenów) m.in. kakao,mleko, żółtko jaja, wołowina,kurczak, owoce,glutaminian, A)nabiał i orzechy B)mąka i mięso C)owoce |  | 190 W tym: 90 60 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Profil wziewny/oddechowy (10 alergenów)m.in.pióra-mix, roztocza, pleśnie, odchody gołębi |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Profil- Mleko |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dodatkowe odczynniki (jeżeli to konieczne ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- ilość opakowań podać z dokładnością do 1,0 – zaokrąglając w górę

Należy uwzględnić koszty dzierżawy sprzętu niezbędnego do wykonania , odczytania i interpretacji testów z zestawem komputerowym.

| Całkowity koszt odczynników netto |  | VAT% |  | Całkowity koszt odczynników brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt dzierżawy ( 12 m-cy) netto |  | VAT% |  | Całkowity koszt dzierżawy brutto |  |
| Koszt ogółem netto |  | VAT% |  | Koszt ogółem brutto |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych paneli zawierających żądane alergeny

Wyniki testów alergicznych podawane w standardowej skali sześciu klas (EAST).

Oferujący zapewni montaż stanowiskowy i szkolenie personelu.

Oferujący zapewni na swój koszt udział Zamawiającego w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej 1 x w roku.

Oferujący udostępni protokoły transmisji danych czytnika w celu ich wpięcia do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego – PSM Roche.

Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej.

Załącznik

Ocena jakościowa testów alergicznych

| Parametry oceniane | Opis | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Metoda oznaczenia |  | Immunoenzymatyczna – 10 pkt Inna – 5 |
| Zastosowane przeciwciała |  | Monoklonalne – 10 pkt Poliklonalne – 0 pkt |
| Ilość surowicy niezbędna do wykonania badania |  | Do 200 µl – 10 pkt 210-400µ – 5 pkt Powyżej 410µl – 0 pkt |
| Paski CCD |  | Na każdym pasku testowym – 10 pkt Na wybranych paskach testowych – 5 pkt |
| Indywidualna krzywa kalibracyjna |  | Na każdym pasku testowym – 10 pkt Na wybranych paskach testowych – 5 pkt. |

PAKIET II

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE  ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE  ODCZYNNIKÓW do  DZIERŻAWIONEGO  ANALIZATORA  COBAS

Do każdego oferowanego testu należy podać:

* czułość i liniowość

* termin ważności odczynnika od momentu otwarcia i umieszczenia w analizatorze

* opis metodyczny w języku polskim

| lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 1 rok | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. na 1 rok(łącznie z kalibracjami i kontrolami) | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Cena 1 ozn. brutto (odczynnik+mat.zużywalne+ dzierżawa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFP | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ESTRADIOL | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FSH | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IgE | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KORTYZOL | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KWAS FOLIOWY | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LH | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PTH | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PROGESTERON | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PROLAKTYNA | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TESTOSTERON | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LIPAZA | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | INSULINA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HOMOCYSTEINA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

MATERIAŁY KONTROLNE   ORAZ  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE konieczne do wykonania wyszczególnionych w załączniku nr 1  ilości badań :

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Wielkość op. | Ilość op. / 1 rok | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT % | VAT w PLN | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

KALIBRATORY :

| Lp. | Nazwa kalibratora | Nr katalogowy | Przewidywana liczba kalibracji na 12 m-cy | Liczba oznaczeń zużytych na te kalibracje | Liczba op. zużytych do kalibracji | Cena 1 op.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Przygotowując powyższe tabele  (załącznik nr 1 ,2,3 )  należy przyjąć następujące założenia :

1. Ilość materiałów kontrolnych – kontrola wykonywana będzie po każdej kalibracji na 2 poziomach oraz 1 x  dziennie  na jednym  poziomie  ( częściej , gdy procedura testu tego wymaga )

2.Zamawiający zastrzega , iż przy nieproporcjonalnie szybszym wykorzystaniu pozycji  z  załączników nr 2 i 3  w stosunku do zasadniczych z zestawienia  asortymentowo – ilościowego  - Oferent dostarczy różnicę na koszt własny – tak , aby wykonać wszystkie zadeklarowane w załączniku nr 1 ilości badań

| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO |  |
| --- | --- |
| ###### WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO |  |

Pakiet III.

Odczynniki i akcesoria do analizatora elektrolitów STARLYTE V na 1 rok

| lp | Asortyment | nr katalogowy, producent | Ilość na 1 rok | Oferowana wielkość op. |  | Ilość op. | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluid Pack |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R-r myjący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | R-r kondycjujący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Elektroda sodowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4b | Elektroda potasowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4c | Elektroda wapniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4d | Elektroda referencyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dreny pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ -  Formularz oferty

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej: *

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………**

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………**

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………**

e-mail: ......................................................…………………………………………………………**

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………**

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup i dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą sprzętu oraz zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora COBAS a także zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do pracującego w laboratorium analizatora STARLYTE V dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/53/2017 w cenie brutto:

PAKIET 1 .............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

cena netto:

.............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin dostawy ........................................** (maksymalnie 5 dni roboczych od podpisania umowy)

PAKIET 2 .............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

cena netto:

.............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin dostawy ........................................** (maksymalnie 5 dni roboczych od podpisania umowy)

PAKIET 3 .............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

cena netto:

.............................................. zł

słownie : .......................................................................................................

Termin dostawy ........................................** (maksymalnie 5 dni roboczych od podpisania umowy)

OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostawy.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  30  dni  od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

7.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i wskazujemy części zamówienia powierzone do wykonania  przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:
.................................................................................................................................................
Części zamówienia oraz nazwy firm podwykonawców wymienione  na niniejszym formularzu oferty należy wskazać w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia  podwykonawcom, a wykona go siłami własnymi to nie ma wymogu dołączenia  do oferty  ,,Załącznika nr 5 do SIWZ”.

8*. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22 a  ust.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu  w następującym zakresie:..............................................................................................................................................
Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

8*. Oświadczamy, że nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w  art. 22 a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

10. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

11. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

12. Wielkość przedsiębiorstwa Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36) (oznaczyć znakiem x lub podobnym)**:

| Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR |  |
| Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR |  |
| Żadne z powyższych |  |

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.)

Na ..............** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.............                                                                ....................................................................
data                                                                                                                                                                                                                   (podpis upoważnionego                                                                                                                                                                                                                        przedstawiciela  Wykonawcy)

*   - niepotrzebne skreślić

** -  wypełnić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego , wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w części V pkt 12 .

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

Pieczątka Wykonawcy

  - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą sprzętu oraz zakup i dostawę odczynników 
i akcesoriów do dzierżawionego analizatora COBAS a także zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do pracującego w laboratorium analizatora STARLYTE V dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/53/2017

oświadczamy, że:

- należymy do grupy kapitałowej*

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

-  nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i braku podstaw wykluczenia.

Pieczątka Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą sprzętu oraz zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora COBAS a także zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do pracującego w laboratorium analizatora STARLYTE V dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/53/2017

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1. *OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………., dnia ……… r.

……………………………(własnoręczny podpis)

2. * WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów:

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….…

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

Wykaz dokumentów:

a)………………………………………………………………………………………………...

b)………………………………………………………………………………………………...

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

3. * OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

4. * WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PZP.

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..……..

- ………………………………………………………………………………………..…….

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

5. * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 PZP.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..……..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

6. * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..……..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

7. * OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.

Oświadczam, że:

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…….……., dnia …………. r.

…………………………………………

(własnoręczny podpis)

* - jeśli dotyczy ( jeśli nie dotyczy należy wpisać, że nie dotyczy i potwierdzić własnoręcznym podpisem)

Załącznik nr 5 SIWZ - Wykaz  części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy  podwykonawcom*.

* - jeśli dotyczy

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakup i dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą sprzętu oraz zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora COBAS a także zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do pracującego w laboratorium analizatora STARLYTE V dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/53/2017

WYKAZUJEMY

części zamówienia, których wykonanie  powierzamy  podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp.*

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę | Nazwa firm podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć do wykonania części  zamówienia podwykonawcom, a wykona go siłami własnymi to na ,,Formularzu Oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ” w pkt 7*  dokonuje  wykreślenia ".

______________, dnia _________ r.

_______________________                                                                                  podpis osoby(osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

  - Załącznik nr 6 do SIWZ –  Projekt  umowy

UMOWA

nr ….. ZT-SZP-226/01/53/2017

Zawarta w dniu ...................................... pomiędzy :

...............................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

zwanym dalej Sprzedającym

a Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

NR  KRS  0000024716,  NIP  718-16-89-321

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………….

zwanym dalej Kupującym

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015r.  poz. 2164 ) w trybie przetargu nieograniczonego,  znak sprawy: ZT-SZP-226/01/53/2017.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą sprzętu oraz zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora COBAS a także zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do pracującego w laboratorium analizatora STARLYTE V dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/38/2017, zgodnie asortymentowo i cenowo z Załącznikiem nr 1 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 1 do SIWZ) pakiet nr**...........  stanowiącym integralną część umowy, na cenę brutto ............................. zł.** (na cenę netto: …........................... zł)**

§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do Magazynu Kupującego wraz z fakturą dostawy, w odpowiednich opakowaniach transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

2. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zamówienia Kupującego w terminie …......………..* (maksymalnie 5 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i terminy zostaną uzgodnione przez strony w trakcie realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień przekraczających ilości podane w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do umowy w ramach maksymalnej kwoty, o której mowa w § 1 umowy.

5. Asortyment, będący przedmiotem umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia. Termin ważności dostarczonego towaru minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

6. Sprzedający bez zgody Kupującego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.

7. Upoważnionym pracownikiem Kupującego do realizacji przedmiotu umowy jest.............................. , tel.............................................  w godz. 7.30 –15.05  w dni robocze.

Upoważnionym pracownikiem Sprzedającego do realizacji przedmiotu umowy jest........................................,.tel................  w godz. ................  w dni ..........................

§ 3

Termin realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.

§ 4

1. Zapłata nastąpi w złotych polskich.

2. Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej na konto Sprzedającego o nr ...........................................................................................................

3. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Kupującego polecenia przelewu bankowego.
4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje całość przedmiotu zamówienia i Sprzedający nie może żądać jego podwyższenia. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

5. Wynagrodzenie Sprzedającego ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

6. W kwocie wymienionej w § 1 ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wymaganiom określonym w SIWZ.

§ 5

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy Pzp) z wyjątkiem:

a)  zmiany nazwy towaru w przypadku kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, który  przestał być wytwarzany,

b) zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie,

c) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

d) zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie,

e) zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania z przeliczeniem ceny,

f)przedłużenia terminu obowiązywania umowy wobec niewyczerpania całości zamówienia do czasu wykorzystania całości zamówienia,

g) zmian wynikających z przepisów ustawy PZP.

3. Wprowadzenie zmian o których mowa w § 5 ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

4. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

5. Kupujący w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub braku reakcji, opieszałości w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Sprzedający.

6.  Kupujący bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Sprzedającego z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:

a. termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony,

b. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone,

c. pracownicy Sprzedającego odmówią rozładunku i złożenia dostarczonych towarów w miejscu znajdującym się w siedzibie Kupującego i wskazanym przez osoby wymienione w § 2 ust. 7.

§ 6

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w realizacji zamówień zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust 2 umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy , za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Kary umowne podlegają kumulacji.

3. Kwoty kar umownych zostaną potracone z faktury Sprzedającego, na co Sprzedający wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Sprzedający nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Kupujący może usunąć, w zastępstwie Sprzedającego i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) 2 – krotne opóźnienie w reklamacji przedmiotu umowy

2) jednorazowe opóźnienie w reklamacji przedmiotu umowy – przekraczające 4 dni,

3) 2 – krotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia,

4) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Sprzedającego,

5) wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego,

6) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.

4. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Sprzedający może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015.618 ze zm.).

§ 9

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą
umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą.
Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

§ 10

1**. Sprzedający zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu umowy.

1** Sprzedający zleci podwykonawcy następujący zakres robót:
.........................................................................................................................................

2** Kupujący dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Sprzedającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Sprzedającego, podwykonawcę.

3**.Sprzedający ponosi odpowiedzialność za działania  podwykonawców jak za swoje.

§ 11

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedający.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Kupującego.

Sprzedający:                                                                                       Kupujący :

Załączniki do umowy:

1. Zestawienie asortymentowo - ilościowe  - Załącznik nr 1 do umowy

2. Umowa konsorcjum - jeśli dotyczy ***

* - wypełnić

* *        - niepotrzebne skreślić

***     - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum.