## Zestawienie asortymentowo-ilośc
Załącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych wykorzystywanych w procedurach urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2023. OFERUJEMY:
*Uwaga: Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość asortymentu była nie mniejsza niż podana w SWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Załącznik nr 5 do SWZ tylko w odniesieniu do Pakietów, w których Wykonawca składa ofertę.
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWE
Pakiet 1
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik moczowodowy typ Couvelaire 4F: - otwarty koniec, - długość 70 cm (podziałka długości min. co 5 cm), - metalowy mandaryn, - końcówka luer – lock, - widoczny radiologicznie. | sztuka | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik moczowodowy typ Couvelaire 5F: - otwarty koniec, - długość 70 cm (podziałka długości min co 5 cm), - metalowy mandaryn, - końcówka luer – lock, - widoczny radiologicznie. | sztuka | 200
3 | Cewnik moczowodowy typ Couvelaire 6F: - otwarty koniec, - długość 70 cm (podziałka długości min. co 5 cm), - metalowy mandaryn, - końcówka luer – lock, - widoczny radiologicznie. | sztuka | 100
4 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 4F: - cewnik „double pigtail” 4F, dł. 26 cm, - o średnicy pętli pęcherzowej max. 2 cm, - podziałka długości min co 5 cm, - prowadnik 0,028”, dł. min. 100 cm, - kateter popychający sztywny, dł. 70 cm, - komplet zacisków. | sztuka | 200
5 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 6F: - cewnik „double pigtail” 6F, dł. 26 cm, o średnicy pętli pęcherzowej max. 2 cm, - podziałka długości min co 5 cm, - prowadnik o średnicy max. 0,038”, dł. min. 100 cm, - kateter popychający sztywny, dł. min. 40 cm, - komplet zacisków. | sztuka | 30
6 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 4,8 F - 5 F: - cewnik „double pigtail” 4,8F - 5F, dł. 26 cm, o średnicy pętli pęcherzowej max. 2 cm, - podziałka długości min co 5 cm, - Prowadnik o średnicy max 0,035”, dł. min.100 cm, - kateter popychający sztywny, dł. min. 40 cm, - komplet zacisków, | sztuka | 100
7 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej 12F; - cewnik pigtail 12F, - dł. min. 45 cm; - prowadnik ‘’ J’’ Lunderguista 0,038’’, dł. 80 cm; - igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G dł. 20 cm; - komplet rozszerzaczy; - rozszerzacz z rozrywalną koszulką; - kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskającą; - strzykawka, poj. 10 ml; - skalpel. | sztuka | 100
8 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej 14F; - cewnik pigtail 14F, dł. min. 45 cm; - prowadnik ‘’ J’’ Lunderguista 0,038’’, dł. 80 cm; - igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G dł. 20 cm; - komplet rozszerzaczy; - rozszerzacz z rozrywalną koszulką; - kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskającą; - strzykawka, poj. 10 ml; - skalpel. | sztuka | 80
9 | Cewnik wymienny do nefrostomii w rozm. 12 F i 14 F; - cewnik pigtail, dł. min. 45cm; - prowadnik ‘’J’’ Lunderguista 0,038’’, dł. 80 cm; - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym; | sztuka | 150
10 | Prowadnik „ J ‘’ Lunderguista 0,035 -0,038’’ dł. 80-100 cm. | sztuka | 50
11 | Prowadnik pokryty teflonem 0,035’’, dł. 150 cm z miękką końcówką prostą. | sztuka | 300
12 | Prowadnik pokryty teflonem 0,035’’, dł. 150 cm z miękką końcówką ,,J’’. | sztuka | 50
13 | Igła punkcyjna nefrostomijna, dwuczęściowa 18 G, dł 20 cm. | sztuka | 200
14 | Rozszerzacz z rozrywalną koszulką 15 F. | sztuka | 50
15 | Rozszerzacz 10 F. | sztuka | 50
16 | Rozszerzacz 13 F. | sztuka | 50
17 | Łącznik miękki do pojemników do drenażu, dł. min. 25 cm. | sztuka | 290
18 | Pozostałe wymagania: - należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru, - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - po 2 sztuki z każdej pozycji.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik operacyjny Dufoura CH 18 - 20: - sterylny dwudrożny: jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, wykonany z tworzywa zapewniającego sztywność cewnika, silikonowany, odporny na inkrustację, pojemność balonu 50 ml. Opakowanie wewnętrzne folia ,zewn-folia-papier; zaoblona końcówka cewnika. - należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika, Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 150 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik operacyjny Dufoura CH 22: - sterylny: jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, dwudrożny, wykonany z tworzywa zapewniającego sztywność cewnika, silikonowany, odporny na inkrustację, pojemność balonu 80 ml, opakowanie wewn. - folia,zew. - folia-papier, zaoblona końcówka cewnika. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 150
3 | Cewnik Mono – J 07F do długotrwałej implantacji: - długość cewnika od 70 cm do 90 cm, - prowadnica średnicy 0,035 pokryta PTFE, - łącznik do worka na mocz. | sztuka | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik operacyjny Dufoura trójdrożny CH 20: - silikonowy, przezroczysty; - odporność na inkrustacje; - wzmocniony trzon cewnika, zaoblona końcówka cewnika; - balon pojemności od 50 do 80 ml; - końcówka cewnika z dwoma otworami; - długość cewnika 420 mm; - pakowany pojedynczo w zestawie z zatyczką stożkową w opakowanie folia papier; - końcówka cewnika do podłączenia przepływu zabezpieczona zatyczką. - wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik operacyjny Dufoura trójdrożny CH 22: - silikonowy, przezroczysty; - odporność na inkrustacje; - wzmocniony trzon cewnika, zaoblony; - balon pojemności od 80 do 100 ml; - końcówka cewnika z dwoma otworami; - długość cewnika 420 mm; - pakowany pojedynczo w zestawie z zatyczką stożkową w opakowanie folia papier; - końcówka cewnika do podłączenia przepływu zabezpieczona zatyczką; - wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zatyczka do cewnika dla dorosłych, stożkowa z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jedorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Igła do biopsji do aparatu Pro-Mag™ ULTRA Pro-Mag Biopsy Needle posiadanego przez Zamawiającego, 18 G x 20 cm, dwie odrywalne naklejki z numerami LOT. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 300 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..
Pakiet 6
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z wbudowanym mechanizmem aplikującym typu TRU CUT: - rozmiar 18G / 20cm, - oznaczenie na igle pozwalające na kontrolowanie głębokości wkłucia, - posiadająca oznaczenia echogeniczne, - zdejmowana kaniula zewnętrzna umożliwiająca wielokrotne przeprowadzenie zabiegu, - igła umożliwiająca dobór głębokości wkłucia ( jednokrotne naciągnięcie igły – 1cm, dwukrotne naciągnięcie igły – 2cm), - posiadająca element zabezpieczający przed przypadkowym przesunięciem się igły, - dwie samoprzylepne naklejki z nr LOT produktu, - możliwość rozłożenia igły celem podania znieczulenia do tkanek z wejściem Luer, - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 10 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.
Pakiet 7
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, z zaciskaczami na drenach, igły zabezpieczone osłonkami, regulator przepływu na drenie zbiorczym, na końcówce przewodu założony sztywny dren łączący umożliwiający podłączenie do resektoskopu lub cystoskopu. Pakowany folia - papier. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 8
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5,0 F 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik, popychacz. Skalowany co 5 cm. Możliwość przechowywania w moczowodzie minimum 12 miesięcy; sterylny, jednorazowego użytku. | zestaw | 80 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, otwarty- otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny z nitinolu, popychacz. Możliwość przechowywania w moczowodzie minimum 6 miesięcy; skalowany co 5 cm sterylny, jednorazowego użytku. | zestaw | 100
3 | Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy. Powłoka hydrofilna wewnątrz i na zewnątrz. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiar: 10,7 Fr wew. /12,7 Fr i 12/14 Fr zew., długość 35 cm i 45 cm. | sztuka | 400
4 | Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy. Powłoka hydrofilna. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiar:12Fr wew./14Fr zew. długość 35 cm i 45 cm. | sztuka | 100
5 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie go o rozmiarach: 1,7 Fr i 2,2 Fr, długość 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm i 11 mm, - należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | sztuka | 30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..
Pakiet 9
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik Tiemana nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sterylny, jedorazowego użytku. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 1060 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik Nelatona rozmiar 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sterylny, jedorazowego użytku. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 850
3 | Cewnik Foleya nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. - lateksowy, - silikonowany, - sterylny, jedorazowego użytku, - z plastikową zastawką, - z nieusuwalnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku. - Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. - Pakowany folia - papier opakowanie zewnętrzne i foliowe z perforacją do otwierania jako opakowanie wewnętrzne. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 4760
4 | Pozostałe wymagania: - należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 10
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
Cewnik typu Foley do długotrwałej implantacji – min. 90 dni z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym: - sterylny, jednorazowego użytku; - wykonany ze 100% silikonu, - transparentny z końcówką cewnika i linią widoczną w RTG, - duże oczko drenujące i duża średnica wewnętrzna umożliwiająca szybki odpływ moczu; - dwudrożny, miękki, dobrze wypełniający się balon uszczelniający o pojemności zgodnej z rozmiarem cewnika , - odporny na rozrywanie, - końcówka do uszczelnienia balonu typu LUER, plastikowa, długość 41 cm - 42 cm, - opakowanie zewnętrzne typu: papier - folia, umożliwiająca aseptyczne wyjęcie, - końcówka kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - dostępny w rozmiarach: 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH; - w komplecie strzykawka z 10 % roztworem gliceryny do napełniania balonu cewnika. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika. Wymagane próbki oferowanego asortymentu – po 2 sztuki z poz. 1 i poz. 2 dowolnego rozmiaru.
1 | Cewnik typu Foley z końcówką Tiemann | sztuka | 820 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik typu Foley z końcówką Nelaton. | sztuka | 820
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 11
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Worek sterylny do moczu, z odpływem, - pojemność 2000 ml, - dren odporny na skręcania i załamywania się, o długości 90 – 120 cm, - wzmocnione otwory do wieszania worka, - zastawka antyrefluksyjna, - samouszczelniający się port do pobierania próbek moczu, - sterylny, pakowany pojedynczo, - wyposażony w szczelny zawór spustowy, - dren łączący zakończony łącznikiem schodkowym, - 7-dniowy czas utrzymania. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 12
L.p. | Asortyment | * jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Worki do zbiórki moczu dobowe - pojemność 2000 ml wykonany z PCV, bez lateksu, - skuteczna zastawka antyrefluksyjna, - zawór spustowy szybkiego opróżniania typu T, - długość drenu 90 cm – 110 cm z łącznikiem schodkowym, - dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, - zapewniający skuteczny i swobodny odpływ moczu, - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, dokładność pomiaru co 100 ml, - tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu, - sterylny, - opakowanie foliowe, Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 10 szt | 2000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 13
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Wieszak na worki do moczu o pojemności 2000 ml - wykonane z materiału plastikowego, niełamliwego, - w rozmiarze pasującym do standardowego worka na mocz o poj. 2000 ml, dla dorosłych, - jednoczęściowy. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 6900 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 14
L.p. | Asortyment | *jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Osłonka medyczna gumowa bezpudrowa. Pakowane pojedynczo. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | opakowanie = 144 sztuk | 40 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 15
L.p. | Asortyment | *jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Worek stomijny do ileostomii: - jednoczęściowy, przeźroczysty, - z otworem wstępnym z możliwością docięcia płytki, - samoprzylepny, z filtrem eliminującym zapachy, - przylepiec z części przylepnej worka wykonany z materiału o właściwościach hipoalergicznych, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 30 sztuk | 12 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Worek stomijny do kolostomii: - jednoczęściowy, przeźroczysty, - z otworem wstępnym z możliwością docięcia płytki, - samoprzylepny, z filtrem eliminującym zapachy, - przylepiec z części przylepnej worka wykonany z materiału o właściwościach hipoalergicznych - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 30 sztuk | 23
3 | Worek urostomijny jednoczęściowy, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10 - 45 mm, system zapobiegający odgłosom pluskania, zawór nie przepuszczający wilgoci, delikatna tkanina tekstylna, worek przezroczysty, pojemność 460 ml. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 30 sztuk | 7
4 | Worek urostomijny jednoczęściowy, płytka z delikatną wypukłością, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów okół stomii, dla stomii wymagających dodatkowego zabezpieczenia, płytka do docięcia 10 - 50 mm, materiał tekstylny, wodoodporny, zawór nie przepuszczający wilgoci, worek przezroczysty, pojemność 440 ml. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 10 sztuk | 20
5 | Pasta stomijna | sztuka | 24
6 | Ochronny pierścień uszczelniający. Rozmiar 18 mm x 2,5 mm i rozmiar 27 mm x 2,5 mm. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | opakowanie = 30 sztuk | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 16
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Worek do długoterminowego drenażu pooperacyjnego, 4L, z wygodną pompką do płukania pęcherza, z bezigłowym portem do pobierania próbek, z komorą kroplową, zastawką antyrefluksyjną i zintegreowanym wieszakim. Dren 110 - 120 cm biała ściana, szczegółowa skala, zakładka na kranik poprzeczny. | sztuka | 800 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Worek do opróżniania worka na mocz z SAP do wiązania moczu w żel, 2L, z zastawką antyzwrotną regulowanym podwieszeniem, szczegółową skalą i zatyczką. | sztuka | 120
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 17
L.p. | Asortyment | *jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem 0 umożliwiającym aplikację opatrunku wokół założonego drenu. Jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 9 x 10 cm. | Opakowanie = 30 szt. | 233 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 18
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
| Opatrunek przeznaczony do mocowania cewników przezskórnych, zapewniający równoległą fiksację z ograniczeniem ruchomości cewnika. Przyjazny dla skóry, hipoalergiczny, o niskim profilu. Pianka kopolimerowa. Warstwa 0,6mm hydrokoloidu. Dla cewników w rozmiarach CH5-22. Maksymalny okres utrzymywania 7 dni. Prodykt sterylny. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10/CH13, długość całkowita 40 cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5 ml; rozrywalny trokar 12 cm o średnicy wewnętrznej CH 12 dla cewnika CH10 oraz CH15 dla cewnika CH13, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk, skalpel, worek na mocz 2 000 ml. Zestaw sterylny. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | zestaw | 60
3 | Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, długość całkowita 43 cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnatrz pętli; rozrywalny trokar długość 12 cm o średnocy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2 000 ml. Zestaw sterylny. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | zestaw | 60
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 19
Akcesoria do diatermii chirurgicznej
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Elektroda neutralna, a) samoprzylepna, jednorazowego użytku, symetrycznie dzielona, o powierzchni kontaktowej 80 - 85 cm 2, z dodatkowym pierścieniem odizolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni elektrody, umożliwiającym dowolną orientację elektrody. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 4000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej, długość 4 - 4,5 m, z jednej strony kompatybilny z elektrodą neutralną, z drugiej strony z posiadaną przez Szpital diatermią ERBE typ ICC 300, ICC 350, VIO 200 | sztuka | 6
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 20
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik pooperacyjny, 3-drożny, silikonowy z końcówką Dufour. Rozmiar 18 - 24 Ch, balon 40-70 ml, kanał do płukania z łącznikiem LuerLock z zatyczką, - Zapakowany sterylnie, - Zaoblona końcówka cewnika, - należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik pooperacyjny, 3 – drożny, silikonowy z końcówką Couvelaira, rozmiar 18 – 24 Ch, balon 40 -70 ml, kanał do płukania z łącznikiem luerlock z zatyczką,zapakowany sterylnie, zaoblona końcówka cewnika, - należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 21
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną prostą końcówką 3 cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, długość 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | sztuka | 150 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne obustronnie giętkie z jedną końcówką zagiętą 3 cm drugą prostą 3 cm, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem standartowym oraz sztywnym, widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | sztuka | 20
3 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 6 miesięcy, podwójnie zagięty. Rozmiar stentu 4.7 Fr dł. 26 cm z końcami otwarty - otwarty, prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru, popychacz. | zestaw | 300
4 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy, pokryty hydrofilnym polimerem 6/10F. | sztuka | 10
5 | Cewniki moczowodowe do przeprowadzenia drenażu i wykonania wstecznego pielogramu. Koniec dalszy otwarty, końcówka giętka. Rozmiary 4 Fr ,5 Fr ,6 Fr , 7Fr o długosci 70 cm. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika. | sztuka | 20
6 | Zestaw cewnika nadłonowego typu Malecot zawierający: Cewnik Malecot o rozmiarach 12 Fr, 14 Fr, długość 30 cm, wydrążoną igłę, dren łączący zaopatrzony w kranik jednodrożny. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | zestaw | 5
7 | Zestaw stentu moczowodowego do odprowadzania moczu w zestawie: 2 stenty, 2 elementy ustalające położenie cewnika, prowadnik. | zestaw | 40
8 | Cewnik balonowy do poszerzania moczowodu, pokryty hydrofilna powłoką, stożkowa końcówka 5,0 F, widoczny radiologicznie balon o wytrzymałości do 20 atm, urządzenie do wypełniania balonu. | sztuka | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 22
L.p. | Asortyment | *jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Samouszczelniający cewnik zewnętrzny, wykonany z materiału nie zawierającego lateksu. Cechy produktu: 1. Antyskrętne ujście ze szczelnym połączeniem z workiem do zbiórki moczu. 2. Jednoczęściowy system, bezpieczne założenie. 3. Nie zawiera lateksu, pokryty przylepcem od wewnętrznej strony. 4. Możliwe zakładanie w rękawiczkach jednorazowego użytku. 5. Umożliwia skórze oddychanie, dopuszczenie do stosowania 24 godz. 6. W opakowaniu zbiorczym 1 miarka do oznaczenia rozmiaru. 7. Czytelna instrukcja do aplikacji i usunięcia cewnika zewnętrznego. 8. Możliwość połączenia ze standardowymi workami do zbiórki moczu. 9. Rozmiary - średnica: | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | 21 - 23 mm | opakowanie = 30 sztuk | 12
b | 25 - 28 mm | opakowanie = 30 sztuk | 34
c | 30 - 31 mm | opakowanie = 30 sztuk | 34
d | 35 mm | opakowanie = 30 sztuk | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 23
L.p. | Asortyment | *jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3 l/m2), rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy i nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię. | opakowanie = 8 sztuk | 200 | [6 empty] | Magazyn Szpitala
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 24
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Elektroda resekcyjna HF. - Monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24Fr, do optyki 30 °, - Średnica elektrody 0,2 mm, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, - Kompatybilna z posiadanym resektorem firmy OLYMPUS posiadanym przez Zamawiającego. | *opakowanie = 12 sztuk | 25 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Elektroda resekcyjna HF. - Monopolarna, rolka, duża 24 – 28 FR, do optyki 12° i 30 °, - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - kompatybilna z resektorem firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego. | *opakowanie = 12 sztuk | 10
3 | Cylinder zapasowy 150 ml do strzykawki AO556 posiadanej przez Zamawiającego, połączenie sztywne. | sztuka | 4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 25
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Włókno światłowodowe Cyber Ho wielorazowe o średnicy 273, 365, 550 i μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z każdym laserem wyposażonym w port SMA 905. W związku z posiadaną gwarancją na urządzenie Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera Cyber HO 150 Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 25 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Szkiełko ochronne laserowe model OAM001523 | sztuka | 8
3 | Ostrze morcelatora dwuczęściowe, średnica 4,5 mm, długość 40 cm, sterylizowalne, przeznaczone do Morcelatora urologicznego HAWK OPTICAL, typ Shaver system YBS-III posiadanego przez Zamawiającego. | sztuka | 4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 26
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Rozszerzadła moczowodowe. Zestaw rozszerzacza moczowodu służący do rozszerzania moczowodu przed ureteroskopią i/lub usuwaniem złogów. Powłoka AQ rozszerzacza to mikrocienka warstwa hydrofilowego polimeru, która po aktywowaniu przyciąga i zatrzymuje wodę i inne płyny w prowadniku, tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Zestaw o rozmiarach od 6 Fr do 18 Fr o długości rozszerzadeł 60 cm. Sterylne. Pakowane pojedynczo w zestawie. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | zestaw | 10 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Zestaw metalowego stentu moczowodowego do stosowania u pacjentów z zewnątrzpochodnym zwężeniem moczowodu rozmiar 6Fr długość 26 cm. Zestaw zawiera: stent , 6Fr długość 26 cm, system pozycjonowania stentu, prowadnik HiWire. Zestaw sterylny. Czas utrzymywania stentu - 12 miesięcy. | zestaw | 10
3 | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz, zawierający: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika 038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. | zestaw | 30
4 | Rozszerzacz AMPLATZ z koszulką 18 Fr | sztuka | 40
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 27
Oprzyrządowanie do posiadanego przez Oddział Urologiczny i użytkowanego na Bloku Operacyjnym Noża Harmonicznego firmy BOWA:
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Ulepszony przetwornik, nożyce zakrzywione do laparoskopii 400 LOTUS wkład do noża harmonicznego firmy BOWA posiadanego przez Zamawiającego. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem. | sztuka | 4 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Uchwyt nożyc zakrzywionych do laparoskopii 400 LOTUS końcówki wymienne. Sterylne. Pakowane pojedynczo, podwójnie w opakowanie folia-papier i w karton. Jednorazowego użytku. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Na opakowaniu jednostkowym 4 samoprzylepne etykiety informacyjne zawierające: LOT, REF, oznaczenie CE, datę ważności. | *opakownie = 10 szt | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 28
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
Sondy ultradźwiękowe i pneumatyczne do aparatu EMS Swiss LithoClast Master
1 | Sonda ultradźwiękowa do aparatu EMS Swiss LithoClast Master śr. Ø 3,3 mm , - długość 403 mm, do zabiegu PCNL | sztuka | 80 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Sonda ultradźwiękowa do aparatu EMS Swiss LithoClast Master śr.ø 1,9 mm - długość 360 mm, jednorazowa , do zabiegu MINI PCNL | sztuka | 80
3 | Przewód ssący do głowicy ultradźwiękowej litotryptora EMS Swiss LithoClast Master. ( Typ FR-091/4). | *opakowanie = 30 sztuk | 6
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 29
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowy zestaw drenów kompatybilny z systemem irygacji nożnej. Skład zestawu: strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 3 ml, dren długości 230 - 250 cm oraz średnicy wewnętrznej równej 4,2 mm, zastawka antyzwrotna. Na lini drenu podłączeniowego do ureteroskopu przełącznik In-Line Flow. Produkt sterylny. | zestaw | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Pompa do nożnej irygacji URS, (pedał) zapewniająca możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną do pompy nożnej. Możliwość podania płynu po jednej kropli oraz irygacji przy maksymalnym zgięciu endoskopu. Maksymalna objętość bolusa 2,5 ml. Produkt wielokrotnego użytku. | sztuka | 1
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 30
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewniki moczowodowe wykonane z materiału termo-plastycznego, skalowane co 1 cm z mandrynem nylonowym lub metalowym do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiary 3 - 9 F, z zakończeniem typu nelaton, oliwka, cuveler. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru cewnika. | sztuka | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Jednorazowy system zamknięty do irygacji podczas zabiegów TURP/TURPB, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu przepływu ciąglego, regulowanego przez ciśnienie hydrostatyczne. Linia posiada dwie komory kroplowe zapewniające ciagły przepływ redukujący powstawanie pęcherzyków powietrza oraz zaparowanie komory, dwa ruchome zaciski kodowane kolorystycznie umożliwiające prace zarówno w polu sterylnym, jak i niesterylnym, łącznik do cewnika trójdrożnego. Linia wykonana z PVC, pozbawiona lateksu i DEHP w składzie. Produkt sterylny. | sztuka | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 31
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w miejscu. Rozmiary 10 - 12CH, 12 - 14CH długości 28 - 45 cm. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Bezkońcówkowy ekstraktor złogów Dormia wykonany ze stopu niktu i tytanu, stosowany w całym układzie moczowym. Cztery zaokrąglone druty. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 120 cm. Rozmiar CH1.5 z koszykiem 9 mm lub CH2.2 z koszykiem 11 mm - do wyboru. Produkt dostarczany z wodoodpornym złączem ułatwiającym prowadzanie ekstraktora. Przeznaczony do giętkiej, półsztywnej i sztywnej ureteroskopii. Produkt steryly. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | sztuka | 20
3 | W pełni giętki ureterorenoskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Parametry: pole widzenia 100⁰; średnica dystalna 7.4 Fr; średnica zewnętrzna trzonu endoskopu 8,6 Fr; kanał roboczo-irygacyjny 3.6 Fr; kąt odchylenia końcówki 275⁰ w górę i w dół z pustym kanałem roboczym - 274⁰ z włóknem laserowym; trójnik umożliwiający wprowadzenie narzędzi i włókna laserowego do kanału roboczego z jednoczesnym podłączeniem linii irygacyjnej; całkowita długość 905 mm' długość robocza 670 mm; średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. Dostarczany z adapterem Tuohy Borst, umożłiwiającym precyzyjne wprowadzenie włókna laserowego. | sztuka | 20
a | Przetwornik obrazu posiadający możliwość regulacji światła, balansu bieli oraz możliwość powiększania obrazu. Posiada możliwość podłączenia do komputera za pomocą wyjścia USB lub do monitora zewnętrznego za pomocą wyjścia HDMI lub CVBS. Napięcia 100 - 240 V, częstotliwość 50/60 Hz. Bezpłatne użyczenie przetwornika obrazu: 1 sztuka – na czas trwania umowy. | sztuka | 1 | xx | xx | xx | xx
4 | Mechaniczne rozszerzadło moczowodowe długość 48 cm, kompatybilne z prowadnicą 0,038" . Rozmiary 8/10 oraz 12/14. Pakowane indywidualnie. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru. | sztuka | 30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)