## zestawienie
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.
…………………………. Pieczątka Wykonawcy UWAGA! Dotyczy wszystkich Pakietów: 1. Parametry określone są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w katalogach traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym asortymencie. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (np. katalogi, opisy, foldery, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta potwierdzających posiadanie przez zaoferowany asortyment oferowanych parametrów (z przedmiotowych środków dowodowych powinno wynikać, że zaoferowany asortyment spełnia każdy podany parametr). 3. Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 do SWZ tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. 4. Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na dostawę środków czystości, preparatów myjących, artykułów higienicznych i drobnego sprzętu na potrzeby Dzialu Utrzymania Czystości Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2022
OFERUJEMY:
PAKIET 1
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz. 1 | Papier toaletowy Jumbo. Kolor papieru biały lub szary, jednowarstwowy, perforowany, wykonany z materiału ulegającego biodegradacji. Średnica rolki 19 cm. Długość rolki min.145 m. Szerokość rolki 9 cm. Gramatura papieru nie mniej niż 38 gr/m2. Waga rolki nie mniej niż 420 gr. Tolerancja wymiarów +/- 5%. Pakowany po 12 rolek w zgrzewce (2 500 zgrzewek). Dostosowany do zainstalowanych w Szpitalu dozowników "GRITE". | rolka | 30000
Poz 2. | Ręcznik papierowy okrągły MAXI jednowarstwowy, biały min. 73% białości, o dobrych właściwościach absorbcyjnych, wodoutrwalany, bezpyłowy, perforowany, wykonany z materiału ulegającego biodegradacji, w rolkach z wyjmowaną tuleją ze środka ręcznika, rozwijany od środka ręcznika, rolki duże min.180 mb. do 200 mb; szerokość rolki 19 cm; średnica rolki 19 cm +/- 1 cm; Gramatura min. 42 gr/m2; Waga min. 1,5 kg do 2 kg. Pakowany po 6 sztuk w zgrzewce. Dostosowany do rodzaju zainstalowanych w Szpitalu dozowników typu P22PG. | zgrzewka = 6 szt | 2700
Poz 3. | Ręcznik papierowy ZZ wykonany z jednej grubej warstwy o gramaturze około 40 g/m2. O dobrych właściwościach absorbcyjnych, nie klejący się do rąk, wodoutrwalany. Nie rozrywający się przy wyciąganiu z dozownika. Wykonany z materiału ulegającego biodegradacji. Wymiar listka 250 x 230 mm. W kartonie 20 paczek po 200 listków ( 4000 listków karton). Dostosowane do rodzaju zainstalowanych w Szpitalu dozowników "GRITE" nr kat.395469 | karton = 20 paczek | 2300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 2
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz.1 | Ręcznik papierowy w roli, jednowarstwowy, kolor: biały, wymiary: wysokość 19,8cm średnica rolki 20cm długość ręcznika 350m, pakowany po 6 rolek w opakowaniu kartonowym. W zastosowaniu z dozownikiem z możliwością uzyskania minimum 1400 odcinków. Ręczniki wykonane z materiału zapewniającego wysoką chłonność, posiadające w składzie włókna pierwotne min36% włókna z recyklingu 64%. Wysoka chłonność i struktura tekstylna zapewniająca bezpyłowość i miękkość. Ręcznik posiadający certyfikat dla kontaktu z żywnością oraz akredytację ekologiczną Ecolabel. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wraz z pierwszą dostawą ręczników dostarczył dozowniki w ilości 100 sztuk w ramach bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy o następujących parametrach: Bezdotykowy dozownik w kolorze białym, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający za pomocą przycisku, posiadający okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, wymiary dozownika 37,4 x 29,7 x 24,80 (długość, szerokość, wysokość w cm), konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system odcinający automatycznie odcinki o długości około 25 cm, stworzony przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań higieny aby ograniczyć możliwość zakażeń krzyżowych. Dozownik tworzący spójny system z ręcznikiem. | karton = 6 rolek | 350
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 3
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz. 1 | Mydło w płynie standard o pojemności opakowania 0,5 litra;. Mydło do mycia rąk w płynie posiadające bardzo dobre właściwości myjące; skutecznie usuwające zabrudzenia skóry; posiadające właściwości antybakteryjne; wysokowydajne, natłuszczające, nawilżające; zawierające wysokiej jakości biodegradowalne środki myjące; nie zawierające barwników; o neutralnym pH dla skóry; nadające skórze elastyczność, gładkość, uczucie świeżości i wygładzenia naskórka; nie powodujące reakcji alergicznych; do częstego stosowania; opakowanie butelka typu zapas o pojemności 0,5 litra. Dostosowane do zainstalowanych w Szpitalu dozowników łokciowych typu "Dermados". | Litr opak = 0,5 L | 12000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 4
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz. 1 | Ścierka jednorazowa. Włóknina biała w opakowaniu 1,5 kg pocięta na ścierki. Pakowana w zgrzewkach po 6 opakowań jednostkowych. Opakowanie folia lub karton. Wymiary pojedynczej ściereczki min. 20 x 40 cm. Skład: wiskoza 60% - 70% + poliester 30% - 40%, Gramatura: min. 50g/m2. | zgrzewka = po 6 opakowań 1,5 kg ( tj. 1 zgrzewka = 9 kg) | 720
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 5
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz. 1 | Worki na śmieci LDPE 120 L (15) czerwone worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru czerwonego o pojemności 120 L. O wymiarach 110 x 70 cm. I grubości min. 30 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 15 sztuk. | rolka = 15 szt. | 14000
Poz. 2 | Worki na śmieci LDPE 120 L (15) niebieskie worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru niebieskiego o pojemności 120 L. O wymiarach 110 x 70 cm i grubości min. 30 micronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 15 sztuk. | rolka = 15 szt. | 12500
Poz. 3 | Worki na śmieci LDPE 120 L (15) czarne worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru czarnego o pojemności 120 L. O wymiarach 110 x 70 cm i grubości min. 30 micronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 15 sztuk. | rolka = 15 szt. | 13500
Poz. 4 | Worki na śmieci LDPE 120 L (15) żółte worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru żółtego o pojemności 120 L. O wymiarach 110 x 70 cm i grubości min. 30 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 15 sztuk. | rolka = 15 szt. | 200
Poz. 5 | Worki na śmieci LDPE 35 L (25) czerwone worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru czerwonego o pojemności 35 L. O wymiarach 60 x 50 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 7000
Poz. 6 | Worki na śmieci LDPE 35 L (25) niebieskie worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru niebieskiego o pojemności 35 L. O wymiarach 60 x 50 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 5000
Poz. 7 | Worki na śmieci LDPE 35 L (25) czarne worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru czarnego o pojemności 35 L. O wymiarach 60 x 50 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 15000
Poz. 8 | Worki na śmieci LDPE 35 L (25) żółte worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru żółtego o pojemności 35 L. O wymiarach 60 x 50 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 100
Poz. 9 | Worki na śmieci LDPE 60 L (25) czerwone worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru czerwonego o pojemności 60 L. O wymiarach 70 x 60 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 6000
Poz. 10 | Worki na śmieci LDPE 60 L (25) niebieskie worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru niebieskiego o pojemności 60 L. O wymiarach 70 x 60 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 4000
Poz. 11 | Worki na śmieci LDPE 60 L (25) czarne worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru czarnego o pojemności 60 L. O wymiarach 70 x 60 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 8000
Poz. 12 | Worki na śmieci LDPE 60 L (25) żółte worki na śmieci klasyczne wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE koloru żółtego o pojemności 60 L. O wymiarach 70 x 60 cm i grubości min. 20 mikronów. Odporne na przekłucia i rozdarcia; posiadające mocne zgrzewy na dole worka; konfekcjonowane na rolce z perforacją po 25 sztuk. | rolka = 25 szt. | 100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 6
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz. 1 | Pad diamentowy średnica 380 mm (15") żółty gradacja 1500. Pady diamentowe do czyszczenia i polerowania powierzchni podłóg kamiennych wykonanych z lastryko, marmuru, granitu, gresu oraz podłóg betonowych; zastosowanie w codziennej konserwacji podłóg; przystosowane do wszystkich typów maszyn czyszczących; możliwość uzyskania wysokiego połysku posadzki bez użycia środków chemicznych używając wyłącznie wody. | szt. | 96
Poz. 2 | Pad diamentowy średnica 330 mm (13") żółty gradacja 1500. Pady diamentowe do czyszczenia i polerowania powierzchni podłóg kamiennych wykonanych z lastryko, marmuru, granitu, gresu oraz podłóg betonowych; zastosowanie w codziennej konserwacji podłóg; przystosowane do wszystkich typów maszyn czyszczących; możliwość uzyskania wysokiego połysku posadzki bez użycia środków chemicznych używając wyłącznie wody. | szt. | 96
Poz. 3 | Pady do maszyn czerwone średnica 330 mm (13"). Pad przeznaczony mycia i bieżącej pielęgnacji koloru czerwonego oraz metody spray cleaningu, wszelkiego typu posadzek twardych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych powłoką ochronną. Nadający się do mycia posadzek drewnianych oraz delikatnych posadzek z tworzyw sztucznych np. Tarketu | szt. | 30
Poz. 4 | Pady do maszyn czerwone średnica 380 mm (15"). Pad przeznaczony mycia i bieżącej pielęgnacji koloru czerwonego oraz metody spray cleaningu, wszelkiego typu posadzek twardych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych powłoką ochronną. Nadający się do mycia posadzek drewnianych oraz delikatnych posadzek z tworzyw sztucznych np. Tarketu | szt. | 30
Poz. 5 | Pady do maszyn czarne średnica 430 mm (17") Agresywny pad do czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi do gruntownego czyszczenia. | szt. | 40
Poz. 6 | Pady do maszyn białe średnica 500 mm (20"). Pad do polerowania posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, linoleum, PCV i tworzyw sztucznych, zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową powłoką ochronną | szt. | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Pakiet 7
MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala
Lp. | Asortyment / parametry wymagane | Jednostka miary | Wymagana ilość | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Poz. 1 | Szczotka - zmiotka z szufelką | kpl. | 60
Poz. 2 | Gąbki kuchenne o wymiarach 7 cm (+/- 1 cm) x 10 cm (+/- 1 cm). | opak = 5 szt. | 50
Poz. 3 | Worki papierowe do odkurzacza Wetrok Monovac 6 Plus | szt. | 100
Poz. 4 | Szczotka do zamiatania o szerokości 40 cm (+/- 1 cm) na kiju drewnianym gwintowanym o dł. min 120 cm | szt. | 40
Poz. 5 | Szczotka do szorowania ryzowa na kiju | szt. | 80
Poz.6 | Płyn do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni oraz do wszystkich powierzchni lakierowanych i malowanych, nadający się do sprzętu elektronicznego. Pozostawia warstwę ochronną, tworzącą płaszcz ochronny, zabezpieczający powierzchnię przed śladami palców, wody i kurzem. Posiadający właściwości antystatyczne. Opakowanie 0,5 - 1 L z atomizerem lub w sprayu. | litr | 80
Poz. 7 | Preparat przeznaczony do usuwania miejscowych zanieczyszczeń, takich jak: ślady po naklejkach, taśmach klejących i resztek kleju. Opakowanie 0,5 - 0,75 L z atomizerem lub w sprayu. | litr | 50
Poz. 8 | Ściereczki z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczone do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak: lustra, blaty, szyby, meble, do użycia zarówno na mokro jak i na sucho. Ścierki w 3 kolorach: niebieski, czerwony, żółty. Wytrzymałość min. 300 prań. Gramatura min. 300 g/m2 Wymiary min. 30x30 cm. Skład: poliester 80%, poliamid 20% | szt. | 1000
Poz. 9 | Mop płaski kieszeniowy z mikrofazy 40 cm. Wkład do mopa z mikrofazy do uchwytów płaskich kieszeniowych przeznaczony do mycia wszelkich podłogowych powierzchni zmywalnych: panele, parkiet, gres, ceramika, kamień, pcv itp. Parametry wymagane: Kolor: biały. Długość mopa: 40 cm. Skład: polyester, mikrofibra. Wymiary nakładki: długość 40 cm. Temperatura prania: min. 95°C. Temperatura suszenia: min. 75°C. Sposób mocowania: kieszeniowy. Wytrzymałość: min. 350 prań. Waga: min. 80 g. | szt. | 5000
Poz.10 | Szczotka do WC z pojemnikiem stojąca - komplet biały | kpl. | 200
Poz.11 | Stelaż do mopa przeznaczony do mopów kieszeniowych o długości 40 cm. Pasujący do mopów z pozycji 9 i kija z poz. 12 tworzący z nimi podstawowy i uniwersalny zestaw do sprzątania. | szt. | 50
Poz.12 | Aluminiowy kij o średnicy 22 mm, długość 140-150 cm. Pasujący do stelaża do mopów z pozycji 11. | szt. | 50
Poz.13 | Worki wodorozpuszczalne specjalnego zastosowania PVA. Worki całkowicie rozpuszczalne w wodzie w temperaturze już 40 oC przeznaczone do prania skażonej bielizny i odzieży ochronnej. Minimalny rozmiar worka 80 cm x 60 cm zawierający wstążkę do jego zawiązania. Konfekcjonowane na rolce po 25-50 sztuk. Worki i ich przewiązki wykonane z nietoksycznych substancji rozpuszczalnych w wodzie i ulegających całkowitej biodegradacji po rozpuszczeniu. | szt. | 5000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )