## Pakiet 1
PAKIET 1
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej dynamicznej | szt. | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
..............................................................................................................................
data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | nazwa parametru | parametr wymagany | parametr oferowany
Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej dynamicznej
1 | Implant wykonany z materiału typu PEEK. | Tak
2 | Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych. | Tak
3 | Dostęp jednostronny. | Tak
4 | Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. | Tak
5 | Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań. | Tak
6 | Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. | Tak
7 | Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym (12mm) i średnim (15mm). | Tak
8 | Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16mm, stopniowane co 2mm | Tak
9 | Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI. | Tak
10 | Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia. | Tak