Załącznik nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej: *

……………………………………………..………………………………………………………

          - Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………**

          - Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………**

          - FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………**

e-mail: ......................................................…………………………………………………………**

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………**

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP na „ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2017  oferujemy:

I. cenę ryczałtową w wysokości:

brutto : ……………………zł**

słownie:…………………………………………………………………………………………… zł**

podatek VAT .............%**

netto................................... zł **

słownie:…………………………………………………………………………………………… zł**.

w tym:

1. koncepcja  funkcjonalno-przestrzenna  cena netto: ……………………………. zł **;

2.  projekt budowlany cena netto:	zł **;

3. projekt wykonawczy cena netto : 	zł **;

4. przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zbiorcze zestawienia kosztów cena netto: ................................................... zł **.

5. w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego (należy przyjąć koszt planowanych przez Zamawiającego 2 pobytów podczas realizowanych robót budowlanych ) tj. cena netto jednego pobytu ………………...  x 2 ( ilość planowanych pobytów przez Zamawiającego)  =   ................... zł **;

II. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia: do dnia …………………..** z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych - (wymagany termin wykonania  przedmiotu zamówienia do 20.12.2017r),

W tym:

a) opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

III.   PŁATNOŚĆ

Termin płatności  w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pozytywnym protokole zdawczo-odbiorczym. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

IV. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem usług.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  30  dni  od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pozytywnym protokole zdawczo-odbiorczym.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

8.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawców, którzy są w danym momencie już  znani wykonawcy:

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Firmy podwykonawców ( dotyczy podwykonawców, którzy są w danym momencie już znani wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

9*. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a ust.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu  w następującym zakresie:..............................................................................................................................................

Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

10*. Oświadczamy, że nie  polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w  art. 22 a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

12. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

13. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min 20.000,00 PLN i zobowiązujemy się załączyć kopię dokumentu OC do umowy.
14. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

15. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego w wysokości 3% ceny ofertowej postępowania na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 150 ustawy Pzp.

Na ..............** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.........................................................................
  data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

** -  należy wypełnić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w części IV pkt 14.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

  - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

  - o przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2017

oświadczamy, że:

    - należymy do grupy kapitałowej*

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

    - nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

1.Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy 
z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z nadzorem autorskim”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2017

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1. *OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt III.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.2.specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

2. * WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w pkt III.1. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

Wykaz dokumentów:

a)………………………………………………………………………………………..

b)………………………………………………………………………………………..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

3. * OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

4. * WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PZP.

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………….

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

5. * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 PZP.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

6. * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

7. * OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.

Oświadczam, że:

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…….……., dnia …………. r.

…………………………………………

(własnoręczny podpis)

* - jeśli dotyczy ( jeśli nie dotyczy należy wpisać, że nie dotyczy)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA  ŚWIADCZENIE USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży  obejmującej modernizację istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim ”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2017

Oświadczamy,

że niżej wymienione osoby, skierowane do realizacji  zamówienia publicznego, posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podstawa do dysponowania osobami * | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie od dnia uzyskania uprawnień | Wykształcenie | Uprawnienia (szczegółowy zakres uprawnień ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa – zlecenie, inne (wpisać jakie).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje:

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Osoby winny posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w poszczególnych ww. specjalnościach od dnia uzyskania wymaganych uprawnień.

.........................................................

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

............................., dnia ................  r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży  obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim ”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2017

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających  czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, w wykazie usług  należy wskazać co najmniej, 2 dokumentacje projektowe (wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze) budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub modernizacji obiektów budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł brutto każda.

| Lp. | Przedmiot (rodzaj)usługi opracowania dokumentacji projektowej | Wartość brutto dokumentacji projektowej | Daty wykonania usług (m-c rok do m-c rok) | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Załączyć dowody, określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór  umowy

        - Umowa

      - Nr......../ZT-SZP-226/ 01/ 83 /2017

zawarta w dniu	, pomiędzy:

, zwanym w treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym

przez:

........................................................................................................................................

a

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, przy Al. Piłsudskiego 11, NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

Romana Nojszewskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

zwanym dalej Zamawiającym

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 o wartości poniżej 209.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

§ 1

Przedmiot umowy.

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego przy  realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

2. Zamówieniem objęty jest zakres prac zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w:

1) po 6 egz. koncepcji rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych (wraz z wizualizacją i prezentacją oraz szacunkiem kosztów),

2) po 6 egz. projektu budowlanego (wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej i informacją BIOZ) (projekt architektoniczno - konstrukcyjny z projektami branżowymi: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych),

3) po 6 egz. projektu wykonawczego (dla każdej części opracowania: projekt architektoniczno - konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnych, wentylacji projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, projekt instalacji teletechnicznych, projekt aranżacji wnętrz (z umeblowaniem) wraz z wizualizacją i prezentacją,

4) po 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wymagania dla robót każdej branży: architektura,  konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, etc.

5) po  6 egz. przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

6) po  6 egz. zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK),

7) po 2 egz. wersji elektronicznej (dokumentacja: opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót etc. - w formacie ogólnodostępnym (doc, pdf), wszystkie rysunki w 2 formatach: dwg i pdf, prezentacje w formacie ppt, pps, przedmiary i kosztorysy w formacie ath.

4. Dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejącego, oceny stanu technicznego budynku i terenu nieruchomości w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także po uzyskaniu staraniem i na koszt Wykonawcy niezbędnych dokumentów (np. kopię mapy zasadniczej do celów projektowych).

5. Przedmiary robót należy sporządzić w oparciu o katalogi KNR lub KNNR. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać metodą szczegółową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Wykonawca obowiązany jest do wykonania 1 egz. dokumentacji, uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone w czasie realizacji robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, złożonego do pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja ta winna być również dostarczona Zamawiającemu w formie elektronicznej.

§ 2

Termin wykonania  zamówienia i odbiory.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia …............................*( zgodnie ze złożoną ofertą) z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych,

w tym:

1) koncepcja funkcjonalno - przestrzenna (określona w §1 ust. 3 pkt 1) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania  umowy.

2. Dokumentacja projektowa przekazywana będzie Zamawiającemu częściami, w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Za termin realizacji uważać się będzie datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Protokół odbioru winien zawierać:

1) wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań),

2) oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja:

a) została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą techniczną,

b)wydana zostaje po skoordynowaniu między branżami, po sprawdzeniu, z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy.

3)	kwotę płatności za  cały przedmiot zamówienia  zgodnie z § 7ust. 1.

5. Odbiór końcowy dokonany będzie po złożeniu ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK) i uzyskaniu pozytywnej oceny komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na 7 dni przed terminem  określonym w  ust.1 po 1 egz.  opracowań  określonych  w § 1ust. 3  celem  sprawdzenia przez Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy.

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, a w szczególności z uwzględnieniem m.in. następujących przepisów:

1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012 r. poz. 462),

2)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2015 r. poz. 1554),

3)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013r , poz. 1129),

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004r, poz. 1389)

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowych,

5)Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 roku  w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U z 2012r. poz.739),

6)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.1422); dalej zwane Warunkami Technicznymi,

7)Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719),

8)Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz.290 ze zm ),

9)obowiązujących obecnie szczegółowych przepisów prawnych w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach służby zdrowia,

10) innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla ustalenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych posługiwać się normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".

2. Po podpisaniu umowy i przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu.

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zapewni uzgodnienie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, spraw sanitarnohigienicznych i bezpieczeństwa i higieny pracy, przez uprawnionych rzeczoznawców. W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację umożliwiającą Zamawiającemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych, w tym opracowania wymagane przez uprawniony organ administracji w postępowaniu zgłoszeniowym. W przypadku konieczności uzupełnień, zmian etc. wymaganych przez organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę/wykonanie robót budowlanych, w ramach niniejszej umowy Wykonawca obowiązany do niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków itp. uzupełnień i wyjaśnień.

5. Kosztorysy inwestorskie muszą zostać sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

6. Wykonawca zamówienia sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  uwzględniającą występujące roboty budowlane oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości - niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach całego wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy lub uzupełnienia w powyższym terminie, dłuższy termin wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji. Powyższe dotyczy również wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

9. Wykonawca w trakcie realizowania przedmiotu umowy zapewni szczegółową koordynację między poszczególnymi branżami.

10. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

11. Wykonawca dokona sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyska wymagane opinie i uzgodnienia, a także poniesie związane z tym koszty.

12. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie, dokumentacji, decyzji lub przepisie wystąpi wskazanie wymogu posiadania opracowania lub projektu niezbędnego dla celu, któremu dokumentacja ma służyć (wykonanie inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie), Wykonawca obowiązany jest do wykonania powyższego w ramach zawartej umowy.

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania oferentów w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

14. Wykonawca zobowiązuje się do zmian   w opracowanej dokumentacji w ramach ceny ofertowej określonej w § 7 w przypadku zmian przepisów dotyczących realizowanego  przedsięwzięcia oraz uwag wniesionych przez instytucje finansujące  realizację przedmiotu zamówienia  w terminie do 7 dni roboczych.

15. Wykonawca podejmuje się ponadto pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego opracowaną dokumentacją zgodnie z zasadami określonymi w § 4 umowy.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

17. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot zamówienia przy udziale osób posiadających wymagane uprawnienia.

18. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania na każdym etapie przyjętych rozwiązań  projektowych z poszczególnymi Sekcjami branżowymi Szpitala oraz Działem Utrzymania Ruchu.

19. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w obowiązkowych pracach komisji techniczno-ekonomicznej  w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w pełnym składzie projektantów zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający wyznacza co najmniej 3 spotkania komisji w trakcie realizacji przedmiotu umowy, termin spotkań będzie ustalany z tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Nadzór autorski

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

6) dokonanie zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego,

7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

8) poprawianie błędów projektowych, likwidacja kolizji między branżami lub uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

4. W przypadku, wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również wynikających z ust. 2 pkt 8).

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych z zastrzeżeniem ust. 4 wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą - z uwzględnieniem postanowień ust. 2 pkt 2), 4), 6) i 8) oraz ust.5 - podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

7. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie.

8. W przypadku etapowania robót postanowienia niniejszej umowy odnoszą się w całości do każdego z etapów, przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o wykonawcy robót budowlanych i sprawującym nadzór inwestorski tego etapu (etapów).

9. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń,

2) każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w ust. 3.

10.W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy stosownie do postanowień ust. 9 pkt. 3, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej zrealizowanej przez Wykonawcę zgodnie z umową.

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową po protokolarnym odbiorze.

3. Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w terminie do 7 dni roboczych.

§ 6

Współdziałanie stron.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić.

2. W trakcie sporządzania dokumentacji wykonawczej Wykonawca (zespół projektantów bądź projektant branżowy wraz z prawnym przedstawicielem Wykonawcy) obowiązany jest konsultować realizowane opracowanie w zakresie rozwiązań funkcjonalno - technologiczno - materiałowych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami i podmiotami uprawnionymi.

3. O potrzebie spotkań Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Prawo zwoływania spotkań przysługuje również Zamawiającemu. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego, chyba że wyrazi on zgodę na inną lokalizację.

§ 7

Wynagrodzenie.

1.	Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ( zgodnie ze złożoną ofertą):

brutto: .......................zł *

(słownie: 	 złotych)*,

Vat ....... %*

netto: .........................zł *

(słownie: 	 złotych) *,

w tym:

1a. w zakresie dokumentacji:

- koncepcji funkcjonalno-przestrzennej (określonej w §1 ust. 3 pkt 1):   netto................. 	 zł *;

- projektu budowlanego (określonego w §1 ust. 3 pkt 2): netto.................................. zł *;

- projektu wykonawczego (określonego w §1 ust. 3 pkt 3): netto 	 zł *;

- przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zbiorczego zestawienia kosztów  (określonych w §1 ust. 3 pkt 4-7): netto	zł *.

1b. w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego - określonego w § 4 umowy  ( 2 pobyty podczas realizowanych  robót budowlanych ) netto …..........................  zł *;

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1a pkt 4 niniejszego paragrafu obejmuje również ewentualne aktualizacje: przeszacowania wartości kosztorysowej, zmiany w zbiorczym zestawieniu kosztów (ZZK), które mogą nastąpić po odbiorze końcowym dokumentacji. Zmiany (aktualizacje), o których mowa powyżej Wykonawca obowiązany jest wykonać na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili zgłoszenia (dopuszcza się wydłużenie tego terminu za zgodą Zamawiającego).

3.Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ofertowej, niezmiennej do końca realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również nadzoru autorskiego z zastrzeżeniem  § 8 ust 4.

§ 8

Warunki płatności.

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone w § 7 ust. 1a, płatne będzie przez Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3.

2. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi na podstawie faktury wystawionej po odbiorze końcowym i pozytywnym protokole zdawczo-odbiorczym w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z uwzględnieniem postanowień dotyczących złożenia  oświadczenia podwykonawcy ( jeśli dotyczy).

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy  przelewem na konto Wykonawcy nr: ………………………………………………………………………….. *

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1b dokonywana będzie  na podstawie potwierdzonych pobytów  przez Wykonawcę podczas realizowanych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

5. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

6. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015. Poz. 618 ze zm.)

7**.Wykonawca obowiązany jest najpóźniej wraz z  doręczeniem faktury przedstawić oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie od Wykonawcy za prace przez nich wykonane.

8. Brak oświadczenia podwykonawcy skutkuje wstrzymaniem płatności za dany okres z winy Wykonawcy. W związku z powyższym nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie odsetkowe i odszkodowawcze. Płatność za ten okres zostanie dokonana przez Zamawiającego po przedstawieniu oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego wykonanie płatności na rzecz zgłoszonych podwykonawców ( oświadczenia podwykonawcy są załącznikiem do umowy, w przypadku gdy przewiduje się podwykonawców).

**-  ust. 7 -  jeżeli dotyczy

§ 9

Rękojmia i gwarancja.

1. Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają po upływie 5 lat od odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca udziela 6-letniej gwarancji na całość opracowanej dokumentacji projektowej, bieg której rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca niezwłocznie w terminie uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego nieodpłatnie wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania projektowe.

4. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi wykonawca dokona nieodpłatnie stosowych zmian w opracowanej dokumentacji w związku ze zmiana przepisów i norm.

§ 10

Kary umowne i odszkodowania.

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	w przypadku opóźnienia:

a) w wykonaniu zamówienia zgodnie z § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

b)w udzieleniu odpowiedzi na zapytania oferentów - w wysokości 0,1% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

c)w realizacji obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 2 w wysokości 0,5% wartości części wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

d) w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1a (odpowiednio) pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 umowy, za każdy dzień zwłoki,

e) w  dokonaniu zmian w dokumentacji projektowej  związanej ze zmianami przepisów dotyczących realizowanego przedsięwzięcia oraz uwag wniesionych przez instytucje finansujące realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości całego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) w przypadku nieobecności na spotkaniach dotyczących uzgodnień rozwiązań projektowych, w ramach komisji techniczno-ekonomicznej, czy też innym spotkaniu związanym z realizacją przedmiotu umowy zwołanym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za każdą nieobecność każdego zgłoszonego przez Wykonawcę projektanta.

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto,

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego, a w szczególności zaistnienia opóźnień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 4 ust.2 i uchybień terminom przewidzianym w § 4 ust. 9 pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki.

2. Kary umowne podlegają kumulacji.

3. Kwoty kar umownych zostaną potrącone z faktur Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.

§ 11

Zmiana umowy.

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów realizacji umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, zmiany warunków i terminów płatności, a także zmiany zakresu umowy, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiające ich dotrzymanie w ustalonych terminach lub całkowite wykonanie umowy.

2. Dopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:

1) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy;

2) zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy;

3) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

4) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, tj. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili   podpisania umowy,

5) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

6) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy.

7) zmian wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

- co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń co do poprawności i terminowości realizacji przedmiotu umowy wyrażonych przez Zamawiającego na piśmie,

- braku terminowego dokonywania zmian bądź uzupełnień  oraz poprawek dokumentacji, o których mowa w § 3 ust. 8 umowy - po uprzednim wezwaniu do tego Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości,

- niewykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami SIWZ,

- braku ważnej polisy ubezpieczeniowej,

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- wydania nakazu majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. prac zrealizowanych (prace zrealizowane winne być oszacowane w odpowiednim protokole).

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 % ceny brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………………………..zł,* w formie (określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) .............................

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3. Zwrot 70 % zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych na nr konta Wykonawcy.............................................. ****( należy podać w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu).

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument świadczący o ciągłości zabezpieczenia wykonania umowy ( dotyczy formy zabezpieczenia innej niż  w  pieniądzu).

§ 14

Podwykonawcy

1**. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu umowy.

2**.Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres usług:
.........................................................................................

3**.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę ( Zamawiający  żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy).

4**. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania  podwykonawców jak za swoje.

** - jeżeli dotyczy

§ 15

OSOBY  SKIEROWANE DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował  przedmiot umowy  przy udziale osoby:

1) *…………………………………. -  posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2)*…………………………………. -  posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

3)*………………………………… -  posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4)*…………………………………. -  posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

2. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi aktualne uprawnienia osób niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§16

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym ubezpieczenie to powinno zachować ciągłość przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię w/w dokumentu OC, a także dokumenty świadczące 
o ciągłości w/w ubezpieczenia z chwilą podpisania umowy i w trakcie prowadzonych prac.

3. W przypadku gdy załączona polisa traci ważność przed wymaganym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, że dokona przedłożenia jej ważności do terminu nie krótszego od wymaganego terminu zakończenia.

§ 17

Postanowienia końcowe.

1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, osobiste i zależne wynikające z całego opracowania projektowego, określonego w § 1 umowy, w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji robót objętych projektem.

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację opracowanej dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego, która będzie niezbędna w przetargu na wybór wykonawcy robót. W związku z powyższym Zamawiający nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

3. Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest: ....................................................... 	tel. ….................................................*.

4. Osobą uprawnioną do koordynowania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Zamawiającego jest:.................................................................................... tel..............................................*.

5. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

.............................................                                                                    ..............................................

Załączniki do umowy:

1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik**.

2. umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana***.

3. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4. kopia ,,Formularza ofertowego” Wykonawcy.

5. zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za świadczenie usług, o których mowa w pkt 5.3.3. lit. b SIWZ.

*   - należy wypełnić

**     -  jeżeli dotyczy

***    - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum

Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy usług*

*-  jeżeli dotyczy

Zadanie

.....................................................................................

wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia .............................

Nazwa podwykonawcy ........................................................................................

Oświadczenie podwykonawcy usług, który uczestniczył w wykonaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia usług do .............................

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonanych usług | Nr faktury | Wartość faktury brutto/PLN/ | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono/nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za usługi przez nas wykonane

w ramach przedmiotowego zadania  co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego*

............................................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub

osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy

* - Uwaga:

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione.

Załącznik nr 7 do SIWZ  - Program funkcjonalno - użytkowy

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

18 - 404  Łomża, Al. Piłsudskiego 11

NIP: 718-16-89-321     REGON: 450665024

tel. centr. (86) 47 33 900   fax  86 47 33 624

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży  obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim.

| Nazwa i adres Zamawiającego: | Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: |
| --- | --- |
| Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego 18 - 404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 Tel.86 47 33 900 Fax 86 47 33 210 | Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy |

Kod zamówienia według CPV:

- kod CPV: 71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- kod CPV: 71.22.00.00-6 -  Usługi projektowania architektonicznego

- kod CPV: 71.22.10.00-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

- kod CPV: 71.22.20.00-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

- kod CPV: 71.24.20.00-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

- kod CPV: 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

-  kod CPV: 71.30.00.00-1 - Usługi inżynieryjne

- kod CPV: 71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zawartość opracowania:

A.	Część opisowa

B.	Część informacyjna

C. Część rysunkowa

AUTORZY OPRACOWANIA:

Dział Utrzymania Ruchu –  Cezary Frąckiewicz

data opracowania październik   2017 r

Zawartość opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1.Przedmiot zamówienia.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

2.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

3.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.2.1 Część ogólna.

3.2.2.Część szczegółowa.

3.2.2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

3.3. Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych.

3.3.1 Zagospodarowanie terenu.

3.3.2.Bezpieczeństwo pożarowe.

3.3.3.Wymogi sanitarno-higieniczne.

3.3.4.Akustyka.

3.3.5.Wyposażenie.

3.3.6.Architektura.

3.3.7 Konstrukcja.

3.4.Wykończenie pomieszczeń.

3.4.1.Okna.

3.4.2.Drzwi.

3.4.3.Ściany działowe.

3.4.4.Sufity.

3.4.5.Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń.

3.4.6.Konstrukcja.

3.5.Instalacje wodno-kanalizacyjne.

3.5.1.Kanalizacja sanitarna.

3.5.2.Kanalizacja deszczowa.

3.5.3.Zimna woda użytkowa i ppoż.

3.5 .4.Ciepła woda użytkowa.

3.6.Instalacje elektryczne.

3.6.1.Wytyczne ogólne.

3.6.2.Zasilanie.

3.6.3.Systemy OZE

3.6.4.Instalacje wewnętrzne.

3.6.5.Ochrona od porażeń.

3.6.6. Instalacja połączeń wyrównawczych.

3.6.7. Instalacja uziemień.

3.6.8. Instalacja przeciwprzepięciowa.

3.6.9  Instalacja odgromowa.

3.7. Instalacje teletechniczne.

3.7.1.Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego.

3.7.2.Instalacja telefoniczna.

3.7.3. Instalacja widedomofonowa.

3.7.4. Instalacja monitoringu CCTV

3.7 .5. Instalacja telewizji TV.

3.7.6. Instalacja sieci komputerowej.

3.7.7.Instalacja przyzywowa.

3.8. Ogrzewanie.

3.9. Inne wymagania.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.Dane ogólne.

1.1.Stan prawny nieruchomości.

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania.

1.3.Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

1.4.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny terenu  Ośrodka rehabilitacji dziennej w Kisielnicy.

- Dokumentacja  istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy.

3.1. Inwentaryzacja budynku  ( rzuty i elewacje )

3.2.  Ekspertyza  stanu technicznego budynku  oraz projekt prac zabezpieczających i naprawczych.

- Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia  21 lipca 1981 roku  w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.

- Wypis z rejestru gruntów.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży  obejmującej modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  wraz z nadzorem autorskim.

Wykonanie kompletnej dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii rzeczoznawców oraz pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych .

Pracownia projektowa otrzyma pełnomocnictwo i będzie dokonywała wszystkich uzgodnień w imieniu Zamawiającego   - dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna być opracowana dla całego zadania. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy i rozwiązań projektowych, co do sposobu zagospodarowania terenu oraz co do funkcji   istniejącego  budynku

Modernizowany budynek  musi spełniać obowiązujące  wymagania i przepisy  i być zaprojektowany   zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz.563);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) .

- Obowiązującymi obecnie szczegółowymi przepisami prawnymi w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego.

Powyższa dokumentacja projektowa  jest II etapem  rozpoczętego kompleksowego zagospodarowania terenu i budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy.

I etapem było  zlecenie opracowania  wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej budowę krytej ujeżdżalni na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z nadzorem autorskim. Ogłoszenie o zamówieniu  nr 552437-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

Firma realizująca I etap to NON-BOX Barbara  Sarna ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5, 15-213 Białystok.

Dokumentacja projektowa  dla Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży  obejmująca modernizację istniejącego budynku  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy  powinna być ściśle powiązana w zakresie instalacyjnym  określonym  I etapem.

1.1.1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną;

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany -do pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych;

- Projekt architektoniczno –budowlany –wykonawczy;

- Projekt konstrukcyjny – wykonawczy;

- Projekt instalacji sanitarnych – wykonawczy:

- Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna;

- Kanalizacja sanitarna zewnętrzna ( instalacja kanalizacyjna poprzez oczyszczalnię  ścieków realizowaną   w I etapie )

- Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji teletechnicznych – wykonawczy:

- Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych;

- Projekt sygnalizacji alarmu pożarowego;

- Projekt instalacji telefonicznych;

- Projekt instalacji  sieci komputerowej;

- Projekt instalacji telewizyjnej TV;

- Projekt instalacji  video domofonowej;

- Projekt instalacji monitoringu CCTV;

- Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych – wykonawczy( WLZ ,oświetlenie zewnętrzne);

- Projekt zasilania istniejącego budynku;

- Projekt instalacji przyzywowej;

- Projekt nowych źródeł i ewentualnie  sieci i przyłączy mediów do istniejącego   budynku, wraz z uzyskaniem niezbędnych wniosków przyłączenia/zwiększenia mocy itp. ( w razie potrzeb ).

- Informacja “Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”;

- Przedmiary;

- Kosztorysy inwestorskie;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- Sporządzenie innej wymaganej prawem dokumentacji m.in  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

- Wszystkie niezbędne pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektów w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych Wykonawca uzgodni dokumentację z  PIP, KPSP,WSSE oraz innymi organami i instytucjami z którymi dokumentacja wymaga takich uzgodnień.

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która winna uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

1.1.2.Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

1.1.3.  W ramach dokumentacji technicznej należy uwzględnić pełny zakres zastosowania instalacji  (wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  budynku   dla tego typu obiektów  /pomieszczeń/.  Należy uwzględnić powiązanie nowych instalacji z istniejącymi zachowując ich wzajemną kompatybilność ( zasilanie  i wykonanie instalacji  współpracującymi z instalacjami   projektowanymi  w zakresie I etapu ).  Wszystkie instalacje powinny być opomiarowane.

Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami dla tego typu budynków.

1.1.4.Wykonawca dokumentacji technicznej w każdej fazie realizacji powinien konsultować z Zamawiającym przyjęte założenia i zakres realizacji oraz uzyskać pisemne uzgodnienie z użytkownikiem.

1.1.5.Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowań dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

1.1.6.Dokumentacja projektowa po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie służyć do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.1.7.Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię wykonania i odbioru robót.

1.1.8.Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (podane w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, M. P. z 2003r. nr 46, poz.693, z 2004r. nr 7, poz.117 i nr 17, poz.297).

1.1.9.W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

- wspólne specyfikacje techniczne;

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie;

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane;

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;

- Polskie aprobaty techniczne.

1.1.10. Dokumentacja projektowa będzie służyć  jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych w związku z powyższym musi spełniać wymagania narzucone przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do niej, a w szczególności art. 29, 30, 31 tej ustawy. Należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie musza spełniać. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych.

1.2.     Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie   i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego. Projektowana  budowa określona  w programie funkcjonalno-użytkowym powinna odpowiadać obowiązującym przepisom w tym min. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. Pomieszczenia muszą spełniać wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i p.poż. na dzień uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych .

Zamawiający na żądanie Wykonawcy przekaże dokument  potwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wykonawcy prac projektowych  mają obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym,  na etapie projektowania. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji  przedmiotu zamówienia do ingerowania w przyjęty  harmonogram prac.

Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, warunkami technicznymi, z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami,  przepisami przeciwpożarowymi, higieniczno – sanitarnymi, bhp, itp.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.) uwzględniające rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień.

Kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389).

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  na całość zadania.

1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Na podstawie  wydanej decyzji  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  KL-WKZ-55340/80/81  z dnia 21 lipca 1981 roku   teren  został wpisany do rejestru zabytków pod nr.A-173 i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wobec powyższego  zamawiający wymaga  dokonania wszelkich uzgodnień  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Modernizowany  budynek  będzie służył  do prowadzenia hipoterapii dzieci i młodzieży

Dane techniczne budynku objętego przedmiotem zamówienia

Powierzchnia zabudowy                      -         521,00m2

Powierzchnia piwnic                           -         53,00m2

Powierzchnia parter                             -       396,42m2

Powierzchnia piętra (magazyn pasz)   -       446,30m2

Powierzchnia podłogi strychu             -       460,60m2

Wysokość  budynku od terenu do kalenicy    -  12,40m

Budynek został wzniesiony pod koniec XIX w. jako spichlerz.

Posiada dwie kondygnacje nadziemne, wysokie poddasze i w części jest podpiwniczony.

Obecnie można wyodrębnić trzy części:

- Cześć administracyjna

- Stajnia dla koni – 9 stanowisk

- Ujeżdżalnia (Maneż)

Opis konstrukcji

- Fundamenty: z kamienia, betonu oraz częściowo z cegły pełnej

- Konstrukcja nadziemia: Konstrukcję stanowią ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej oraz dwa rzędy słupów drewnianych oraz murowanych.

- Ściany zewnętrzne: murowane grubości 64cm z filarkami grubości 80cm, ściany zewnętrzne piętra gr. 51cm z filarami gr. 67cm.

- Strop nad piwnicami: ceglany łukowy.

- Stropy nadziemia: drewniane. Belki drewniane oparte na ścianach zewnętrznych oraz dwóch podciągach drewnianych wewnętrznych opartych na słupach. Nad parterem podłoga z desek ze ślepym pułapem. Nad piętrem podłoga z desek bez ślepego pułapu.

- Dach: Konstrukcja drewniana krokwiowo-kleszczowa z rozporami i płatwiami. Płatwie wsparte na dwóch rzędach słupów drewnianych. Pokrycie dachu z eternitu na łatach, bez deskowania.

- Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni

2.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach :

- niezbędnej inwentaryzacji, badań , pomiarów

- koncepcji programowo- przestrzennej ( koncepcji )

- projektu budowlanego

- projektu wykonawczego

w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych .

W ramach zamówienia należy  zaprojektować   wszystkie konieczne przekładki sieci przesuniecie  oraz nowe przyłącza sieci i instalacje dla zaopatrzenia  budynku w media, w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych wniosków przyłączenia/zwiększenia mocy itp.

W związku z czym należy przewidzieć wykonanie wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.  Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień harmonogramu wykonania poszczególnych prac z Zamawiającym, na etapie projektowania . Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji. Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

1).W odniesieniu  do Architektury:

- rzuty poszczególnych kondygnacji

- Elewacje

- Dojścia do budynku , parkingi

- przekroje budynku i przewiązek

- przekroje terenowe

- detale architektoniczno - budowlane

- izolacje: pionowe i poziome

- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

- zestawienie warstw: posadzkowych, ściennych i dachowych

- materiały do wykończenie pomieszczeń

- zestawienia stolarki i ślusarki

- wyburzenia i zamurowania

- płyta pod składowanie obornika w sąsiedztwie budynku

- podjazdy,  pochylnie dla osób niepełnosprawnych

2).W odniesieniu  do konstrukcji budowlanych:

- założenia i szczegóły konstrukcyjne

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji

- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajów konstrukcji)

- zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych (jeśli będą konstrukcje stalowe)

- zbrojenia konstrukcji żelbetowych

- fundamenty

- konstrukcje specjalistyczne, w tym terenowe mury oporowe, i inne

3).W odniesieniu  do instalacji  sanitarnych

- instalacje wodno – kanalizacyjne wewnętrzne

- Instalacje wodno-kanalizacyjne zewnętrzne

- Inne w tym (podłączenie do oczyszczalni ścieków projektowanej w I etapie )

4).W odniesieniu  do instalacji elektrycznych

- instalacje zasilania  istniejącego budynku  od projektowanego I etapem złącza ZK

- instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetleniowa

- Instalacja  oświetleniowa zewnętrzna

- Instalacje zasilania z   systemów PV  ( projektowanych  w I etapie  dla istniejącego  budynku

- instalacje niskonapięciowe i teletechniczne (np. SAP,, komputerowa, telewizja ,telefoniczna  )

- instalacje dozoru i alarmu

- instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej

- instalacje obwodów siłowych

- Instalacja przyzywowa wideo domofonowa

- Instalacja monitoringu CCTV

- Instalacja p-poż (projekty należy wykonać na podstawie założeń pożarowych przyjętych w projekcie technicznym)

- Wymiana rozdzielni głównej istniejącego budynku.

- Rozdzielnie piętrowe  budynku

5).Inne opracowania, które powinna zawierać dokumentacja projektowa przebudowywanych pomieszczeń oraz rozbudowy:

- charakterystykę energetyczną inwestycji, obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród

- informację bioz

- mapę dla celów projektowych

- opinia / dokumentacja geotechniczna

- wymagane opinie i ekspertyzy

Uwagi:

Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalać na dokładne określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót .

Wykonawca sporządzając dokumentację projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc, że wszędzie tam, gdzie przedmiotu nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"

Projekt wykonawczy architektury obejmie aranżację wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki.

6)Wymagania Zamawiającego  dotyczące planowanego  rodzaju pomieszczeń  w  modernizowanym budynku

      - Część administracyjna ( pomieszczenia kierownika, pomieszczenie pracowników gospodarczych ,sala rehabilitacyjna )

      - Zaplecze sanitarne

      - Magazyny pasz

      - Siodlarnia

      - Stajnia powiększona o pomieszczenie maneżu

3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi do akceptacji wstępny koszt prac  związanych z przebudową i rozbudową   na etapie wielobranżowej koncepcji. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejsza niż 50 lat. Instalacje w zakresie rurowania i oprze wodowania  powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

3.2.     Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.2.1.Część ogólna

Zamawiający wymaga w szczególności, aby ze względu na użytkowanie pomieszczeń projekt powinien uwzględniać szczególne warunki bezpieczeństwa użytkowników. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych, poprzez działania Inwestora, a w szczególności:

zatwierdzenie powstającej koncepcji architektoniczno - budowlanej ze wstępnym budżetem dla całego przedsięwzięcia ,bieżącą kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych  oraz projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy  za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia .

Dla potrzeb odbioru prac projektowych Zamawiający ustanawia następujące etapy projektowe:

■	projekt wielobranżowej koncepcji architektoniczno - budowlanej,

projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem i wymaganymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę. Do terminu tego będzie zaliczany także okres od daty wezwania Wykonawcy przez organ administracji publicznej do uzupełnienia wniosku do daty złożenia przez Wykonawcę uzupełniających wniosek dokumentów, kompletna Dokumentacja projektowa wraz z potwierdzeniem przez właściwy organ decyzji o pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych . (zgodnie z wymogami programu funkcjonalno-użytkowego )

3.2.2 Część szczegółowa

3.2.2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

Dla wykonania opracowań i uzgodnień stawia się poniższe wymagania:

I. Dokumentacja projektowa

1.	Dokumentacja projektowa jest odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

2.	W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją.

3.	Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1)	projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

2)	projektów wykonawczych wszystkich branż;

3)	przedmiaru robót;

4)	informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

5)        decyzji środowiskowej

Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, zawiera w szczególności:

1)	nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2)	adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;

3)	w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody:

a)	grup robót,

b)	klas robót,

c)	kategorii robót;

4)	nazwę i adres zamawiającego;

5)	spis zawartości dokumentacji projektowej;

6)	nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania.

I.1. Projekt budowlany

Działalność polegająca na usłudze projektowania budowlanego jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane).

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

–	przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).

–	jest możliwe wyłącznie na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).

Obowiązkiem projektanta jest co najmniej (art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane):

–	opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

–	sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zawartość projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien zawierać:

1)	projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący:

–	określenie granic działki lub terenu,

–	usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

–	sieci uzbrojenia terenu,

–	sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

–	układ komunikacyjny( dojazdy ,dojścia )

–	układ zieleni,

ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2)	projekt architektoniczno-budowlany, określający:

–	funkcję,

–	formę,

–	konstrukcję obiektu budowlanego,

–	jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną,

–	proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe,

ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do istniejących  budynków  i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA: Projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

3)	stosownie do potrzeb:

a)	oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, , oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, , elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

b)	oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4)	inne wymagania jeśli dotyczy :

–	wyniki badań geologiczno-inżynierskich, oraz

–	geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Forma projektu budowlanego

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją.

Części projektu budowlanego odrębnie oprawione w twarde okładki  oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu.

Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej.

Projekt budowlany należy oprawić  w twarde okładki formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:

1)	projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia – w zależności od potrzeb – właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, , elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych lub właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

2)	projekt architektoniczno-budowlany– wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową.

Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie.

Projekt budowlany sporządza się w 6 egzemplarzach:

–	1 egzemplarz do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego;

–	1 egzemplarz dla organu wydającego pozwolenie na budowę;

–	4  egzemplarze dla inwestora.

Strona tytułowa projektu budowlanego

1.	W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić:

1)	nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany;

2)	imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

3)	nazwę i adres jednostki projektowania;

4)	imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy;

5)	spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

2.	Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu –jako element projektu budowlanego

Opis techniczny projektu zagospodarowania działki lub terenu

Opis techniczny projektu zagospodarowania działki lub terenu określa:

1)	przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów;

2)	istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

3)	projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

4)	zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5)	dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6)		informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

7)	inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna przedstawiać:

1)	orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;

2)	granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary;

3)	ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;

Dane, o których mowa mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli poprawi to czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności przedstawienia układu sieci, przewodów i urządzeń instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, należy do projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu.

4)	ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;

5)	urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary;

6)	układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;

7)	układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów   budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;

8)	w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;

9)	granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa

Projekt architektoniczno-budowlany –jako element projektu budowlanego

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego określa:

1)	przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość;

2)	formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1;

3)	układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

4)	w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

5)	w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

6)	w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;

7)	rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych;

8)	rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

9)	charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb:

a)	bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu,

b)	w stosunku do budynku wyposażonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c)	parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d)	dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

10)	dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)	zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b)	emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c)	rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

d)	emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e)	wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

11)	warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:

1)	1:200	dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;

2)	1:100	dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych części obiektów wymienionych w pkt 1;

3)	1:50	dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach.

Wyjątek:	W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowane do długości obiektu i umożliwiające odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego

W przypadku projektu budowlanego obiektu liniowego część rysunkową należy dostosować odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.

Część rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyróżniać graficznie stan istniejący

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna przedstawiać:

1)	elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji;

2)	rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:

a)	układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,

b)	rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,

c)	położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,

d)	budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym, z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. c,

3)	w stosunku do budynku ogrzewanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;

4)	podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;

5)	zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

a)	instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,

b)	instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną, instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych, wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

Podsumowanie warunków dotyczących projektu budowlanego

1.	Zakres opracowania projektu Budowlanego powinien być zgodny z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133).

2.	W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w Decyzji o lokalizacji inwestycji i środowiskowej zgody i innych.

3.	Projekt budowlany powinien spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno – prawnych i uzyskania pozwolenia na budowę.

4.	Projekt budowlany powinien posiadać co najmniej branże:

1)	część architektoniczną,

2)	część budowlaną,

3)	część instalacyjno-sanitarną,

4)	część drogową,

5)	instalacja elektryczna niskoprądowa teletechniczna,

6)	zagospodarowanie terenu,

7)	dokumentację geologiczno-inżynierską,

8)	inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złożoności problematyki a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, których określenie na obecnym etapie jest niemożliwe.

I.2.Projekt wykonawczy

1.	Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

2.	Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

1)	części obiektu;

2)	rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych;

3)	detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych;

4)	instalacji i wyposażenia technicznego

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa wyżej.

3.	Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:

1)	przygotowania terenu pod budowę;

2)	robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3)	robót w zakresie instalacji budowlanych;

4)	robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

4.	Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

I.3.Przedmiar robót

1.	Definicja przedmiaru robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Zakres przedmiaru robót – powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Szczegółowy zakres oraz formę opracowania określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego:

Przedmiar robót składa się z:

1)	karty tytułowej;

2)	spisu działów przedmiaru robót;

3)	tabeli przedmiaru robót.

Informacje zawarte na karcie tytułowej przedmiaru robót:

1)	nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2)	w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody:

a)	grup robót,

b)klas robót,

c)	kategorii robót;

3)	adres obiektu budowlanego;

4)	nazwę i adres zamawiającego;

5)	datę opracowania przedmiaru robót.

Spis działów przedmiaru robót

1.	Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

2.	Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

3.	W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.

Tabele przedmiaru robót

1.	Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

2.	W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

3.	Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

1)	numer pozycji przedmiaru;

2)	kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

3)	numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

4)	nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

5)	jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

6)	ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

4.	Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

„Informacja” jest odrębnym opracowaniem, w którym wydziela się następujące części:

Strona tytułowa zawiera:

1.	Nazwę i adres obiektu budowlanego;

2.	Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

3.	Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.

Cześć opisowa zawiera:

1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

4.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

6.	wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

III. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Szczegółowy zakres oraz formę określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

1.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

2.	W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją.

3.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

4.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

5.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z póź. zmianami, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej:

1)	roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;

2)	roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

3)	roboty w zakresie instalacji budowlanych;

4)	roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

6.	Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

1.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

1)	część ogólną, która powinna obejmować:

a)	nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

b)	przedmiot i zakres robót budowlanych,

c)	wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

d)	informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

-	organizacji robót budowlanych,

-	zabezpieczenia interesów osób trzecich,

-	ochrony środowiska,

-	warunków bezpieczeństwa pracy,

-	zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

-	warunków dotyczących organizacji ruchu,

-	ogrodzenia,

-	zabezpieczenia chodników i jezdni,

e)	w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody:

-	grup robót,

-	klas robót,

-	kategorii robót,

f)	określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2)	wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

3)	wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

4)	wymagania dotyczące środków transportu;

5)	wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych , przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne;

6)	opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

7)	wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

8)	opis sposobu odbioru robót budowlanych;

9)	opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

10)	dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

2.	Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

IV. Kosztorys inwestorski

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym(w Dz. U. Nr 130 poz 1389).

1.	Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = (L x Cj)

gdzie:

Wk - wartość kosztorysową robót,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót,

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

2.	Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3.	Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:

1)	ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji;

2)	kalkulacje szczegółowe.

Zawartość kosztorysu inwestorskiego

1.	Strona tytułowa

1)	nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji;

2)	nazwę i adres zamawiającego;

3)	nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;

4)	imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy;

5)	wartość kosztorysową robót;

6)	datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.

2.	Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

3.	Przedmiar robót;

4.	Kalkulację uproszczoną;

5.	Tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

6.	Załączniki:

1)	założenia wyjściowe do kosztorysowania;

2)	kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

V. Dodatkowe wymagania zamawiającego.

1.	Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia należy opracować w języku polskim.

2.	Wykonawca zobowiązany jest także do:

1)	Pozyskania aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do projektowania, a w szczególności koniecznych do pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

2)	Pozyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich elementów dokumentacji budowlanej wyszczególnionych w SIWZ.

3)	Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wynikających z obowiązującego prawa,

4)	Zaopatrzenia dokumentacji w opinie rzeczoznawców w zakresie sanitarno higienicznym, BHP , IP, PSP  itp.

5)	Zaopatrzenia dokumentacji w spis opracowań projektowych z oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

6)	Uzyskania z upoważnienia Zamawiającego decyzji udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę.

7)	Wszelkie nie wymienione wyżej, a konieczne dokumenty formalno prawne i pokrewne, uzyskane własnym staraniem.

8)	Wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych.

9)	Zaopatrzenie dokumentacji w spis opracowań projektowych z oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

3.	Forma przekazania opracowań:

1)	tekstowa (poza kosztorysem inwestorskim) sporządzona przez Wykonawcę doręczona będzie Zamawiającemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku CD w formacie umożliwiającym ich edycje i drukowanie w edytorze tekstu klasy Office (Open Office, Microsoft Office).

2)	inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia itp.) sporządzone przez Wykonawcę doręczane będą Zamawiającemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD w formacie umożliwiającym ich odczyt i wydrukowanie przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania możliwego do zainstalowania na komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows.

3)	tekstowy – kosztorys inwestorski – sporządzony przez Wykonawcę doręczony będzie Zamawiającemu w 6 egzemplarzu w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku CD w formacie umożliwiającej ich edycje i drukowanie w arkuszu kalkulacyjnym klasy Office (Open Office, Microsoft Office oraz w formacie ATH ).

4.	Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób kompetentnych w naradach na temat postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się co 30 dni w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępów prac.

5.	Uzgodnione (z wnoszącymi) uwagi będą nanoszone do opracowania, a poprawiony dokument lub jego odpowiednią część Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu.

6. Dokumentacja winna być oprawiona trwale, zszyta  i opisana na  każdej z teczek twardych  oddzielnie w teczkach każda branża.

3.3. Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych

3.3.1.	Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu:

- plan zagospodarowania, w tym : usytuowanie budynku  i obiektów związanych z

ukształtowaniem terenu tj. konstrukcje oporowe oraz projekt zieleni i tzw. „małej architektury"

- projekt układu drogowego (branża drogowa) w tym	drogi, place, chodniki, parkingi,

- projekty sieci, przyłączy, źródeł i innych elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz wykonanie koniecznych przekładek i likwidacji występujących kolizji uzbrojenia związanych z zagospodarowaniem  terenu

- projekt oświetlenia zewnętrznego terenu

- inne projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem terenu

Należy	 zapewnić prawidłowe parametry  dojazdu do budynku.

Docelowo należy dokonać przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie: zasilania

energetycznego   oraz sieci, przyłączy i instalacji w oparciu o decyzje Zamawiającego i warunki techniczne dostawcy mediów.

Należy przewidzieć wykonanie oświetlenia i odwodnienia terenu dla zmienionego projektu zagospodarowania terenu. Należy uzupełnić oświetlenie ciągów komunikacji kołowej za pomocą opraw LED na słupach wysokich, a podjazdów i ciągów pieszych - za pomocą opraw oświetleniowych dostosowanych do charakteru architektury i umieszczonych na słupkach niskich oraz w terenach zielonych. Przyjmuje się, że oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie przy pomocy czujników zmierzchowych oraz zegara. Wprowadzone rozwiązanie musi być kompatybilne z lampami istniejącymi.

Należy zaprojektować i zrealizować układ ciągów pieszych i dojść do budynku, z połączeniem z terenami zielonymi. Ciągi piesze należy wykonać z kostki brukowej ograniczonej krawężnikami ogrodowymi, a wzdłuż ulic - krawężnikami drogowymi. Należy wyłożyć kostką brukową podjazd dla karetek i drogę pożarową.

3.3.2	Bezpieczeństwo pożarowe

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego uwzględnić wymagania stawiane w odniesieniu do tego typu budynków   oraz do zaprojektowanych materiałów i urządzeń. Budynek winien spełniać wymagania Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z późniejszymi zmianami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. . Budynek  wyposażyć w wymagane  instalacje zabezpieczenia  pożarowego.

3.3.3	Wymogi sanitarnohigieniczne

Projektowane rozwiązania muszą uwzględniać najwyższe standardy w zakresie wymogów

sanitarnohigienicznych. Podczas opracowywania dokumentacji rozwiązania projektowe należy konsultować z  użytkownikiem  i  rzeczoznawcą  celem uzyskania ich akceptacji.

3.3.4.     Akustyka

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanały wentylacyjne itp. powinny, spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej, nie mogą przekraczać dopuszczalnych poziomów określonych w normach dla tego typu pomieszczeń- budynku.

3.3.5.	Wyposażenie

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględnić  wyposażenie  projektowanych pomieszczeń.

3.3.6.	Architektura

Wymaga się aby  modernizowany budynek  posiadał wysoki standard. Podstawowe rozwiązania funkcjonalne określa niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rozwiązania te zostaną uszczegółowione w projekcie budowlanym i wykonywanym przez Wykonawcę. Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinna umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie  wyposażenia  . Posadzki pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu które są zlokalizowane na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się na jednym poziomie. Struktura budowlano-instalacyjna powinna umożliwiać w przyszłości dokonywanie zmian układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wykończenie wewnętrzne powinno zapewniać wysoki standard i łatwość utrzymania czystości. Projekt architektury powinien obejmować co najmniej: rzuty, przekroje, elewacje oraz wykazy stolarki, ślusarki, wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz projekt wymiany okien i projekt aranżacji wybranych pomieszczeń itp. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku należy projektować wg najwyższych standardów.

3.3.7 Konstrukcja

Typowa żelbetowa dostosowana do tego typu budynku

3.4.   Wykończenie obiektu

3.4.1. Okna

Przewidzieć  montaż stolarki okiennej.

3.4.2. Drzwi

Przewidzieć montaż  stolarki drzwiowej dostosowując ja do wymogów obowiązujących przepisów w tym osób niepełnosprawnych.  Zastosować drzwi aluminiowe

3.4.3. Ściany działowe

Ściany działowe należy projektować jako ścianki działowe murowane z z cegły dziurawki o gr. 12 cm oraz z cegły ceramicznej/silikatowej pełnej gr. 12 cm oraz gr. 6 cm.

Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjności akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczenia

3.4.4.Sufity

Drewniane   przystosowane do wymagań ochrony pożarowej budynku

3.4.5. Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględnić wyposażenie pomieszczeń  zgodnie z potrzebami użytkownika oraz wymaganiami obowiązujących przepisów .

3.4.5.1.Podłogi

Podłogi z materiałów dostosowanych do wymagań pomieszczeń,

3.4.6.   Konstrukcja

Konstrukcja budynku  powinna spełniać  wymagania dla tego typu budynków.

3.5.   Instalacje wodno-kanalizacyjne

3.5.1. Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są przewodami kanalizacyjnymi do  zaprojektowanej  oczyszczalni ścieków.

3.5.2. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu będą  odprowadzane  po terenie.

3.5.3. Zimna woda i ppoż

Projektowana instalacja wody zimnej dla potrzeb socjalno-bytowych, oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego ma być doprowadzona z istniejącego przyłącza wodociągowego   Rurociągi zasilające hydranty mają być z rur stalowych ocynkowanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla instalacji niehydrantowej rur plastikowych o trwałości użytkowania, co najmniej 50 lat np: rur trójwarstwowych z wkładką aluminiową. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w instalacjach wodnych były kulowe. Armatura, o jakości zapewniającej jej użytkowanie w ciągu 25 lat. Wykonawca dokona opomiarowania  zimnej wody.

3.5.4. Ciepła woda użytkowa

Projektowana instalacja ciepłej wody  ma być doprowadzona z   elektrycznych podgrzewaczy wody. Orurowanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji może być zaprojektowane, jako plastikowe o trwałości użytkowania, co najmniej 50 lat.

3.6.   Instalacje elektryczne

3.6.1. Wytyczne ogólne

Zamawiający wymaga  zaprojektowania instalacji elektrycznych  modernizowanego budynku  wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Projekt nowych instalacji elektrycznych oraz przystosowanie istniejących instalacji elektrycznych powinien uwzględniać obowiązujące przepisy oraz wymagania zamawiającego.

Przewidywane instalacje elektryczne:

- Zasilanie istniejącego budynku w energię elektryczną  ze złącza ZK projektowanego w I etapie ,

-Wymiana rozdzielni głównej istniejącego budynku

- Rozdzielnia główna i rozdzielnie piętrowe  budynku,

- Układ rozdziału energii elektrycznej,

- WLZ-ty,

- instalacja oświetlenia ogólnego podstawowego,

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalację  oświetlenia zewnętrznego  oraz jego sterowania,

- oświetlenie wejść do budynku,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawów gniazd komputerowych,

- Instalacje zasilania instalacji teletechnicznych,

- Instalacje ochrony od porażeń,

- Instalacje połączeń wyrównawczych,

- Instalacja uziemień,

- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,

- Instalacja odgromowa,

3.6.2. Zasilanie

Zasilanie  projektowanego  budynku wykonać  z  istniejącej rozdzielni  głównej  zlokalizowanej przy istniejącym budynku poprzez  jej wymianę (wymiana istniejącego WLZ  ). Dokonać  wymiany rozdzielni  istniejącego budynku . Wykonawca dokona obliczeń związanych z możliwością wykorzystania istniejących linii zasilających

3.6.3. systemy  OZE

Planuje się wykorzystanie dla potrzeb zasilania istniejącego budynku   projektowanych systemów PV w ramach I etapu  .Wykonawca dokona stosownych rozwiązań projektowych w stosunku do planowanych systemów PV .

3.6.4. Instalacje wewnętrzne

Należy przewidzieć oświetlenie ogólne, miejscowe,  awaryjne (bezpieczeństwa, kierunkowe i ewakuacyjne). Ilość obwodów, ich wielkość i wartość zabezpieczeń powinny uwzględniać zarówno funkcje pomieszczeń, jak również wymagania zainstalowanych urządzeń. Szczególną uwagę zwraca się na pewność zasilania jak również na pewność w zakresie ochrony od porażeń. Zaprojektowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie czystości, wymagane normatywnie natężenie oświetlenia i jego równomierność, spełnienie wymagań technicznych i technologicznych, energooszczędność. Przewidzieć oświetlenie LED

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy LED. Wszystkie oprawy jw. objąć mikroprocesorowym systemem automatycznej kontroli i nadzoru, polegającym na przeprowadzeniu testów sprawności, jak również na pomiarze czasu świecenia awaryjnego każdej lampy.

Instalacja oświetlenia wejść do budynku oraz tablic informacyjnych

Przewidzieć wykonanie instalacji oświetlenia wejść do budynku oraz tablic informacyjnych

Osprzęt łączeniowy i gniazda wtyczkowe 230V.

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje obwody : gniazd wtykowych ogólnych, gniazda dedykowane DATA. Do zasilania komputerów przewidziano odrębne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem.

Rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku.

Przewody wielożyłowe i kable zasilające rozdzielnie, a wyprowadzone z rozdzielni

głównej układać:

a) na korytkach kablowych w korytarzach w przestrzeni między sufitowej,

b) w tynku, korytkach i listwach kablowych

Przy wejściu głównym do budynku przewiduje się montaż przeciwpożarowego wyłącznika

prądu.

Osprzęt.

Zastosować osprzęt podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych

3.6.5. Ochrona od porażeń

Dla wszystkich odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach grup 0 i 1 ochronę przeciwporażeniową zrealizować przez samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN-S wraz z preferowaniem zastosowania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych..

Ochrona od porażeń powinna zapewniać dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego

obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

3.6.6. Instalacja połączeń wyrównawczych

Na poziomie przyziemia wzdłuż ciągów korytarzowych przewidzieć i wykonać główną magistralę połączeń wyrównawczych GSW.

3.6.7. Instalacja uziemień

Instalację uziemiającą dla rozdzielnicy głównej n.n., połączeń wyrównawczych, budynku.

3.6.8. Instalacja przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy głównej przewidzieć 1-szy stopień ochrony przeciwprzepięciowej (<4kV)

przez zainstalowanie tam odgromnikow. Natomiast 2-gi stopień ochrony przeciwprzepięciowej (<1,8kV) zrealizować na rozdzielczych tablicach piętrowych przez zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych

3.6.9  Instalacja odgromowa

Instalację odgromową budynku przewidzieć z siatki zwodów poziomych i zwodów pionowych oraz uziomu otokowego poziomego i pionowego.

3.7.   Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne powinny obejmować m.in. instalację sygnalizacji alarmu pożarowego, telefoniczną, telewizji kablowej, instalacji sieci komputerowej, instalacji audiowizualnej, monitoringu CCTV, przyzywową, wideodomofonową

3.7.1 Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego

Należy przewidzieć zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru – SSP

3.7.2. Instalacja telefoniczna.

Przewidzieć  instalację telefoniczną

3.7.3 Instalacja wideo domofonowa

Przewidzieć instalację wideo domofonową

3.7.4 Instalacja monitoringu.  CCTV

Przewidzieć  monitoring pomieszczeń.

3.7.5. Instalacja  TV .

Przewidzieć instalacje TV

3.7.6 Instalacja sieci komputerowej

W pomieszczeniach  przewidzieć instalacje sieci komputerowej

3.7.7. Instalacja przyzywowa,

Przewidzieć instalacje w pomieszczeniach łazienek

3.8.   Ogrzewanie

W budynku zaprojektować w pomieszczeniach socjalnych ogrzewanie w oparciu  o grzejniki konwektorowe elektryczne

3.9   Inne wymagania

Kompletna dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania  dla tego budynku oraz  pomieszczeń. Wykonawca powinien zaprojektować wszystkie wymagane prawem i przepisami instalacje.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dane ogólne

1.1.Stan prawny nieruchomości

Realizacja zamówienia odbywać się będzie  terenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy na terenie zabudowanych działek położonych w Kisielnicy  oznaczonych numerami 155/3,155/13,155/14,155/18  stanowiących własność Województwa Podlaskiego ,prawo do użytkowania posiada Szpital Wojewódzki w Łomży zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16.11.2006 roku (Repertorium A Nr.12421/2006 ,Akt nr.1639/2006).

Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania

Zamawiający  posiada :

dokumentacją archiwalną  istniejącego budynku

W zakresie opracowania przedmiotu zamówienia należy przewidzieć, co najmniej następujące opracowania:

- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna;

- Projekt zagospodarowania   terenu

- Projekt budowlany -do pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych;

- Projekt architektoniczno –budowlany –wykonawczy;

- Projekt konstrukcyjny –wykonawczy;

- Projekt instalacji sanitarnych –wykonawczy:

- Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna;

- Kanalizacja sanitarna zewnętrzna;

- Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji teletechnicznych  – wykonawczy:

- Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

- Projekt sygnalizacji alarmu pożarowego;

- Projekt instalacji telefonicznych;

- Projekt instalacji  sieci komputerowej;

- Projekt instalacji telewizyjnej;

- Projekt instalacji audiowizualnej;

- Projekt instalacji monitoringu;

- Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych – wykonawczy;

- Projekt instalacji  wideo domofonowej ;

- Projekt zasilania nowego budynku;

- Projekt instalacji  przyzywowej

- Projekt nowych źródeł i ewentualnie  sieci i przyłączy mediów do projektowanego budynku, wraz z uzyskaniem niezbędnych wniosków przyłączenia/zwiększenia mocy itp. ( w razie potrzeb ).

- Informacja “Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”;

- Przedmiary;

- Kosztorysy inwestorskie;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wymagania dotyczące projektu

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w następujących etapach projektowych w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym CD.

1.Opracowanie koncepcji funkcjonalno- - przestrzennej.

Koncepcja  powinna zostać opracowana w co najmniej dwóch wariantach  powinna  składać się z części  opisowej  i  graficznej  (2 egzemplarze), zawierającej rozwiązania   funkcjonalno   -   architektoniczne   przy   zachowaniu obowiązujących  przepisów.

Koncepcja winna między innymi:

- zapewnić wytyczne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego,

- służyć ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych,

- być opracowana ze szczegółowością właściwą dla fazy koncepcyjnej z analizą szczególnie istotnych zagadnień związanych z planowanymi do przeprowadzenia remontowymi pracami przystosowawczymi, w celu zapewnienia dokonania wyboru najkorzystniejszego (optymalnego) zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalno -użytkowym,

- określić charakter i parametry remontowych prac przystosowawczych z punktu widzenia jej programu użytkowego, z określeniem podstawowych przesłanek rozwiązań konstrukcyjno -budowlanych i instalacyjnych, wymaganego standardu wyposażenia i wykończenia materiałowego obiektu,

- zawierać rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej, wzajemnie skoordynowane i posiadające wstępne uzgodnienia,

Koncepcja    po  zatwierdzeniu   przez  Zamawiającego,  stanowić   będzie  podstawę  do opracowania projektu budowlanego.

Koncepcja - zawierać winna, co najmniej:

1)	Opis ogólny obejmujący:

opis planowanej budowy   układ funkcjonalny pomieszczeń

2)	Opis szczegółowy z informacjami jak:

■	wykaz, opis i zakres przewidywanych do wykonania robót związanych z budową

roboty ogólnobudowlane,

roboty instalacyjne z podziałem na poszczególne instalacje,

3)	Rysunki - plany sytuacyjne i przekroje. Rysunki uwzględniające m. in.:

podział funkcjonalny związany z programem funkcjonalno-użytkowym

Koncepcja powinna być na tyle dokładna, aby pozwalała na sporządzenie budżetu wstępnego planowanych robót, zgodnie z dostarczonymi materiałami i wytycznymi.

Projekt koncepcyjny musi być skoordynowany między poszczególnymi branżami projektowymi celem wykluczenia kolizji projektowych.

2.Wykonanie projektu budowlanego.

Projekt budowlany winien zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu  w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych

3.Wykonanie projektu wykonawczego.

Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z zatwierdzoną koncepcją winny zawierać szczegółowe opisy robót wraz z zestawieniami asortymentowo – ilościowymi oraz rozwiązaniami detali konstrukcyjno – architektoniczno – instalacyjnych i montażowych. Projekt wykonawczy służyć ma Wykonawcy do fizycznego zrealizowania zakresu rzeczowego. Oznacza to, iż projekt wykonawczy musi być tak jednoznacznie i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robót, aby umożliwić Zlecającemu jego zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi normami i przepisami, nie odbiegając w sposób istotny od rozwiązań przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach. Z uwagi na powyższe projekt wykonawczy między innymi:

- powinien być jednoznaczny i uwzględniać kompletne rozwiązania projektowe wraz ze szczegółowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami.

- Sprawy ochrony pożarowej remontowanych i modernizowanych pomieszczeń w budynku, winno znaleźć się w oddzielnym opracowaniu pod nazwą „aneks p/poż.”,

- musi być zweryfikowany przez uprawnione projektanta,

- w razie konieczności może być wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w zakresie wydanych przez nich decyzji,

- powinien posiadać w swoich rozwiązań materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczeń itp. Oraz zwierać wykazy i zestawienia Materiałów i Urządzeń,

- powinien być czytelny, szczegółowo dopracowany i wewnętrznie skoordynowany, nie zawierający kolizji i sprzeczności,

4.Sporządzenie przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

5.Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowiązujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie elektronicznej.

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót będzie obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny z zakresem wynikającym z Dokumentacji projektowej.

6.Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierających wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót .

7.Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze

względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.

Poszczególne projekty i dokumenty należy sporządzić w ilościach określonych w SIWZ.

1.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając przede wszystkim wymagania poniższych przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012 r. poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

- Kosztorysy inwestorskie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004r. nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 roku  w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U z 2012r. poz.739);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422); Dalej zwane Warunkami Technicznymi;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz.290 ze zm );

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

- Ustawa	z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z

2003r, Nr 80, poz. 717. z p. zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 267, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa	z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. ( Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 (Dz.U.09.18.97, Dz.U.10.114.760).

- Ustawa z dnia	7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 orazz 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. (Dz. U. z 2005r, Nr 2,poz. 6).

- Rozporządzenie	Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych	poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883).

- Rozporządzenie	Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz.1137 z 2003 r).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719 z 2010 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 24 .07.2009 (Dz U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 .06. 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U 2007 Nr 120, poz.826).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe	obiekty	inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów:

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie	do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 oraz z 2004 r. Nr 242, poz. 2421).

- Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej	z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów	budowlanych (Dz. U.2012 Nr 0, poz. 463).

- 32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.).

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

- Wspólny Słownik Zamówień Publicznych.

- Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) -zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267, poz. 2573, z późn. zm./.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. Nr 38, poz. 445 z późn. zm./.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /Dz. U. Nr 120, poz.1127/.

- Obowiązujące przepisy, normy dotyczące realizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Dodatkowe wytyczne zamawiającego  i uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że podmiot zamówienia w zakresie objętym opracowaniem otrzyma w następujących terminach określonych w SIWZ.

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- Plan sytuacyjny terenu  Ośrodka rehabilitacji dziennej w Kisielnicy.

- Dokumentacja  istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy

2.1. Inwentaryzacja budynku  ( rzuty i elewacje ).

2.2. Ekspertyza stanu technicznego budynku  oraz projekt prac zabezpieczających i naprawczych.

- Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia  21 lipca 1981 roku  w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.

- Wypis z rejestru gruntów.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Dział Utrzymania Ruchu –  Cezary Frąckiewicz