## ZESTAWIENIE
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane - PO ZMIANIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2022 OFERUJEMY
PAKIET 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/ Nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne neoprenowe lub poliizoprenowe, bezpudrowe, sterylne. Oznakowane znakiem CE op. Jednostkowe, Teksturowane lub mikroteksturowane lub z warstwą antypoślizgową, Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, Grubość rękawicy na palcu: 1) nie więcej niż 0,23 mm dla rękawic neoprenowych; 2) nie mniej niż 0,27 mm dla rękawic poliizoprenowych; mierzona pojedynczo, Zgodne z normą EN 455-1-2-3, Długość minimalna w [mm] zgodnie z normą EN 455 dla każdego rozmiaru, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Rozmiary 6,0- 9,0, Z dodatkową wewnętrzną powłoką ułatwiającą zakładanie, Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic, Poziom AQL po zapakowaniu Max 1,0 Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu 2 pary | para | 100000
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO / BRUTTO
PAKIET 2
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/ Nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, niebieskie, grubość na palcach 0,13 +/- 00,1 mm, - mikroteksturowe z dodatkową teksturą na palcach, - AQL 1,5 ( fabryczne naniesiona informacja na opakowaniu), - zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, - oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420 ). - odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3- min. 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, przebadane na przenikanie cytostatyków (min. 2 cytostatyki z poziomami ochrony na opakowaniu) oraz na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). - rozmiar L, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 1 OPAKOWANIE (a'100 szt) | opakowanie = 100 szt. | 60
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO / BRUTTO