***Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy***

**DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy\* / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej\*:

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję:

......................................................…………………………………………………...................

Osoba do kontaktów (imię i nazwisko) :.....................................................………………...

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

 **Al. Piłsudskiego 11**

**18 - 404 Łomża**

Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie ofert **na** **dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/12/2024,**

składamy niniejszą ofertę, **za cenę:**

**Pakiet 1**

**brutto: ……………………….. zł (słownie: ................................................... złotych)**

**podatek VAT: …… %**

**netto: …………………………… zł (słownie: ……………………………… złotych)**

**Waga materiału: ……………………………………kg/m2\***

**Pakiet 2**

**brutto: ……………………….. zł (słownie: ................................................... złotych)**

**podatek VAT: …… %**

**netto: …………………………… zł (słownie: ……………………………… złotych)**

**Oświadczenia Wykonawcy:**

1. Zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w Konkursie ofert i nie wnosimy w sto­sunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Oświadczamy, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
6. \*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy **bez udziału podwykonawców**.
7. \*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy **z udziałem podwykonawców** iwskazujemyczęści zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawców.

*(****tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy** | **Firmy (nazwa) podwykonawcy**(dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

8) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do Konkursu ofert.

9) Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)\* **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)\* **zawiera** na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

1. **Oświadczamy, że Wykonawca jest:**
2. *Mikroprzedsiębiorstwem\*;*
3. *Małym przedsiębiorstwem\*;*
4. *średnim* *przedsiębiorstwem\*;*

- zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

|  |
| --- |
| ***Mikroprzedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO* |
| ***Małe przedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO* |
| ***Średnie przedsiębiorstwa****: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO* |

111) \* Oświadczamy, że Wykonawca **nie jest** mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ***– jeżeli dotyczy.***

13) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na asortyment **na okres 24 miesięcy od daty dostawy.**

**14) Oświadczamy, że maksymalny czas realizacji wyniesie** **do 2 tygodni(dot. Pakietu 1) /do 8 tygodni (dot. Pakietu 2) od daty zawarcia umowy.**

**\* - niepotrzebne skreślić**

Składamy ofertę na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
Integralną część oferty stanowią:1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość), dnia …...................... 2024 r.

 *.......................................................................*

*podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik nr 2 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

**Dotyczy Konkursu ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/12/2024**

*Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane; brak informacji
o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru w zaoferowanym asortymencie.*

**Pakiet 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN)*(cena jednostkowa netto x ilość szt.)* | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)*(wartość netto + podatek VAT)* | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| **1** | **Fartuch dwuczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG** | **20** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Fartuch jednoczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG** | **5** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Ochrona na tarczycę przed promieniowaniem RTG** | **16** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Czapka ochronna przed promieniowaniem RTG** | **16** |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  | xxx |

*o następujących parametrach:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Fartuch dwuczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG typu garsonka: – 20 szt.****Opis parametru wymaganego** | **Opis parametru oferowanego****(należy podać)** |
|  | Fartuch zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika |  |
|  | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
|  | Ochrona o ekwiwalencie 0,5mm Pb (przód)/ 0,25mm Pb (tył) |  |
|  | Podszewka zapobiegająca powstawaniu brzydkiego zapachu potwierdzona badaniami |  |
|  | Łatwo zmywalny materiał zewnętrzny |  |
|  | Od strony wewnętrznej kamizelka ma posiadać zamocowany bez możliwości łatwego wysunięcia się elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy |  |
|  | Barki wypełnione pianką zwiększającą komfort podczas wielogodzinnego użytkowania |  |
|  | Tył kamizelki wydłużony, by nie tworzyć stref odkrytych na promieniowanie podczas schylania |  |
|  | Wytrzymałe kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne w kamizelce o zwiększonej odporności na przetarcia i rozdarcia potwierdzone badaniami |  |
|  | Spódnica zapinana na rzep, a z zewnątrz za pomocą pasa biodrowego na klamrę zatrzaskową |  |
|  | Rozmiary XS, S, M, L, XL, XXL |  |
|  | Możliwość wyboru z palety min. 3 kolorów jednolitych lub wzorzystych |  |
|  | Umieszczenie przez Wykonawcę na kamizelce i spódnicy napisów (typu: oddział, rozmiar) za pomocą haftu |  |
|  | Produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 \* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Fartuch jednoczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG typu płaszcz: – 5 szt.****Opis parametru wymaganego** | **Opis parametru oferowanego****(należy podać)** |
| 1. | Fartuch zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika |  |
| 2. | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
| 3. | Ochrona o ekwiwalencie 0,5mm Pb (przód)/ 0,25mm Pb (tył) |  |
| 4. | Zapinany na zakładkę. Konstrukcja ułatwiająca siadanie |  |
| 5. | Pas odciążający wbudowany na stałe |  |
| 6. | Podszewka zapobiegająca powstawaniu brzydkiego zapachu potwierdzona badaniami |  |
| 7. | Łatwo zmywalny materiał zewnętrzny |  |
| 8. | Barki wypełnione pianką zwiększającą komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. |  |
| 9. | Po prawej stronie na ramieniu zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę |  |
| 10. | Rozmiary XS, S, M, L, XL, XXL |  |
| 11. | Możliwość wyboru długości płaszcza |  |
| 12. | Możliwość wyboru z palety min. 3 kolorów jednolitych lub wzorzystych |  |
| 13. | Umieszczenie przez Wykonawcę napisów (typu: oddział, rozmiar) za pomocą haftu |  |
| 14. | Produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 **\***  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ochrona na tarczycę przed promieniowaniem RTG: – 16 szt.****Opis parametru wymaganego** | **Opis parametru oferowanego****(należy podać)** |
| 1. | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
| 2. | Zapięcie magnetyczne  |  |
| 3. | Ochrona 0,5mm Pb (ekwiwalent ołowiu) |  |
| 4. | Podszewka zapobiegająca powstawaniu brzydkiego zapachu potwierdzona badaniami |  |
| 5. | Łatwo zmywalny materiał zewnętrzny |  |
| 6. | Możliwość wyboru rozmiaru |  |
| 6. | Możliwość wyboru z palety min. 3 kolorów jednolitych lub wzorzystych |  |
| 7. | Umieszczenie przez Wykonawcę napisów (typu: oddział, rozmiar) za pomocą haftu |  |
| 8. | Produkt certyfikowany (CE):EN 61331-3:2014; EU 2016/425**\*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czapka ochronna przed promieniowaniem RTG:** **– 16 szt.****Opis parametru wymaganego** | **Opis parametru oferowanego****(należy podać)** |
| 1. | Materiał w 100% bezołowiowy |  |
| 2. | Wiązany z tyłu za pomocą tasiemek |  |
| 3. | Ochrona przed promieniowaniem głowy i czaszki o ekwiwalencie: 0.25 mm Pb |  |
| 4. | Podszewka antybakteryjna |  |
| 5. | Na górze materiał umożliwiający odprowadzanie wilgoci na zewnątrz |  |
| 6. | Dostępne rozmiary: M, L, XL |  |
| 7. | Umieszczenie przez Wykonawcę napisów (typu: oddział, rozmiar) za pomocą haftu |  |
| 8. | Możliwość wyboru z palety min. 3 kolorów jednolitych oraz wzorzystych |  |
| 9. | Produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 **\*** |  |

**\* lub równoważne**

**Pakiet 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN)*(cena jednostkowa netto x ilość szt.)* | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)*(wartość netto + podatek VAT)* | Oferowany model, nazwa oraz producent |
| **1** | **Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG** | **14** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG z korekcją wzroku jednoogniskowe** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  | xxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG: – 14 szt.****Opis parametru wymaganego** | **Opis parametru oferowanego****(należy podać)** |
| 1. | Szkła o ekwiwalencie 0.75 mm Pb |  |
| 2. | Materiał lekki (waga maksymalna 77 g) |  |
| 3. | Konstrukcja umożliwiająca długotrwałe użytkowanie |  |
| 4. | Regulowane noski |  |
| 5. | W zestawie sznurek zabezpieczający przed zsunięciem okularów |  |
| 6. | Powłoka zmniejszająca osadzanie się pary wodnej |  |
| 7. | Możliwość wyboru wariantów kolorystycznych |  |
| 8. | Produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 **\*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG z korekcją jednoogniskowe: – 4 szt.****Opis parametru wymaganego** | **Opis parametru oferowanego****(należy podać)** |
| 1. | Szkła o ekwiwalencie 0.75 mm Pb |  |
| 2. | Materiał lekki (waga maksymalna 77 g) |  |
| 3. | Konstrukcja umożliwiająca długotrwałe użytkowanie |  |
| 4. | Regulowane noski |  |
| 5. | W zestawie sznurek zabezpieczający przed zsunięciem okularów |  |
| 6. | Powłoka zmniejszająca osadzanie się pary wodnej. |  |
| 7. | Możliwość wyboru wariantów kolorystycznych. |  |
| 8. | Produkt certyfikowany (CE): EN 61331-3:2014; EU 2016/425 **\*** |  |

**\* lub równoważne**

**Załącznik nr 4 do Konkursu ofert – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia**

**Dotyczy Konkursu ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/12/2024**

…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)[[1]](#footnote-1).

….....................(miejscowość), dnia ….................. r.

 .......................................................................

 podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 5 do Konkursu ofert - Oświadczenie**

**Dotyczy Konkursu ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/12/2024**

…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że zaoferowany asortyment jest zgodny z **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz z normą IEC 61331—3:2014 lub równoważne i posiada Certyfikat CE****.**

….....................(miejscowość), dnia ….................. r.

 .......................................................................

 podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)